## Hárok1
p.č. | Označenie | OST | Inštalovaný tepelný výkon | Typ OST | schéma EE áno/nie | schéma MaR áno/nie | Cena EE EUR | Cena MaR EUR
Rozvod tepla východ
1 | OST 605 | OST 605 Odbojárov 3 | 0.120 MW | DECON WL H80W40 T | nie | nie
2 | OST 621 | OST 621 Štefanovičová | 1.400 MW | CETETHERM 2x710 | áno | áno
3 | OST 624 | OST 624 Drieňová 11 | 0.450 MW | DECON WL H300W150T | áno | nie
4 | OST 650 | OST 650 Centrál Bratislava | 6.300 MW | DANFOSS 1FDRH6300 | nie | áno
5 | OST 669 | OST 669 Strážnická 2 | 0.650 MW | DECON WL H650 | áno | nie
6 | OST 671 | OST 671 Seberínihio | 0.320 MW | DECON WL H120W200T | nie | áno
7 | OST 701 | OST 701 Páričkova 19 | 1.380 MW | DECON WL H1080W300T | nie | áno
8 | OST 702 | OST 702 Velehradská 7 | 5.440 MW | DECON WL H4540W900T | áno | áno
9 | OST 703 | OST 703 Budovateľská 25 | 3.200 MW | DECON | áno | nie
10 | OST 704 | OST 704 Kulíškova 9 | 1.050 MW | DECON WL H810W240T | nie | áno
11 | OST 706 | OST 706 Dulovo nám. 5 | 3.000 MW | DECON WL H2500W500T | áno | nie
12 | OST 707 | OST 707 Dulovo nám. 8 | 2.940 MW | DECON WL H2440W500T | áno | áno
13 | OST 711 | OST 711 Liptovská | 3.250 MW |  | nie | áno
14 | OST 713 | OST 713 Gajova 11 | 1.600 MW | DECON WL H1200W400T | áno | áno
15 | OST 714 | OST 714 Jakubovo nám.9 | 2.050 MW | DECON WL H1600W450T | nie | áno
16 | OST 717 | OST 717 Mierová 116 | 0.700 MW |  | áno | áno
17 | OST 718 | OST 718 Čulenova 7 | 0.280 MW | DECON WL 240/40 | áno | áno
18 | OST 724 | OST 724 Klemensova 1 | 0.250 MW | DECON WL H160W90T | nie | áno
19 | OOST 7261/020 | OOST 7261/020 Grösslingová 19 | 0.165 MW | DECON WL | áno | nie
20 | OOST 7261/030 | OOST 7261/030 Grösslingová 15 | 0.110 MW | DECON DL | áno | áno
21 | OOST 7261/040 | OOST 7261/040 Grösslingová 25 | 0.130 MW | DECON DL | áno | áno
22 | OST 728 | OST 728 Sienkiewiczova | 0.280 MW | DECON WL H280 | áno | áno
23 | OST 729 | OST 729 Mlynské nivy | 0.870 MW | DECON WL H170W70T | áno | nie
24 | OST 732 | OST 732 ZŠ Kulíškova | 0.720 MW | DECON WL H600W120T | nie | áno
25 | OST 733 | OST 733 Košická | 1.200 MW | DECON WL H850W350T | nie | áno
26 | OST 734 | OST 734 Slovnaftská | 0.200 MW | DECON WL H90,21W90 | áno | áno
27 | OST 740 | OST 740 Prievozská | 1.430 MW |  | nie | áno
28 | OST 745 | OST 745 Mlynské nivy | 1.020 MW | Siemens DESIGO PXC 50 - D PXM 10 | áno | nie
29 | OST 751 | OST 751 Komárnická 6 | 1.280 MW | SOS 1640 TR 25 | áno | áno
30 | OST 756 | OST 756 Haburská 1 | 1.280 MW | DECON WL H700,150W430 T | áno | nie
31 | OST 757 | OST 757 Sabinovská 11 | 0.665 MW | DECON WL H350W315 | áno | nie
32 | OST 766 | OST 766 Zimná 3 | 3.700 MW | DECON WL H2500W1200 | áno | nie
33 | OST 767 | OST 767 Mesačná 10 | 2.260 MW | DECON WL H1600W660 | áno | nie
34 | OST 768 | OST 768 Jadrová 4 | 2.600 MW | DECON WL H1900W700 | áno | áno
35 | OST 769 | OST 769 Ul. Planét 20 | 2.500 MW | DECON WL H1900W600 | áno | nie
36 | OST 770 | OST 770 Súhvezdná 2 | 2.920 MW | SOS | áno | áno
37 | OST 771 | OST 771 Súmračná 25 | 2.050 MW | DECON WL H1450W600 | áno | nie
38 | OST 772 | OST 772 Chlumeckého 18 | 2.100 MW | DECON WL H1500W600 | áno | áno
39 | OST 773 | OST 773 Horvátha 9 | 2.250 MW | DECON WL H1600W650 | áno | áno
40 | OST 774 | OST 774 Borodáčova 6 | 2.900 MW | DECON WL H2300W600 | áno | áno
41 | OST 775 | OST 775 Bachova 9 | 2.300 MW | DECON WL H1700W600 | áno | áno
42 | OST 776 | OST 776 Jašíkova 4 | 2.250 MW | DECON WL H1600W650 | áno | áno
43 | OST 777 | OST 777 Kostlivého 19 | 4.530 MW | SOS | áno | áno
44 | OST 779 | OST 779 Astrová 1 | 1.650 MW | DECON WL H1200W450T | áno | áno
45 | OST 780 | OST 780 Narcisová | 4.257 MW | POS 500 | áno | áno
46 | OST 782 | OST 782 Azalková 5 | 4.060 MW | SOS | áno | áno
47 | OST 784 | OST 784 Rumančeková 2 | 1.400 MW | DECON WL H800W600 | áno | nie
48 | OST 785 | OST 785 Nezábudková 1 | 4.880 MW | SOS | áno | nie
49 | OST 786 | OST 786 Martinčekova 32 | 2.420 MW | SOS 1640 TR 25 | áno | nie
50 | OST 788 | OST 788 Martinčekova 20 | 2.800 MW | SOS | áno | áno
51 | OST 792 | OST 792 Prešovská 48 | 3.400 MW | DECON BL 2800/600 | áno | nie
52 | OST 793 | OST 793 Hraničná 14 | 3.200 MW | DECON WL H2800W400 T | áno | áno
53 | OST 795 | OST 795 Sklenárova 14 | 0.950 MW | CETETHERM KOMPAKT | áno | áno
54 | OST 796 | OST 796 Rezedová 3 | 1.330 MW | DECON WL H930W400T | áno | áno
55 | OST 797 | OST 797 Ivánská byty | 1.030 MW | DECON WL H650W380T | áno | áno
56 | OST 797 | OST 797 Ivánská škola | 1.030 MW | DECON WL H650W380T | áno | áno
57 | OST 798 | OST 798 Moskovská-Poľná | 4.088 MW | SOS | áno | áno
58 | OST 799 | OST 799 Stodolova 2 | 2.350 MW | DECON WL H1600W750T | áno | áno
59 | OST 804 | OST 804 Astrová 58 | 0.950 MW | DECON WL H650W300 | áno | áno
60 | OST 805 | OST 805 Hraničná 63 | 1.050 MW | DECON WL H800W250T | áno | áno
61 | OST 807 | OST 807 Jelačičova 16 | 2.210 MW | SOS | áno | nie
62 | OST 810 | OST 810 Krížna 30, 32 TÚV | 3.190 MW | DECON WL H2500W690 | áno | nie
63 | OST 810 | OST 810 Krížna 32 | 3.190 MW | DECON WL H2500W690 | áno | nie
64 | OST 811 | OST 811 Trnavská | 1.100 MW | DECON WL H900W200T | áno | áno
65 | OST 812 | OST 812 Trenčianska 44 | 0.655 MW | DECON WL H420W235 | nie | áno
66 | OST 814 | OST 814 Cyrilova 5 | 0.510 MW | DECON WL H340W170 | nie | áno
67 | OST 815 | OST 815 Jasikova | 0.520 MW | DECON WL H320W200 | áno | áno
68 | OST 817 | OST 817 Obilná 6 | 1.370 MW | SOS 1640 TR 16 | áno | áno
69 | OST 818 | OST 818 Haburská 20 | 0.820 MW | SOS | áno | áno
70 | OST 821 | OST 821 Klincová 17 | 0.964 MW | KOS 1 N1.1 | áno | áno
71 | OST 822 | OST 822 Seberíniho | 0.570 MW | SOS | áno | áno
72 | OST 825 | OST 825 Trnavská 60 | 0.505 MW | DECON WL H305W200 | áno | áno
73 | OST 828 | OST 828 Dohnányho II.750 | 2.840 MW | SOS 1640 TR 40 | áno | áno
74 | OST 830 | OST 830 Sputníkova | 0.820 MW | TERMEL COMPACTTERM T550/270-HS | áno | áno
75 | OST 831 | OST 831 Trnavská | 1.050 MW | DECON H530,320W200T | áno | áno
76 | OST 832 | OST 832 Jelačičova | 0.360 MW | DECON WL W360 | áno | áno
77 | OST 833 | OST 833 Papraďová | 1.700 MW | DECON WL H1100W600T | áno | áno
78 | OST 835 | OST 835 Trnavská INTER | 0.440 MW | DECON WL H110,180W150 T | áno | nie
79 | OST 836 | OST 836 Trnavská 50/B | 0.522 MW | DECON | áno | áno
80 | OST 839 | OST 839 Šoltésovej | 0.300 MW | DECON WL H200W100T | nie | nie
81 | OST 840 | OST 840 Ružinovská | 1.120 MW | DECON WL H810W310T | áno | áno
82 | OST 841 | OST 841 Vrakunská | 0.987 MW | DECON | nie | nie
83 | OST 842 | OST 842 Tomašikova 10 | 1.500 MW | CETETHERM CETEPREF UT1200 TUV300 | áno | áno
84 | OST 844 | OST 844 Polárna 10 | 0.280 MW | CETETHERM CETEPREF | áno | áno
85 | OST 850 | OST 850 Rozadol D - 21.NP |  |  | áno | áno
86 | OST 851 | OST 851 Vajnorská 79 | 1.533 MW | SOS | áno | áno
87 | OST 853 | OST 853 Vajnorská 46 | 2.448 MW | DECON | áno | áno
88 | OST 855 | OST 855 Riazanská 26 | 2.000 MW | SOS | áno | áno
89 | OST 863 | OST 863 Račianska 97 | 0.470 MW | DECON WL H250W220T | áno | áno
90 | OST 864 | OST 864 Račianska 87 | 0.915 MW | DECON WL H700W215T | áno | áno
91 | OST 866 | OST 866 Teplická 3 | 0.510 MW | DECON WL H300W210T | áno | áno
92 | OST 868 | OST 868 Račianska 81 | 0.980 MW | DECON WL H600W380T | áno | áno
93 | OST 875 | OST 875 Mikovinyho 11 | 2.750 MW | SOS 1640 TR 25 | áno | áno
94 | OST 876 | OST 876 Račianska 17 | 2.650 MW | DECON WL H2000W650T | áno | áno
95 | OST 877 | OST 877 Račianska 5 | 2.650 MW | DECON WL H2000W650T | áno | áno
96 | OST 878 | OST 878 Škultétyho 10 | 4.500 MW | SOS | áno | áno
97 | OST 880 | OST 880 Budyšínska | 6.000 MW | SOS | áno | áno
98 | OST 881 | OST 881 Športová 3169 | 3.550 MW | DECON | áno | áno
99 | OST 884 | OST 884 Šancová 68 | 4.984 MW | SOS | áno | áno
100 | OST 885 | OST 885 Povraznícka 14 | 6.300 MW | DECON WL H5000W1300T | áno | áno
101 | OST 886 | OST 886 Povraznícka 4 | 5.500 MW | DECON WL H4300W1200T | áno | áno
102 | OST 888 | OST 888 Belehradská 3425 | 2.080 MW | SOS | áno | áno
103 | OST 890 | OST 890 Kmeťovo nám. 1-3 | 2.320 MW | SOS | áno | áno
104 | OST 896 | OST 896 Junácka 10 | 1.300 MW | DECON BL 900/400 | nie | áno
105 | OST 897 | OST 897 Vajnorská 82 | 1.230 MW | DECON WL H830W400T | áno | áno
106 | PK 413 | PK 413 Banšelova |  |  | áno | nie
107 | OOST 413.03_05 | OOST 413.03_05 Banšelova 2 Prima 05_4 Ares 03 |  |  | áno | nie
108 | OOST 413.04 | OOST 413.04 Banšelova_MŠ Rádiová 52 |  |  | áno | áno
109 | OOST 415 | OOST 415 Kamenárska 8 |  |  | áno | nie
110 | PK 416 | PK 416 Prievozská 9 |  |  | nie | nie
111 | PK 417 | PK 417 Staré záhrady |  |  | nie | áno
112 | PK 418 | PK 418 Krížna 64 |  |  | nie | áno
113 | PK 422 | PK 422 Palisády 14 |  |  | áno | nie
114 | PK 424 | PK 424 Medená 19 |  |  | áno | nie
115 | PK 425 | PK 425 Panenská 1 |  |  | áno | nie
116 | PK 426 | PK 426 Radlinského 4 |  |  | áno | nie
117 | PK 427 | PK 427 Zochova 22 |  |  | nie | áno
118 | PK 428 | PK 428 Vietnamská 41 |  |  | nie | áno
119 | OOST | OOST Vajnorská 116 |  |  | áno | áno
120 | OŠ 52 | OŠ 52 Vajnorská |  |  | áno | áno
121 | OŠ 67 | OŠ 67 Vajnorská |  |  | áno | áno
122 | OŠ 68 | OŠ 68 Vajnorská |  |  | áno | áno
123 | OŠ 104 | OŠ 104 Vajnorská |  |  | áno | áno
124 | OŠ 108 | OŠ 108 Vajnorská |  |  | nie | áno
125 | OŠ 45 | OŠ 45 Rožňavská |  |  | áno | áno
126 | OŠ 67/23 | OŠ 67/23 Hálkova |  |  | nie | áno
127 | OŠ 139 | OŠ 139 Račianska |  |  | nie | áno
128 | OŠ 52 | OŠ 52 Trnavská cesta |  |  | nie | áno
129 | OŠ 40 | OŠ 40 Záhradnícka |  |  | áno | áno
130 | UŠ 1 | UŠ 1 Karadžičova |  |  | áno | áno
131 | S 7 | S 7 Pribinova - Olejkárska |  |  | nie | áno
132 | OŠ 8 | OŠ 8 Mlynské nivy |  |  | áno | áno
133 | OŠ 21 | OŠ 21 Mlynské nivy |  |  | nie | áno
134 | OSŠ 12 | OSŠ 12 Gagarinova |  |  | áno | áno
135 | OŠ 10/II | OŠ 10/II Bajkalská |  |  | nie | áno
136 | RU | RU Bajkalská |  |  | nie | áno
137 | OŠ 2 | OŠ 2 Ružinovská |  |  | nie | áno
138 | OŠ 8 | OŠ 8 Ružinovská |  |  | nie | áno
139 | OŠ PS 1 | OŠ PS 1 Rezedova |  |  | áno | áno
140 | OŠ 28 | OŠ 28 Lúčna |  |  | nie | áno
141 | OŠ 36 | OŠ 36 Malé pálenisko |  |  | nie | áno
142 | OŠ 38 | OŠ 38 Malé pálenisko |  |  | áno | áno
143 | OŠ 55 | OŠ 55 Malé pálenisko |  |  | áno | áno
144 | OŠ 62 | OŠ 62 Malé pálenisko |  |  | áno | áno
Rozvod tepla západ
145 | OST 938 | OST 938 Hanulová BD | 0.720 MW | DECON WL H400 W170 W150 | áno | nie
146 | OST 939 | OST 939 DK Dúbravka | 0.800 MW | DECON WL H700W100 | áno | nie
147 | OST 941 | OST 941 Trhová 54 | 0.580 MW | DANFOSS LPM 24 142 | áno | nie
148 | OST 944 | OST 944 IVS Sch. Trnavského 1 | 0.700 MW | DECON WL H500W200 | áno | nie
149 | OST 948 | OST 948 Čerešne - Polianky | 1.600 MW | DANFOSS DSE 005L0367 | áno | nie
150 | OST 945 | OST 945 Rudolfa Mocka 1 / A | 0.400 MW | DECON WL H400 | áno | nie
151 | OST 946 | OST 946 Rudolfa Mocka 1 / B | 0.400 MW | DECON WL H400 | áno | nie
152 | OST 947 | OST 947 Rudolfa Mocka 1 / C | 0.350 MW | DECON WL H350 | áno | nie
153 | OST 954 | OST 954 Nábělkova 10 | 5.700 MW | DECON WL H4600W1100 T | nie | áno
154 | OST 965 | OST 965 Bazovského | 6.030 MW | DECON WL H4830W1200T | áno | áno
155 | OST 968 | OST 968 Klimkovičova | 5.300 MW | DECON WL H4200W1100T | áno | nie
156 | OST 970 | OST 970 Galbavého | 3.275 MW | DECON WL H3275 | áno | nie
157 | OST 973 | OST 973 Sekurisova | 7.300 MW | DECON | áno | nie
158 | OST 975 | OST 975 Saratovská | 2.470 MW | DECON WL H2470 | áno | nie
159 | OST 980 | OST 980 C.Majerníka | 1.285 MW | DECON WL H960W325T | áno | nie
160 | OST 993 | OST 993 Hlaváčikova | 1.742 MW | DECON WL H1315W427T | áno | nie
161 | OST 994 | OST 994 J.Alexyho 5 | 1.190 MW | DECON WL H995W195 T | áno | áno
162 | OST 995 | OST 995 Kúpalisko Rosnička | 1.250 MW | DECON | áno | áno
163 | OST 996 | OST 996 J.Alexyho 1/a | 0.600 MW | DECON WL H420W180 T | nie | áno
164 | OST 998 | OST 998 Nad lúčkami | 0.995 MW | CETETHERM CETEPREF UT675 TUV320 | áno | nie
165 | OST 999 | OST 999 Staré Grunty | 0.580 MW | KOOS HV 580kW | áno | áno
166 | OOST 9731/030 | OOST 9731/030 Sekurisova 8 | 0.190 MW | DECON DL H95W95 | nie | áno
167 | OOST 9731/040 | OOST 9731/040 Sekurisova 6 | 0.365 MW | DECON DL H200W165 | nie | áno
168 | OOST 9731/050 | OOST 9731/050 Sekurisova 7 | 0.365 MW | DECON DL H200W165 | nie | áno
169 | OOST 9731/060 | OOST 9731/060 Sekurisova 13 | 0.395 MW | DECON DL H240W155 | nie | áno
170 | OOST 9731/070 | OOST 9731/070 Sekurisova 21 | 0.395 MW | DECON DL H240W155 | nie | áno
171 | OOST 9731/080 | OOST 9731/080 Nejedlého 7 | 0.650 MW | DECON DL H390W260 | nie | áno
172 | OOST 9731/090 | OOST 9731/090 Nejedlého 3 | 0.689 MW | DECON DL H390,34W265 | áno | nie
173 | OOST 9751/020 | OOST 9751/020 Saratovska 2 | 0.480 MW | DECON DL H280W200 | áno | áno
174 | OOST 9751/040 | OOST 9751/040 Sarat. LINI - SYSTEMS | 0.438 MW | SYSTHERM Sympatic BJ | áno | áno
175 | OOST 9751/050 | OOST 9751/050 Drobného 6 | 0.175 MW | DECON DL H90W85 | áno | áno
176 | OOST 9751/080 | OOST 9751/080 Saratovska 18 | 0.075 MW | SYSTHERM Sympatic BJ | áno | áno
177 | OOST 9751/090 | OOST 9751/090 Saratovska 16 | 0.480 MW | DECON DL H280W200 | áno | áno
178 | OOST 9751/100 | OOST 9751/100 Drobného 2 | 0.480 MW | DECON DL H280W200 | nie | áno
179 | OOST 9751/110 | OOST 9751/110 Drobného 4 | 0.480 MW | DECON DL H280W200 | nie | áno
180 | OOST 9751/120 | OOST 9751/120 Saratovska 6 | 0.480 MW | DECON DL H280W200 | áno | áno
181 | OOST 9751/130 | OOST 9751/130 Saratovska 8 | 0.480 MW | DECON DL H280W200 | áno | áno
182 | OOST 9751/140 | OOST 9751/140 Saratovska 10 | 0.175 MW | DECON DL H90W85 | áno | áno
183 | OOST 9701/130 | OOST 9701/130 Talichova 10 | 0.150 MW | DECON DL H65W85 | áno | áno
184 | OOST 9701/140 | OOST 9701/140 Talichova 12 | 0.150 MW | DECON DL H65W85 | áno | áno
185 | OOST 9701/180 | OOST 9701/180 Sch. Trnavského 7 | 0.150 MW | DECON DL H65W85 | áno | áno
[6 empty] | Medzsúčet: | 0 | 0
[6 empty] | Spolu: | 0