Revízie elektrických zariadení pre rok 2023

**Technológia**

Bagrovacia stanica IV. etapa platí do 11.01. 2023

Kiosková trafostanica platí do 11.01. 2023

HVK uezemnenie pracovné platí do 22.11.2023

Kotol K5 Plynofikácia platí do 22.11.2023

Sklad olejov IV. etapa pre TG3 platí do 22.11.2023

GCC platí do 16.06.2023

MCC platí do 16.06.2023

T10

**Osvetlenie**

Akumulátorovňa III. Etapa platí do 11.01. 2023

Objekt Bufetu - NN elektrická inštalácia platí do 11.01. 2023

Dielne parovodov platí do 22.11.2023

Rozvodňa 6 kV IV etapa + NN rozvádzač RS 4305 do 11.01. 2023

Sklad olejov a mazadiel III. Etapa platí do 22.11.2023

Sklad olejov a mazadiel IV. etapa RS43033 platí do 22.11.2023

Sklad turbínového oleja IV. etapa RS4306 platí do 22.11.2023

Strojovňa II. etapa platí do 11.01. 2023

**Výbuch**

Regulačná stanica plynu platí do 22.11.2023

Sklad olejov a mazadiel III. Etapa platí do 22.11.2023

**Bleskozvody**

Prečerpávacia stanica splaškov pracovné uzemnenie

Pracovné uzemnenie traf II. etapa

Pracovné uzemnenie traf III. etapa

Pracovné uzemnenie traf IV. etapa