Servis vzduchotechnických jednotiek na prevádzke CHÚV B

Technická špecifikácia rozsahu prác – servis 4 ks vzduchotechnických jednotiek na streche CHÚV B.

Požiadavka:

- celková prehliadka systému

- výmeny kompenzátorov pred aj za vzduchovou turbínou

- výmeny pohonových remeňov

- výmena 1 ks motora pohonu obehového kolesa

Termín realizácie do 22.11.2024

Podmienka na predloženie ponuky – účasť na obhliadke miesta vykonania diela.

Fotodokumentácia:

Štítky vzduchotechnických jednotiek:

Štítok motora ventilátora: