## Hárok1
Príloha č.1
0
Max. teplota °C | Druh izolácie | Doporučený použitý materiál. | Cena (v €/m2 bez DPH)
|  |  | Materiál | Práca | Cena spolu | počet MJ | Cena celkom za MJ
550 | DN 250 potrubie | 8 cm keramická izolácia 128kg/m3, 8+8 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + pozink.plech |  |  | 0 | 5 | 0
550 | DN 250 ohyb | 8 cm keramická izolácia 128kg/m3, 8+8 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + pozink.plech |  |  | 0 | 5 | 0
550 | DN 250 sním. izol.armatúry | 8 cm keramická izolácia 128kg/m3, 8+8 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + pozink.plech |  |  | 0 | 5 | 0
300 | DN 500 potrubie | 2,5 cm keramická izolácia 128kg/m3, 8 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + pozink.plech |  |  | 0 | 5 | 0
300 | DN 500 ohyb | 2,5 cm keramická izolácia 128kg/m3, 8 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + pozink.plech |  |  | 0 | 5 | 0
300 | DN 500 sním. izol. armatúry | 2,5 cm keramická izolácia 128kg/m3, 8 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + pozink.plech |  |  | 0 | 5 | 0
300 | DN 200 potrubie | 10 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + pozink. plech |  |  | 0 | 5 | 0
300 | DN 200 ohyby | 10 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + pozink. plech |  |  | 0 | 5 | 0
300 | DN 200 sním. izol. armatúry | 10 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + pozink. plech |  |  | 0 | 5 | 0
300 | DN 50 potrubie | 8 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + Al.fólia a pozink.pletivo |  |  | 0 | 5 | 0
300 | DN 50 sním. izol. armatúry | 8 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + Al.fólia a pozink.pletivo |  |  | 0 | 5 | 0
200 | DN 200 potrubie | 6 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + pozink. |  |  | 0 | 5 | 0
200 | DN 200 ohyby | 6 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + pozink. plech |  |  | 0 | 5 | 0
200 | DN 200 sním. izol. armatúry | 6 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + pozink. plech |  |  | 0 | 5 | 0
200 | DN 200 potrubie | 6 cm LSP/ALu 65kg/m3 + pozink. plech |  |  | 0 | 5 | 0
200 | DN 200 ohyby | 6 cm LSP/ALu 65kg/m3 + pozink. plech |  |  | 0 | 5 | 0
150 | DN 500 potrubie | 8+8 cm rohož R-PPD 80kg/m3+ pozink. plech |  |  | 0 | 5 | 0
150 | DN 500 ohyb | 8+8 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + pozink. plech |  |  | 0 | 5 | 0
150 | DN 500 sním. izol. armatúry | 8 cm rohož R-PPD 80kg/m3 + pozink. plech |  |  | 0 | 5 | 0
150 | rovná plocha | 8 cm doska nobasi! 90kg/m3 + pozink. plech |  |  | 0 | 5 | 0
150 | tvarová plocha | 8 cm doska nobasil 90kg/m3 + pozink. plech |  |  | 0 | 5 | 0
| povrch. úprava | pozinkovaný plech /m2 |  |  | 0 | 5 | 0
| povrch- úprava | AL. fólia a pozinkované pletivo /m2 |  |  | 0 | 5 | 0
| povrchn úprava | Plast PE-HD |  |  | 0 | 5 | 0
| Hodinová zúčtovacia sadzba (HZS) | oprava a údržba izolácií hodinová zúčtovacia sadzba |  |  | 0 | 5 | 0
Cenník iných izolačných prác:
Trubice z EPDM
Vonkajší priemer potrubia | Hr. izolácie |  | Materiál | Práca | Cena spolu
mm | mm |  | €/bm | €/bm | €/bm
35 | 13 |  |  |  | 0 | 5 | 0
42 | 13 |  |  |  | 0 | 5 | 0
48 | 13 |  |  |  | 0 | 5 | 0
54 | 13 |  |  |  | 0 | 5 | 0
60 | 13 |  |  |  | 0 | 5 | 0
76 | 13 |  |  |  | 0 | 5 | 0
89 | 13 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Vonkajší priemer potrubia | Hr. izolácie |  | Materiál | Práca | Cena spolu
mm | mm |  | €/bm | €/bm | €/bm
35 | 19 |  |  |  | 0 | 5 | 0
42 | 19 |  |  |  | 0 | 5 | 0
48 | 19 |  |  |  | 0 | 5 | 0
54 | 19 |  |  |  | 0 | 5 | 0
60 | 19 |  |  |  | 0 | 5 | 0
76 | 19 |  |  |  | 0 | 5 | 0
89 | 19 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Pásy zo syntetického kaučuku
| Hr. izolácie |  | Materiál | Práca | Cena spolu
| mm |  | €/m2 | €/m2 | €/m2
Izolačný pás EPDM | 13 |  |  |  | 0 | 657 | 0
Izolačný pás EPDM | 19 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Izolačný pás EPDM | 25 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Izolačná skruž
Vonkajší priemer potrubia | Hr. izolácie |  | Materiál | Práca | Cena spolu
rnm | mm |  | €/m2 | €/m2 | €/m2
22 | 20 |  |  |  | 0 | 5 | 0
28 | 20 |  |  |  | 0 | 5 | 0
35 | 20 |  |  |  | 0 | 5 | 0
42 | 20 |  |  |  | 0 | 5 | 0
48 | 20 |  |  |  | 0 | 5 | 0
54 | 20 |  |  |  | 0 | 5 | 0
60 | 20 |  |  |  | 0 | 5 | 0
64 | 20 |  |  |  | 0 | 5 | 0
70 | 20 |  |  |  | 0 | 5 | 0
76 | 20 |  |  |  | 0 | 5 | 0
89 | 20 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Izolačná skruž
Vonkajší priemer potrubia | Hr. izolácie |  | Materiál | Práca | Cena spolu
rnm | mm |  | €/m2 | €/m2 | €/m2
22 | 40 |  |  |  | 0 | 109 | 0
28 | 40 |  |  |  | 0 | 129 | 0
35 | 40 |  |  |  | 0 | 403 | 0
42 | 40 |  |  |  | 0 | 413 | 0
48 | 40 |  |  |  | 0 | 751 | 0
54 | 40 |  |  |  | 0 | 20 | 0
60 | 40 |  |  |  | 0 | 711 | 0
64 | 40 |  |  |  | 0 | 5 | 0
70 | 40 |  |  |  | 0 | 5 | 0
76 | 40 |  |  |  | 0 | 244 | 0
89 | 40 |  |  |  | 0 | 244 | 0
102 | 40 |  |  |  | 0 | 5 | 0
108 | 40 |  |  |  | 0 | 35 | 0
114 | 40 |  |  |  | 0 | 149 | 0
133 | 40 |  |  |  | 0 | 199 | 0
Izolačná skruž
22 | 60 |  |  |  | 0 | 5 | 0
28 | 60 |  |  |  | 0 | 5 | 0
35 | 60 |  |  |  | 0 | 5 | 0
42 | 60 |  |  |  | 0 | 5 | 0
48 | 60 |  |  |  | 0 | 5 | 0
54 | 60 |  |  |  | 0 | 5 | 0
60 | 60 |  |  |  | 0 | 80 | 0
64 | 60 |  |  |  | 0 | 5 | 0
70 | 60 |  |  |  | 0 | 5 | 0
76 | 60 |  |  |  | 0 | 70 | 0
89 | 60 |  |  |  | 0 | 30 | 0
102 | 60 |  |  |  | 0 | 249 | 0
108 | 60 |  |  |  | 0 | 30 | 0
114 | 60 |  |  |  | 0 | 25 | 0
133 | 60 |  |  |  | 0 | 55 | 0
Izolačná skruž
22 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
28 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
35 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
42 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
48 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
54 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
60 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
64 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
70 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
76 | 80 |  |  |  | 0 | 15 | 0
89 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
102 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
108 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
114 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
133 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Izolácia bez povrchovej úpravy
| Hr. izolácie |  | Materiál | Práca | Cena spolu
Plocha rovná | mm |  | €/m2 | €/m2 | €/m2
Rohož R-PPD 80kg/m3 | 40 |  |  |  | 0 | 119 | 0
Rohož R-PPD 80kg/m3 | 60 |  |  |  | 0 | 147 | 0
Rohož R-PPD 80kg/m3 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Rohož R-PPD 80kg/m3 | 100 |  |  |  | 0 | 2016 | 0
Ker. Rohož 128kg/m3 | 25 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Ker. Rohož 128kg/m3 | 25+25 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Ker. Rohož 128kg/m3 | 40 |  |  |  | 0 | 103 | 0
Ker. Rohož 128kg/rn3 | 40+40 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Doska 90kg/m3 | 60 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Doska 90kg/m3 | 80 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Doska 90kg/m3 | 100 |  |  |  | 0 | 5 | 0
0
Povrchová úprava |  |  |  |  | 0
| Hr. plechu |  | Materiál | Práca | Cena spolu
Plocha rovna | mm |  | €/m2 | €/m2 | €/m2
Pozinkovaný plech | 0.8 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Pozinkovaný plech | 0.6 |  |  |  | 0 | 418 | 0
Pozinkovaný plech | 1 |  |  |  | 0 | 939 | 0
Hliníkový plech | 0.6 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Hliníkový plech | 0.8 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Hliníkový Piech | 1 |  |  |  | 0 | 5 | 0
|  |  | Materiál | Práca | Cena spolu
|  |  | €/m2 | €/m2 | €/m2
Flexipan |  |  |  |  | 0 | 5 | 0
Izoláčné vaky na armatúry do 150°C
| Hr. izolácie |  | Materiál | Práca | Cena spolu
DN | mm |  | €/m2 | €/m2 | €/m2
15 | 60 |  |  |  | 0 | 5 | 0
20 | 60 |  |  |  | 0 | 15 | 0
25 | 60 |  |  |  | 0 | 50 | 0
32 | 60 |  |  |  | 0 | 35 | 0
40 | 60 |  |  |  | 0 | 75 | 0
50 | 60 |  |  |  | 0 | 323 | 0
65 | 60 |  |  |  | 0 | 134 | 0
80 | 60 |  |  |  | 0 | 274 | 0
100 | 60 |  |  |  | 0 | 164 | 0
125 | 60 |  |  |  | 0 | 90 | 0
150 | 60 |  |  |  | 0 | 30 | 0
200 | 60 |  |  |  | 0 | 5 | 0
Špecifikácia diela a cien jednotlivých prác a materiálov.
Rozsah prác pri oprave izolácií technologického zariadenia :
- opravy izolácií potrubných rozvodov v rozsahu DN 15 - 800, opravy izolácií technologických zariadení,
médium: para, voda teploty: 50 – 550° C
- opravy izolácií nádrží, dymovodov, stien kotlov, armatúr, čerpadiel, ohrievačov a výmenníkov
- iné izolačné práce
Firma musí byt' schopná podľa požiadavky realizovať práce aj v sobotu a nedeľu, cez sviatky, resp. v nočných hodinách.
Vybrané druhy izolačných prác: