**SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

**Predmet zákazky:**

Výmena katexového filtra č.2 v Teplárni západ

**Požiadavka na zhotoviteľa :**

V rámci výmeny katexového filtra požadujeme:

- Demontáž jestvujúcich armatúr - 7ks (DN125 - 4ks, DN50 – 3ks, DN40 - 1ks )

- Zaslepenie potrubí po zdemontovaných armatúrach – 3ks (DN50)

- Rozpálenie pôvodného katexového filtra č.2 , priemer 1400mm, 5m3, 2110kg

- Vynesenie rozpálených častí do kontajnera na dvor areálu TpZ

- Oprava podlahy pod telesom filtra (1,5x1,4m)

- Preprava náhradného filtra z 2.poschodia výrobného bloku K6-TG1 na Staré vodné hospodárstvo

- Osadenie náhradného filtra na pozíciu

- Úprava pätiek náhradného filtra

- Montáž nových potrubných rozvodov,

- Rezanie a domeriavanie potrubí

- Pozváranie potrubí (cca 40 zvarov)

- Osadenie armatúr späť na pozície, skrutkovanie

- Výroba nového lievika - 1ks

- Upratanie staveniska po oprave

**Termín dodania:**

* vzhľadom na poruchu zariadenia uviesť čo najskorší možný termín realizácie

**Kritériom pre hodnotenie ponúk bude:**

* najnižšia cena za poskytnutú službu

**Požiadavky na dielo:**

* dodržanie termínu realizácie

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

**Výmena katexového filtra č.2 v Teplárni západ, Bratislava**

**Pri výmene požadujeme oceniť iba vykonanie prác vrátane všetkého pomocného materiálu nevyhnutného k výmene filtra. Dodávka filtra, armatúr a potrubia nie je predmetom požiadavky.**

**Cenovú ponuku žiadame vypracovať vrátane ostatných nákladov, záručnej doby, termínu dodávky platobných a dodacích podmienok.**

**Požadovaná splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia.**

**Účasť na obhliadke je vzhľadom na povahu a rozsah obstarávanej zákazky povinná.**

**Zadávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku uchádzača, ktorý sa na obhliadke nezúčastnil.**

**Dátum, miesto a čas obhliadky: 20.03.2025, Tepláreň Západ, Polianky 6, Bratislava, 9:30, hod.**

**Kontaktná osoba na obhliadku: Stanislava Číčová,** [**stanislava.cicova@mhth.sk**](mailto:stanislava.cicova@mhth.sk)**, +421 915791495**