## SHZ-KE
Príloha č. 1
MH Teplárenský holding, a.s.
závod MHTH Košice, Teplárenská 3, 042 92 Košice
Miesto | Zariadenie | Typ | Model | Množstvo [ks]
závod MHTH Košice | SHZ | HI FOG vysokotlaké hmlové | Marioff
|  | čerpadlová jednotka | SPU8 | 1
| ústredňa | napájací, štartovací a kontrolný kabinet | MSPU8 | 1
| hlásič požiaru | tlačidlový | W3A-K013 | 22
|  | plamenný | FMX5000UV | 4
|  | teplotný tyčový hlásič | univario flex | 2
| hlásič požiaru | optickoteplotný kabel DTS |  | 1068 m
| ostatné | Trysky na dopravných cestách |  | 168
| ostatné | Trysky TG1, TG2 |  | 18
| ostatné | Ventilová stanica - veža 2 |  | 1
| ostatné | Ventilová stanica strojovňa 4,5 m |  | 1
| ostatné | potrubný systém
| signálne zariadenie | siréna s majákom | CWSS- RR-S5 | 4
|  | siréna s majákom | aserta | 7
závod MHTH Košice | Detekcia tlejivých požiarov | ADICOS |  | 1
| ústredňa | BMZ 30 |  | 1
| snímač | l3 |  | 69
| snímač | Hot spot |  | 7
Note on E8: Sedlák Lukáš: zapojené do ústredne EPS ESSER
Note on E9: Sedlák Lukáš: zapojené do ústredne EPS ESSER
Note on E10: Sedlák Lukáš: zapojené do ústredne EPS ESSER
Note on E11: Sedlák Lukáš: zapojené do ústredne EPS ESSER

## SHZ-MT
Príloha č. 1
MH Teplárenský holding, a.s.
závod MHTH Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin
Miesto | Zariadenie | Typ | Model | Množstvo [ks]
závod MHTH Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin | SHZ | drenčer | výrobca Tyco Fire & Integrated Solutions (Slovakia) s.r.o.
| požiarne čerpadlá č.8 | typ 150CVEV-305-19/3-LN 10-09 |  | 1
| požiarne čerpadlo č.9 | typ 150CVEV-305-19/4-LN 010-09 |  | 1
| ústredňa | riadiaca | MZX 251 | 1
| hlásič | automatický požiarny | 801 PH | 8
| hlásič | tlačítkový | KAC CP 830 | 2
| signálne zariadenie | sirénka so zábleskovým majákom |  | 2
|  | náhradný zdroj, akumulátor | MODEL PS-12260B, 12 Volt. | 2
| trysky - hlavice | hlavice | MV 47 - 160 | 10
| ústredňa | riadiaca | Prescient 3 | 1
| hlásič | automatický požiarny hlásič | 601 CH | 4
| hlásič | tlačidlový | KAC MCP 230 | 1
| signálne zariadenie | sirénka so zábleskovým majákom |  | 1
| ostatné | náhradný zdroj akumulátor | PS-1270 F1 , 12 Volt. | 2

## SHZ-ZA
Príloha č. 1
MH Teplárenský holding, a.s.
závod MHTH Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina
Miesto | Zariadenie | Typ | Model | Množstvo [ks]
závod MHTH Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina | SHZ | DRENČER | Karosa Vysoké Mýto | 1
závod MHTH Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina |  | čerpacia stanica | požiarne čerpadlá | 3
závod MHTH Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina |  | hlavice - trysky |  | 164
závod MHTH Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina |  | spätná klapka |  | 2
závod MHTH Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina |  | odvodňovací ventil |  | 9
závod MHTH Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina |  | potrubné rozvody |  | 8
závod MHTH Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina |  | vodný filter |  | 46
závod MHTH Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina |  | zberač |  | 1
závod MHTH Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina |  | šupátko DN 200- 300 |  | 2
závod MHTH Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina |  | guľový ventil do DN 100 |  | 6
závod MHTH Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina |  | guľový ventil nad DN100 |  | 2
závod MHTH Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina |  | preplach potrubia |  | 700 m
závod MHTH Žilina, Košická cesta 11, 011 87 Žilina |  | rozdeľovač SHZ | ventilová stanica | 1

## SHZ-ZV
Príloha č. 1
MH Teplárenský holding, a.s.
závod MHTH Zvolen, Lučenecká cesta 25, Zvolen
Miesto | Zariadenie | Typ | Model | Množstvo [ks]
závod MHTH Zvolen, Lučenecká cesta 25, Zvolen | SHZ vodné - polostabilné | DRENČER | Vodné clony s ručným ovládaním (výrobca KAROSA Vysoké Mýto = BP Klika) | 1
závod MHTH Zvolen, Lučenecká cesta 25, Zvolen | ročná kontrola: | 1. stanica SHZ |  | 25 (4 sekcie)
2. polohy a funkcie uzatváracích armatúr
3. potrubných rozvodov
4. vodných filtrov
5. hubíc
6. odvodňovacích armatúr
7. funkčná skúška čerpadiel
8. preplach rozvodov vodou

## cenník 2
Príloha č. 2 Cenník výkonov
Miesto | Druh výkonu | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kontrol za 36 mesiacov | Cena celkom v EUR bez DPH
závod MHTH Košice | polročná kontrola SHZ |  | 6
| ročná kontrola SHZ |  | 3
| polročná kontrola ADICOS |  | 6
| ročná kontrola ADICOS |  | 3
závod MHTH Martin | ročná kontrola SHZ |  | 3
závod MHTH Zvolen | ročná kontrola SHZ |  | 3
závod MHTH Žilina | ročná kontrola SHZ |  | 3
|  | Jednotková cena v EUR/hod. bez DPH | Predpokladaný objem výkonov za 36 mesiacov [hod.] | Cena celkom v EUR bez DPH
| Oprava, údržba alebo iné montážne/demontážne, alebo servisné práce |  | 216 | 0
| Aktualizácia a/alebo vypracovanie projektovej a technickej dokumentácie |  | 30 | 0
| Školenie obsluhy |  | 20 | 0

## Harmonogram
Príloha č. 3 Harmonogram
SHZ
| Závod | Prevádzka/objekt |  | janauár | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december
|  | areál závodu | SHZ | D,T,M | D,T,M | D,T,M | D,T,M | P | D,T,M | D,T,M | D,T,M | D,T,M | D,T,M | R | D,T,M
| závod MHTH Košice | areál závodu | ADICOS |  |  |  |  | P | [5 empty] | R
| závod MHTH Martin | areál závodu | SHZ | [5 empty] | R
| závod MHTH Zvolen | areál závodu | SHZ | mesačná | mesačná | mesačná | mesačná | mesačná | mesačná | mesačná | mesačná | ročná | mesačná | mesačná | mesačná
| závod MHTH Žilina | areál závodu | SHZ | [5 empty] | R
|  |  |  | D | denná kontrola
|  |  |  | T | týždenná kontrola
|  |  |  | M | mesačná kontrola
|  |  |  | Š | štvrťročná kontrola
|  |  |  | P | polročná kontrola
|  |  |  | R | ročná kontrola
SHZ - kontroly vykonané v roku 2024
| Popis |  |  | janauár | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december
| závod MHTH Košice | areál závodu | SHZ |  |  |  |  | 2024-05-16 | [5 empty] | 2024-11-27
|  | areál závodu | ADICOS |  |  |  |  | 2024-05-16 | [5 empty] | 2024-11-28
| závod MHTH Martin | areál závodu | SHZ
| závod MHTH Zvolen | areál závodu | SHZ | [8 empty] | 2024-09-30
| závod MHTH Žilina | areál závodu | SHZ | [7 empty] | 2024-08-16
Note on E5: Sedlák Lukáš: vykonávajú zamestnanci poverení obsluhou a údržbou
Note on I5: Sedlák Lukáš: vykonáva odborne spôsobilá osoba
Note on O5: Sedlák Lukáš: vykonáva odborne spôsobilá osoba
Note on I6: Sedlák Lukáš: vykonáva odborne spôsobilá osoba
Note on O6: Sedlák Lukáš: vykonáva odborne spôsobilá osoba