## Hárok1
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie na VTZ zariadeniach elektrických: vo výbušnom prostredí, na dráhach, na zariadení rozvodu, na objektoch a zariadeniach HVB, na rozvádzačoch riadiacich systémov. V zmysle platnej legislatívy podľa zákona č.124/2006 Z.z., vyhlášky č.508/2009 Z.z.
Požadované revízie na r. 2025
p.č. | Objekt | Pozícia umiestnenia | Názov | Cena za revíziu spolu v eur bez DPH
1 | Strojovňa | budova ČSSV, Košice | Bleskozvody
2 | Strojovňa | Čerpacia stanica surovej vody. Objekt č. 5.3, Košice | Rozvádzač rmo 41.7.A.2 ,svetelná a zásuvková inštalácia
3 | Strojovňa | Čerpacia stanica surovej vody. Objekt č. 5.3, Košice | Silnoprúdový el. rozvod pre napojenie pohonov čerpadiel rozvádzače RM41.7 A, RM41.7 B a ich vývody
4 | Strojovňa | Medzistrojovňa – nová časť svetelná a zásuvková inštalácia, Košice | Rmo 53.2,Rmo 53.3,Rmo 53.4,svetelná , zásuvková inštalácia objektu
5 | Strojovňa | Medzistrojovňa – stará časť, Košice | Rozvádzač RO 43.12, svetelná , zásuvková , motorická inštalácia .
6 | Strojovňa | Strojovňa , objekt č. 5.1a Hygienická výmena vzduchu a požiarne odvetranie strojovne, Košice | Rozvádzač DTS 10
7 | Strojovňa | HVB, Košice | Bleskozvod HVB
8 | Strojovňa | Vzduchová kondenzácia TG II, Košice | Bleskozvod
9 | Strojovňa | Absorbčné chladenie v TEKO – Spol. rozvodňa TEKO 2 objekt 6.2, Košice | Napojenie, Rozvádzače VZT1,VZT 2 a ich vývody
10 | Strojovňa | Absorbčné chladenie v TEKO – Budova Údržby(objekt č7.1), Košice | Napojenie z RM 49.2,rozvádzač R DU,VZT jednotka Duplex
11 | Strojovňa | RUT, Košice | Elektrická inštalácia Rozdeľovacieho uzla tepla (výstupný rozdeľovač)
12 | Strojovňa | Akumulácia horúcovodnej siete objekt 4.6, Košice | Bleskozvod
13 | Strojovňa | SV a zás. obvody objektov akumulácia tepla, Košice | Osvetlenie akumulačnej nádrže,rozvádzač rmo 53.2.3 a jeho vývody ,sv. a zás. obvody.
14 | Strojovňa | Akumulačná nádrž 3, MaR-technológia, Košice | Inštalácia MaR technológie akumulačnej nádrže,rozvádzač RG
15 | Strojovňa | vzduchová kondenzácia TG II. objekt 5.7, Košice | Bleskozvod
16 | Strojovňa | vzduchová kondenzácia TG II, Košice | Bleskozvod
17 | Strojovňa | absorbčné chladenie v TEKO, Košice | Spol. rozvodňa TEKO 2 objekt 6.2, Napojenie z RM 49.2,rozvádzač R DU,VZT jednotka Duplex;
18 | Strojovňa | absorbčné chladenie v TEKO, Košice | Budova Údržby(objekt č7.1
19 | RZT - (Rozvod tepla) | UPJŠ - Jesenná č.5, Košice | OST 15030
20 | RZT - (Rozvod tepla) | Všeob. zdrav. poisťovňa Štúrova č. 21, Košice | OST 09140
21 | RZT - (Rozvod tepla) | Mojmírová Košice s.r.o., ulica Mojmírová 8., Košice | OST 09041
22 | RZT - (Rozvod tepla) | BELPORT (+ byty ) - Štefánikova č.6, Košice | OST 13061
23 | RZT - (Rozvod tepla) | JMF - Masarykova č.5, Košice | OST 17012
24 | RZT - (Rozvod tepla) | RZ Karát Krivá č.25, Košice | OST 20220
25 | RZT - (Rozvod tepla) | Labaš Muškátová č.1, Košice | OST 05530
26 | RZT - (Rozvod tepla) | Tempus Invest Staničné námestie č.9, Košice | OST 07070
27 | RZT - (Rozvod tepla) | Hotel Centrum Južná trieda č.2/A, Košice | OST 07192
28 | RZT - (Rozvod tepla) | Pneuservis Legáth Bardejovská č.1/B, Košice | OST 27750
29 | RZT - (Rozvod tepla) | MV-KR-PZ-Polícia Južná trieda 64, Košice | OST 05060
30 | RZT - (Rozvod tepla) | TEKO – AB GR Teplárenská č.3, Košice | OST 04090
31 | RZT - (Rozvod tepla) | BCK I. Košice Štúrova č. 27, Košice | OST 10050
32 | RZT - (Rozvod tepla) | BCK II. Košice Štúrova č. 27, Košice | OST 10055
33 | RZT - (Rozvod tepla) | bytový dom Toryská č.6, Košice | OST 05560
34 | RZT - (Rozvod tepla) | Ťahanovce, Košice | Š. 22080
35 | RZT - (Rozvod tepla) | bytový dom Toryská č.4, Košice | OST 05570
36 | RZT - (Rozvod tepla) | Jantárová, Košice | Š. 08050
37 | RZT - (Rozvod tepla) | Ťahanovce, Košice | Š. 22060
38 | RZT - (Rozvod tepla) | Festivalové námestie, Košice | Š. 11090
39 | RZT - (Rozvod tepla) | bytový dom Výstavby č.2, Košice | OST 11211
40 | RZT - (Rozvod tepla) | ATRIA co s.r.o. Opatovská cesta č.10, Košice | OST 04020
41 | RZT - (Rozvod tepla) | ATRIA co s.r.o Opatovská cesta č.12, Košice | OST 04025
42 | RZT - (Rozvod tepla) | Charlie (Spol. pavilón) Tr. SNP č.61, Košice | OST 05623
43 | RZT - (Rozvod tepla) | Ťahanovce, Košice | Š. 22100
44 | RZT - (Rozvod tepla) | Ťahanovce, Košice | Š. 22090
45 | RZT - (Rozvod tepla) | ohrev VO - TEHO v kolektore TEHO, Košice | OST 22141
46 | RZT - (Rozvod tepla) | UPJŠ Teoretické ústavy Tr. SNP č.1, Košice | OST 11419
47 | RZT - (Rozvod tepla) | Južná trieda, Košice | Š. 05060
48 | RZT - (Rozvod tepla) | Ostravská, Košice | Š. 05125
49 | RZT - (Rozvod tepla) | VVS a.s. - Vodárenská ul.18, Košice | OST 19021
50 | RZT - (Rozvod tepla) | LUX (UTCHD) Opatovská cesta č.97, Košice | OST 04030
51 | RZT - (Rozvod tepla) | bytový dom Palárikova č.9, Košice | OST 07131
52 | RZT - (Rozvod tepla) | bytový dom Palárikova č.11, Košice | OST 07132
53 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RO 43. HLavný
54 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.1 Veža zauhl.
55 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RO 43.1.A Veža zauhl.spin.hod.
56 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RO43.1.D
57 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RO 43.1.4 MK
58 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.2 Garaže-chodba kancel.
59 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.3.1 Komín
60 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | ro 43.4 Rm CHUV
61 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | ro 43.4.1 CHUV I (podružný)
62 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO Neutr.st.1-ro43.4.1(nap.RMO53.8.1)
63 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO17RS.55 Neutr.st.2
64 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.5 AB-2m
65 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.5.1 AB 1posch.
66 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.5.2 AB 2posch.
67 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.6 Kuchyňa-suteren
68 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.6.1 Kuchyňa-1posch.
69 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.6.2 Kuchyňa-kanc.
70 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.7 Vratnica
71 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.8 Č.S. vonku
72 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.9 DÚ
73 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.9.1 DÚ
74 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.10 +8 m Stroj. juž.str.
75 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RO 43.11 KOT
76 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 43.13. HK1,2
77 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO Reg.st.plynu RO.1 (v stene vstup do RS s predu)
78 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 53.1. HL.
79 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | rmo 53.2.1.+RU220.II.1.1 +16m HK-3
80 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | rmo 53.3.2 +0 m PK-3
81 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | rmo 53.3.1. +16 m liat. PK-3
82 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | rmo 53.3.3. +16 m PK-3
83 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | rmo 53.3.3. + m SOP
84 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | rmo 53.4.1. +16m PK-4s
85 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | rmo 53.4.3. +16 m PK4s
86 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 53.4.2. EO- PK-4
87 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RO 53.4.3. kab.4
88 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | rmo 53.5. 0m PK4n
89 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RO 53.5.2 EO- PK4n
90 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RM 53.6. RIS na stene Rozmrazovne
91 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RO 53.6.1. rozmrazovňa
92 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RM 53.7 RIS Bagrovačka
93 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 53.7.1. Bagrov.
94 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RM 53.8. RIS CHUV
95 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RO 53.8.1. CHUV
96 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 53.10. Vonk.osv.verejné pri rozmrazovni (skriňa)
97 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | rmo 53.8.2 hasiči (RIS 53.11,nap.zRIS 53.8)
98 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | rmo 53.8.2.1 hasiči (rmo 53.11.1)
99 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RU 220.11.21 (pri RO53.11.1 kompr. st.)
100 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | Sklad VSE.(RO 53.12.)napoj. stlp VSE pri Rona miste
101 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 53.6.1.1 Vagon. St. váha koľaj (liatinová skrinka)
102 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 53.6.1.1A Vagon. St. váha koľaj
103 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 53.16 RIS šatne
104 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 53.16.1 šatne
105 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RmO 53.16.1.1. šatne
106 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RmO 53.16.1.2. šatne
107 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 53.17.+0 m Spol. nova Rozv.
108 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 53.17.1+4,5 m Spol. nova Rozv.
109 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro, Košice | RMO 53.17.2 +8 m Spol. nova Rozv.
110 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro -KGZ, Košice | rmo 53.8.1.1 ČOV
111 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro -KGZ, Košice | rm69.1
112 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro -KGZ, Košice | rm69.2
113 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro -KGZ, Košice | rm69.3
114 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro -KGZ, Košice | rm69.4
115 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro -KGZ, Košice | rm69.5
116 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro -KGZ, Košice | rmo69
117 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro -KGZ, Košice | ATJ1
118 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro -KGZ, Košice | ATJ2
119 | VLS (Vlastná spotreby) | Rozvodňa Eletro -KGZ, Košice | rz1
120 | Kotolňa | Kotolňa TEKO II. , Košice | Priem. Vysavač
121 | Kotolňa | velín HVB (BARCO), Košice | Vizualizačný systém
122 | Kotolňa | PK 2, Košice | svet. a zás. inštalácia kotla PK2;
123 | Kotolňa | PK 4n, Košice | systému ochrany pred bleskom – LPS
124 | PPZ (pomocná prevádzka zdroja) | Dielňa a garáž buldozérov - rozvádzač, zásuvk. a sv. inštalácia , Košice | rozvádzač, zásuvk. a sv. inštalácia
125 | PPZ (pomocná prevádzka zdroja) | Unimobunka pri velíne -zásuvk. a sv. inštalácia, Košice | zásuvk. a sv. inštalácia
126 | PPZ (pomocná prevádzka zdroja) | ČSVV - bleskozvody (na Odkalisku), termín 27.5.2025 Košice | bleskozvod
127 | Humenné zimný štadión | Unimobunka (povodne pri Remíze KE)-zásuvk. a sv. inštalácia, Humenné | zásuvk. a sv. inštalácia
128 | CHEP - (Chemická prevádzka) | Svetelný a zásuvkový obvod 3.1,3.2, Košice | hala I,II,III
129 | CHEP - (Chemická prevádzka) | Prevádzková inštalácia CHÚV I, Košice | rm 42.4, 42.5 a vývody
130 | CHEP - (Chemická prevádzka) | Prevádzková inštalácia CHÚV II, III, Košice | rm 55.1
131 | CHEP - (Chemická prevádzka) | Zásuvkový a svetelný obvod - neutralizačná stanica, Košice | rozv. 17RS55 a jeho vývody
132 | CHEP - (Chemická prevádzka) | Prevádzková elektroinštalácia - neutralizácia, Košice | rm. 55.5, 55.6 a ich vývody
133 | CHEP - (Chemická prevádzka) | Prevádzková elektroinštalácia - prečerpávanie a odvodňovanie kalov, Košice | rm. 55.7 a jeho vývody
134 | SPV (Stanica pitnej vody) | Prevádzková elektroinštalácia sklad olejov (prívod z rm 55.8 vodárnička), Košice | RM55.8.1 a vývody
135 | SPV (Stanica pitnej vody) | BudovaSPV, Košice | Svetelný a zásuvkový obvod
136 | CHEP-stroje | CHEP- miestnosť č.7, Košice | Predlžovací kábel 380V /20 m
137 | CHEP-stroje | CHEP- miestnosť č.7, Košice | Čerpadlo 1 ¼ NFMU - 98 - 7- AL- O prenosné (malá ponorka strieborná)
138 | CHEP-stroje | CHEP- miestnosť č.7, Košice | Brúska stolná 150-02
139 | CHEP-stroje | CHEP- miestnosť č.7, Košice | Prenosné ponorné čerpadlo 65 KDFU 130 (stredná)
140 | CHEP-stroje | CHEP- miestnosť č.7, Košice | Prenosné ponorné čerpadlo 65 KDFU 180-10( veľká )
141 | CHEP-stroje | CHEP- miestnosť č.7, Košice | Ponorka 65 FEKA 80-32-LN-Fe ( malá)
142 | CHEP-stroje | miestnosť ND č. 22, Košice | Brúska stolná B 175
143 | CHEP-stroje | CHEP- miestnosť č.7, Košice | Čerpadlo elektrické sudové LUTZ B2 - DL 32
144 | CHEP-stroje | CHEP- miestnosť č.7, Košice | Prečerpávacie čerpadlo JESSBERGER (Nalco)
145 | CHEP-stroje | CHEP- miestnosť č.7, Košice | Vysokotlaký čistič Riwal Pro
0