## K5 TpV
Rozpocet na servisne prace na horákoch pre rok 2025 - kotol K5 TpV
|  |  | Podrobny popis činnosti |  | eur/ks | spolu bez DPH
1 | - Kontrola a servis mechanických častí | *kontrola virnikov z vnutorenej strany kotla + fotodokumentacia | ks | 4 |  | 0
|  | *kontrola pohyblivych casti virnika | ks | 4 |  | 0
|  | *namazanie čapov kladiek špecialnym pripravkom | ks | 24 |  | 0
|  | *kontrola piestnic a tiahiel z vonkajsej strany | ks | 4 |  | 0
|  | *namazanie vonkajsich pohyblivych casti | ks | 4 |  | 0
2 | - Plynovej časti( Filtrov, uzatváracích armatúr, ventilov P1,P2,P3, ) | *rozobratie a vycistenie plynových filtrov | ks | 1 |  | 0
|  | *kontrola a namazanie peumatických valcov | ks | 12 |  | 0
|  | *kontrola a vycistenie pilotnych ventilov | ks | 12 |  | 0
|  | *kontrola a dotiahnutie elektrických svoriek | ks | 12 |  | 0
|  | *profilaxia riadiaceho sytemu + | hod |  |  | 0
|  | dotiahnutie a kontrola el.svorkovnic | hod |  |  | 0
3 | - Kontrola regulačných armatúr tlaku(vzduch, plyn) | *funkčne odskušanie regulátorov | ks | 4 |  | 0
|  | *namazanie pohyblivych časti | ks | 2 |  | 0
|  | *skuška vypinacich bezp. tlakov armatur + protokol | ks | 5 |  | 0
4 | - Kontrola tesnosti spojov a funkčnosti jednotlivých armatúr. | *kontrola tesnosti diagnostickým prostrojom | ks | 1 |  | 0
5 | - Nastavenie spaľovacích pomerov. | *nastavenie spalovacich pomerov | ks | 4 |  | 0
6 | - odstránenie zistených závad. | * podla zavažnosti zvlašt objednavka |  |  |  | 0
7 | kontrola a nastavenie zabezpečovacích prvkov kotla K5. | * simulacia a nastavenie prvkov | ks | 4 |  | 0
8 | vystavenie protokolu o servise. | *servisný a odovzdávaci protokol | ks | 1 |  | 0
|  | *spracovanie odovzd. Protokolu . Protokolu o spalinach a | ks | 1 |  | 0
9 | vystavenie protokolu o nastavení a odskúšaní ochrán a blokád kotla K5. | bezpečnostných prvkoch horaka a kotla | ks | 4 |  | 0
10 | servis a nastavenie zapalovacích horákov a ich solenoidov a signálov do RS 2ks |  | ks | 2 |  | 0
| spolu za kotol K5 TpV |  |  |  |  | 0

## K6 TpV
Rozpocet na servisne prace na horákoch pre rok 2025 - kotol K6 TpV
|  | Podrobny popis činnosti |  |  | eur/ks | spolu bez DPH | eur/ks
1 | - Kontrola a servis mechanických častí | *kontrola virnikov z vnutorenej strany kotla + fotodokumentacia | ks | 4 |  | 0
|  | *kontrola pohyblivych casti virnika | ks | 4 |  | 0
|  | *namazanie čapov kladiek špecialnym pripravkom | ks | 24 |  | 0
|  | *kontrola piestnic a tiahiel z vonkajsej strany | ks | 4 |  | 0
|  | *namazanie vonkajsich pohyblivych casti | ks | 4 |  | 0
2 | - Plynovej časti( Filtrov, uzatváracích armatúr, ventilov P1,P2,P3, ) | *rozobratie a vycistenie plynových filtrov | ks | 1 |  | 0
|  | *kontrola a namazanie peumatických valcov | ks | 12 |  | 0
|  | *kontrola a vycistenie pilotnych ventilov | ks | 12 |  | 0
|  | *kontrola a dotiahnutie elektrických svoriek | ks | 12 |  | 0
|  | *profilaxia riadiaceho sytemu + | hod |  |  | 0
|  | dotiahnutie a kontrola el.svorkovnic | hod |  |  | 0
3 | - Kontrola regulačných armatúr tlaku(vzduch, plyn) | *funkčne odskušanie regulátorov | ks | 4 |  | 0
|  | *namazanie pohyblivych časti | ks | 2 |  | 0
|  | dotiahnutie a kontrola el.svorkovnic | ks | 5 |  | 0
4 | - Kontrola tesnosti spojov a funkčnosti jednotlivých armatúr. | *kontrola tesnosti diagnostickým prostrojom | ks | 1 |  | 0
5 | - Nastavenie spaľovacích pomerov. | *nastavenie spalovacich pomerov | ks | 4 |  | 0
6 | - odstránenie zistených závad. | * podla zavažnosti zvlašt objednavka
7 | - kontrola a nastavenie zabezpečovacích prvkov kotla K6. | * simulacia a nastavenie prvkov | ks | 4 |  | 0
8 | - vystavenie protokolu o servise. | *servisný a odovzdávaci protokol | ks | 1 |  | 0
|  | *spracovanie odovzd. Protokolu . Protokolu o spalinach a | ks | 1 |  | 0
9 | - vystavenie protokolu o nastavení a odskúšaní ochrán a blokád kotla K6. | bezpečnostných prvkoch horaka a kotla | ks | 4 |  | 0
10 | servis a nastavenie zapalovacích horákov a ich solenoidov a signálov do RS |  | ks | 2 |  | 0
| spolu za kotol K6 TpV |  |  |  |  | 0

## HK1 TpZ
Rozpocet na servisne prace na horákoch pre rok 2025 - kotol HK1 TpZ
|  | Podrobny popis činnosti |  |  | eur/ks | spolu bez DPH
1 | - Kontrola a servis mechanických častí | *kontrola virnikov z vnutorenej strany kotla + fotodokumentacia | ks | 2 |  | 0
|  | *kontrola pohyblivych casti virnika | ks | 2 |  | 0
|  | *namazanie čapov kladiek špecialnym pripravkom + mazivo | ks | 12 |  | 0
|  | *kontrola piestnic a tiahiel z vonkajsej strany | ks | 2 |  | 0
|  | *namazanie vonkajsich pohyblivych casti + mazivo | ks | 2 |  | 0
2 | - Plynovej časti( Filtrov, uzatváracích armatúr, ventilov P1,P2,P3, ) | *rozobratie a vycistenie plynových filtrov | ks | 1 |  | 0
|  | *kontrola a namazanie peumatických valcov | ks | 6 |  | 0
|  | *kontrola a vycistenie pilotnych ventilov | ks | 6 |  | 0
|  | *kontrola a dotiahnutie elektrických svoriek | ks | 6 |  | 0
*profilaxia riadiaceho sytemu +
|  | dotiahnutie a kontrola el.svorkovnic | hod |  |  | 0
3 | - Kontrola regulačných armatúr tlaku(vzduch, plyn) | *funkčne odskušanie regulátorov | ks | 2 |  | 0
|  | *namazanie pohyblivych časti | ks | 2 |  | 0
|  | *skuška vypinacich bezp. tlakov armatur + protokol | ks | 3 |  | 0
4 | - Kontrola tesnosti spojov a funkčnosti jednotlivých armatúr. | *kontrola tesnosti diagnostickým prostrojom | hod |  |  | 0
5 | - Nastavenie spaľovacích pomerov. | *nastavenie spalovacich pomerov | ks | 2 |  | 0
6 | - Servis zapaľovacích horákov a ich nastavenie(spaľovacie pomery). | *rozobratie a vycistenie horakov | ks | 2 |  | 0
|  | *skuška a nastavenie pomeru plyn/ vzduch | ks | 2 |  | 0
7 | - odstránenie zistených závad. | * podla zavažnosti zvlašt objednavka
8 | - kontrola a nastavenie zabezpečovacích prvkov kotla HK1. | * simulacia a nastavenie prvkov | ks | 2 |  | 0
9 | - vystavenie protokolu o servise. | *servisný a odovzdávaci protokol | ks | 1 |  | 0
10 | - vystavenie protokolu o nastavení a odskúšaní ochrán a blokád kotla HK1. | *spracovanie odovzd. Protokolu . Protokolu o spalinach a | ks | 1 |  | 0
|  | bezpečnostných prvkoch horaka a kotla | ks | 2 |  | 0
11 | servis a nastavenie zapalovacích horákov |  | ks | 2 |  | 0
| spolu servis |  |  |  |  | 0

## HK3 TpZ
Rozpocet na servisne prace na horákoch pre rok 2025 - kotol HK3 TpZ
|  | Podrobny popis činnosti |  |  | eur/ks | spolu bez DPH
1 | Kontrola a servis mechanických častí | *kontrola virnikov z vnutorenej strany kotla + fotodokumentacia | ks | 4 |  | 0
|  | *kontrola pohyblivych casti virnika | ks | 4 |  | 0
|  | *namazanie čapov kladiek špecialnym pripravkom | ks | 24 |  | 0
|  | *kontrola piestnic a tiahiel z vonkajsej strany | ks | 4 |  | 0
|  | *namazanie vonkajsich pohyblivych casti | ks | 4 |  | 0
2 | - Plynovej časti( Filtrov, uzatváracích armatúr, ventilov P1,P2,P3, ) | *rozobratie a vycistenie plynových filtrov | ks | 1 |  | 0
|  | *kontrola a namazanie peumatických valcov | ks | 12 |  | 0
|  | *kontrola a vycistenie pilotnych ventilov | ks | 12 |  | 0
|  | *kontrola a dotiahnutie elektrických svoriek | ks | 12 |  | 0
*profilaxia riadiaceho sytemu +
|  | dotiahnutie a kontrola el.svorkovnic | hod |  |  | 0
3 | Kontrola regulačných armatúr tlaku(vzduch, plyn) | *funkčne odskušanie regulátorov | ks | 4 |  | 0
|  | *namazanie pohyblivych časti | ks | 2 |  | 0
|  | *skuška vypinacich bezp. tlakov armatur + protokol | ks | 5 |  | 0
4 | Kontrola tesnosti spojov a funkčnosti jednotlivých armatúr. | *kontrola tesnosti diagnostickým prostrojom | ks | 1 |  | 0
5 | Nastavenie spaľovacích pomerov. | *nastavenie spalovacich pomerov | ks | 4 |  | 0
6 | Servis zapaľovacích horákov a ich nastavenie(spaľovacie pomery). | *rozobratie a vycistenie horakov | ks | 4 |  | 0
|  | *skuška a nastavenie pomeru plyn/ vzduch | ks | 4 |  | 0
7 | odstránenie zistených závad. | * podla zavažnosti zvlašt objednavka
8 | kontrola a nastavenie zabezpečovacích prvkov kotla HK3. | *za spolupraci ext. Firmy ATP simulacia a nastavenie prvkov | ks | 4 |  | 0
9 | vystavenie protokolu o servise. | *servisný a odovzdávaci protokol | ks | 1 |  | 0
10 | vystavenie protokolu o nastavení a odskúšaní ochrán a blokád kotla HK1. | *spracovanie odovzd. Protokolu . Protokolu o spalinach a | ks | 1 |  | 0
|  | bezpečnostných prvkoch horaka a kotla | ks | 4 |  | 0
11 | servis a nastavenie zapalovacích horákov |  | ks | 4 |  | 0
| spolu servis |  |  |  |  | 0

## K6 TpZ
Rozpocet na servisne prace na horákoch pre rok 2025 - kotol K6 TpZ
|  | Podrobny popis činnosti |  |  | eur/ks | spolu bez DPH
1 | - Kontrola a servis mechanických častí | *kontrola virnikov z vnutorenej strany kotla + fotodokumentacia | ks | 6 |  | 0
|  | *kontrola pohyblivych casti virnika | ks | 6 |  | 0
|  | *namazanie čapov kladiek špecialnym pripravkom | ks | 36 |  | 0
|  | *kontrola piestnic a tiahiel z vonkajsej strany | ks | 6 |  | 0
|  | *namazanie vonkajsich pohyblivych casti | ks | 6 |  | 0
2 | - Servis primárných a sekundárných vzduchových klapiek. | *odpojenie klapiek | ks | 6 |  | 0
|  | * mechanicke odskušanie | ks | 6 |  | 0
|  | *namazanie | ks | 6 |  | 0
3 | - Plynovej časti( Filtrov, uzatváracích armatúr, ventilov P1,P2,P3, solenoidov ) | *rozobratie a vycistenie plynových filtrov | ks | 1 |  | 0
|  | *kontrola a namazanie peumatických valcov | ks | 18 |  | 0
|  | *kontrola a vycistenie pilotnych ventilov | ks | 18 |  | 0
|  | *kontrola a dotiahnutie elektrických svoriek | ks | 18 |  | 0
*profilaxia riadiaceho sytemu +
|  | dotiahnutie a kontrola el.svorkovnic | ks | 20 |  | 0
4 | - Kontrola rozvodu vzduchu(solenoidy, 5cestné armatúry, hadice) | * rozobratie , vyčistenie a funk. Odskušanie | ks | 6 |  | 0
5 | - Vyčistenie 5 cestných vzduchových armatúr čistým vzduchom. | * rozobratie , vyčistenie a funk. Odskušanie | ks | 18 |  | 0
6 | - Výmena vzduchových hadíc pre 5 cestné armatúry. | * vymena všetkých vzduchových tlakovich hadic prepneupohony | m | 40 |  | 0
7 | - Kontrola tesnosti spojov a funkčnosti jednotlivých armatúr. | *kontrola tesnosti diagnostickým prostrojom | ks | 1 |  | 0
8 | - Nastavenie spaľovacích pomerov. | *nastavenie spalovacich pomerov | ks | 6 |  | 0
9 | - Servis zapaľovacích horákov a ich nastavenie(spaľovacie pomery). | *rozobratie a vycistenie horakov | ks | 6 |  | 0
|  | *skuška a nastavenie pomeru plyn/ vzduch | ks | 6 |  | 0
10 | - odstránenie zistených závad. | * podla závažnosti zvlašt objednavka ak je potrebny material | ks
11 | - kontrola a nastavenie zabezpečovacích prvkov kotla K6. | *za spolupraci ext. Firmy ATP simulacia a nastavenie prvkov | ks | 6 |  | 0
12 | - vystavenie protokolu o servise. | *servisný a odovzdávaci protokol | ks | 1 |  | 0
13 | - vystavenie protokolu o nastavení a odskúšaní ochrán a blokád kotla K6. | *spracovanie odovzd. Protokolu . Protokolu o spalinach a | ks | 1 |  | 0
|  | bezpečnostných prvkoch horaka a kotla | ks | 6 |  | 0
14 | servis a nastavenie zapalovacích horákov |  | ks | 6 |  | 0
| spolu za kotol K6 TpZ |  |  |  |  | 0

## Cena spolu
K5 TpV | 0
K6 TpV | 0 | 0
HK1 TpZ | 0
HK3 TpZ | 0
H6 TpV | 0
spolu bez DPH | 0