

Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

**Predmet zákazky:**

**„Oprava stropnej dosky šachty č.924.1a“**

**ČASŤ 1 – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

1. **Identifikácia obstarávateľa**

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

1. **Predmet zákazky**

Predmetom zákazky je realizácia opravy stropnej dosky šachty č 924.1a na ulici Vladimíra Clementisa a Teodora Tekela v Trnave podľa dokumentácie posudku vypracovaného Ing. Ivan JINDRA v 04/2025, ktrá navrhuje tvar a výstuž stropnej dosky šachty č.924.1 .

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

1. **Typ zmluvy**

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky.

1. **Miesto a termín realizácie predmetu zákazky**

 Miesto realizácie:

**MH Teplárenský holding, a.s.** závod Trnava, šachta č.924.1 na uliciach Vladimíra Clementisa a Teodora Tekela v Trnave :



Termín dodania predmetu súťaže : **predpoklad realizácie v 08/2025 a odovzdanie diela do 31.08.2025**

1. **Obhliadka miesta realizácie zákazky**

Obhliadka je vzhľadom na povahu predmetu diela povinná, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Na obhliadke dostanú účastníci informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa **Dobrovodský Jozef,**  mobil : +421 908 782 612/ e-mail : jozef.dobrovodsky@mhth.sk

Obhliadka sa bola zrealizovaná dňa: **21.05.2025 o 10:00** hod vrámci aukcie ID7753

1. **Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov**

 V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky vyplnením formuláru **Otázky\_a\_odpovede.xlsx**, ktorý tvorí samostatnú prílohu týchto súťažných podmienok a jeho zaslaním na adresu peter.dojcan@mhth.sk

 Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme(mailom peter.dojcan@mhth.sk ) najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

 Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

1. **Obsah ponuky**

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži alebo ich deklaráciu v zmysle nižšie uvedených inštrukcií::

 7.1 **Deklaráciu potrebných povolení a oprávnení na výkon a dodávku predmetu obstarávania** v zmysle platnej legislatívy v SR. (účastník disponuje dokladom o oprávnení podnikať, respektíve dokladov o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky) Tento bod nie je možné preukazovať prostredníctvom tretích strán, bez predošlého súhlasu obstarávateľa. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

* 1. Súhlas s obsahom **„Čestné vyhlásenie účastníka MHTH.docx**“, ktoré tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.
	2. Súhlas s „**Platnosť cien do 30.09.2025**“ Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.
	3. Súhlas s **„Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup\_MHTH“.** ktoré tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.
	4. Cenovú ponuku podľa časti 4 týchto súťažných podkladov, ktorú vyplníte elektronicky, a doplníte vo forme elektronického dokumentu :
* S celkovou cenou
* S termínmi plnenia
* S jednoduchým výkazom výmerom
	1. Uchádzač musí byť ku dňu podpisu zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2018 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Uchádzač berie na vedomie, že zápis v registri partnerov verejného sektora je podmienkou uzatvorenia zmluvy.(Pozn.: aplikuje sa v prípade prekročenia limitov podľa zákona)
	2. kontaktné informácie osôb účastníka, prostredníctvom ktorých bude obstarávateľ kontaktovať účastníka pre potreby elektronickej aukcie.
1. **Predloženie ponuky**

 Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa **nepovoľuje predložiť variantné riešenie**. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

 Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „ERMMA“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

1. **Termín predkladania ponúk a harmonogram súťaže**

**1. kolo:Vstupné kolo, obhliadky, kolo otázok a odpovedí**

od 29.05.2025 11:00 do 06.06.2025 do 20:00

obhliadka : už zrealizované

lehota na predkladanie ponúk: 06.06.2025 do 20:00

2. kolo: Kontrolné kolo od 06.06.2025 20:00 do 10.06.2025 do 20:00

3. kolo: aukčné kolo : bude vyhlásené dodatočne

1. **Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky**

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 9. bod 1

1. **Preskúmanie ponúk**

 Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

* obsahuje všetky náležitosti určené v bode 7 tejto časti súťažných podkladov,
* zodpovedá ďalším pokynom a náležitostiam uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

 Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

 Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa, obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“ oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.

 Účastníkovi, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, zašle elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“ obstarávateľ výzvu na účasť v elektronickej aukcii a pravidlá priebehu elektronickej aukcie (v prípade rozhodnutia o ďalšom pokračovaní súťaže).

1. **Vysvetľovanie ponúk**

 Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“ alebo mailom účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

 Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

* ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo
* ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

 Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“.

1. **Vyhodnotenie ponúk**

 Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 11 a 12 zo súťaže vylúčené.

 Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk súťaže a spôsobom určeným v  ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

1. **Platnosť ponuky**

Lehota viazanosti ponúk je stanovená **do 30.09.2025.**

1. **Práva obstarávateľa**

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

* v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,
* súťaž zrušiť,
* odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,
* ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,
* ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; **aj formou e-aukcie**.

**ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK**

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk **je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená v eurách, s uvedením ceny bez DPH** vypočítaná podľa časti 4 – Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí v aukčnom kole „NIPPON“ aukcie. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

**ČASŤ 3 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

**Rozsah predmetu zákazky:**

Predmetom zákazky je realizácia opravy stropnej dosky šachty č 924.1a na ulici Vladimíra Clementisa a Teodora Tekela v Trnave podľa dokumentácie posudku vypracovaného Ing. Ivan JINDRA v 04/2025, ktorá navrhuje tvar a výstuž stropnej dosky šachty č.924.1 .

 Špecifikácia opravy šachty č.924.1a.

**Minimálny požadovaný rozsah prác: Oprava stropnej dosky šachty č.924.1a**

1. Ohradenie staveniska, rezanie asfaltu na vonkajšie rozmery šachty.
2. Demontáž provizórnej výstuže šachty, oceľ. poklopov 3ks a realizácia celoplošného debnenia pred búraním.
3. Búranie stropnej dosky, odkopanie šachty po obvode do hĺbky 0,8m /z 3 strán/, odvoz a likvidácia stavebnej sute.
4. dodávka, montáž, zhotovenie betónového prefabrikátu - armovanie a betonáž stropnej dosky podľa pôvodných rozmerov šachty pred opravou, podľa vypracovaného projektu Ing. Ivan Jindra, Vančurova 6184/4, 917 01, Trnava.
5. Domurovanie vlezov šachty 2x, dodávka a montáž nových kompozitných vodotesných poklopov 900x600 - zaťaženie D400 vrátane kľúčov.
6. Asfaltový náter betónu, realizácia izolácie stropnej dosky a obnažených stien šachty proti vode /asfalt. pásy/.
7. Demontáž debnenia, vyčistenie, náter šachty farbou do vlhkého prostredia, odtieň biely.
8. Demontáž plechovej a minerálnej izolácie, odvoz a likvidácia.
9. Dodávka a montáž novej plechovej a minerálnej izolácie potrubia a armatúr /snímateľné/ v šachte /pozink. plech hr.0,55mm, minerálna izolácia hr.0,05m
10. Dodávka a montáž nových oceľových pozinkovaných rebríkov 2x.
11. Realizácia podkladového betónu a pokládka asfaltobetónu komunikácie podľa podmienok Rozkopávkového povolenia MÚ Trnava.
12. Likvidácia odpadov v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. MNV SR o nakladaní s odpadmi.
13. Realizácia za dodržania podmienok Príloha č.2 podmienky bezpečného výkonu prác a Príloha č.3 - Zásady dodržiavania ochrany ŽP v podmienkach MHTH a.s- závod Trnava
14. Odovdzanie osvedčení o akosti a kompletnosti výrobkov a použitých materiálov v zmysle platnej legislatívy.

Predpokladaný termín realizácie: do 08.2025

**ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY**

Cena za obstarávanú zákazku bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Celková cena bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou diela vrátane dopravných nákladov, a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky, t. j. skúšky, likvidácia odpadov, licenčné poplatky, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms 2020 DDP Trnava

**Predmetom "ERMMA" sú tieto položky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P. Č.** | **NÁZOV POLOŽKY** | **MJ** | **MNOŽSTVO** |
| 001. | Oprava stropnej dosky šachty č.924.1a*Bližšia špecifikácia položky:*Špecifikácia opravy šachty č.924.1a.Minimálny požadovaný rozsah prác: Oprava stropnej dosky šachty č.924.1aa) Ohradenie staveniska, rezanie asfaltu na vonkajšie rozmery šachty.b) Demontáž provizórnej výstuže šachty, oceľ. poklopov 3ks a realizácia celoplošného debnenia pred búraním.c) Búranie stropnej dosky, odkopanie šachty po obvode do hĺbky 0,8m /z 3 strán/, odvoz a likvidácia stavebnej sute.d) dodávka, montáž, zhotovenie betónového prefabrikátu - armovanie a betonáž stropnej dosky podľa pôvodných rozmerov šachty pred opravou, podľa vypracovaného projektu Ing. Ivan Jindra, Vančurova 6184/4, 917 01, Trnava.e) Domurovanie vlezov šachty 2x, dodávka a montáž nových kompozitných vodotesných poklopov 900x600 - zaťaženie D400 vrátane kľúčov.f) Asfaltový náter betónu, realizácia izolácie stropnej dosky a obnažených stien šachty proti vode /asfalt. pásy/.g) Demontáž debnenia, vyčistenie, náter šachty farbou do vlhkého prostredia, odtieň biely.h) Demontáž plechovej a minerálnej izolácie, odvoz a likvidácia.i) Dodávka a montáž novej plechovej a minerálnej izolácie potrubia a armatúr /snímateľné/ v šachte /pozink. plech hr.0,55mm, minerálna izolácia hr.0,05mj) Dodávka a montáž nových oceľových pozinkovaných rebríkov 2x.k) Realizácia podkladového betónu a pokládka asfaltobetónu komunikácie podľa podmienok Rozkopávkového povolenia MÚ Trnava.l) Likvidácia odpadov v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. MNV SR o nakladaní s odpadmi.m) Realizácia za dodržania podmienok Príloha č.2 podmienky bezpečného výkonu prác a Príloha č.3 - Zásady dodržiavania ochrany ŽP v podmienkach MHTH a.s- závod Trnavan) Odovdzanie osvedčení o akosti a kompletnosti výrobkov a použitých materiálov v zmysle platnej legislatívy.Predpokladaný termín realizácie: do 08.2025 | súbor | 1.00 |

 Každú vloženú cenu je **NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!**

**Voliteľné podmienky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY** | **ROZSAH HODNÔT** |
| Disponujem potrebnými oprávneniami/povoleniami | Nie; Áno |
| Súhlas s obsahom Čestné vyhlásenie účastníka MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Súhlas s Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup\_MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Platnosť cien do 30.09.2025 | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Zápis v RPVS podľa zákona č. 315/2018 Z. z | Nie; Áno |
| Realizácia diela v 08/2025 | Nesúhlasím; Súhlasím |

**ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY**

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú podrobne stanovené v Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup\_MHTH“

**ČASŤ 6 - PRÍLOHY**

príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie účastníka

príloha č. 2 – Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup\_MHTH“

príloha č. 3 – Otázky\_a\_odpovede

Príloha č. 4 - Projekt šachty č.924.1a

Príloha č. 5 - Príloha č.2 podmienky bezpečného výkonu prác

Príloha č. 6 - Príloha č.3 - Zásady dodržiavania ochrany ŽP v podmienkach MHTH a.s- závod Trnava