**Dozorňa CHÚV Žilina**



**Strecha skladového hospodárstva CHÚV Žilina**

- slúži aj ako havarijná plocha prevádzkovej chémie
- dažďové zvody a odkvapy navrhnúť tak, by dokázali preniesť možný príval vody
- strecha je pochôdzková a nachádzajú sa tu zásobníky, vzdušníky a rozvod bleskozvodu