## Zoznam pre výber
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie na VTZ zariadeniach elektrických bez obmedzenia napätia: vo výbušnom prostredí, na zariadení rozvodu, na objektoch a zariadeniach HVB. V zmysle platnej legislatívy podľa zákona č.124/2006 Z.z., vyhlášky č.508/2009 Z.z.
Požadované revízie na r. 2025, nad 1000V
p.č. | Typ zariadenia | Označenie | Pozícia umiestnenia | Menovité napätie (V) | Menovitý výkon (kVA, kW) | Cena za revíziu spolu v eur bez DPH
1 | Transformátor | T11 | Vonkajšie stanovisko HVB | 121000 | 63000
2 | Transformátor | T31 | Budova HVB | 6000 | 1000
3 | Transformátor | T32 | Budova HVB | 6000 | 1000
4 | Transformátor | T33 | Budova HVB | 6000 | 1000
5 | Transformátor | T133 | Budova HVB | 6000 | 1600
6 | Transformátor | T34 | Budova HVB | 6000 | 1000
7 | Transformátor | T41 | Budova HVB | 6000 | 1000
8 | Transformátor | T42 | Budova HVB | 6000 | 1000
9 | Transformátor | T43 | Budova HVB | 6000 | 400
10 | Transformátor | T44 | Budova HVB | 6000 | 400
11 | Transformátor | T47 | Budova HVB | 6000 | 1000
12 | Transformátor | T49 | Budova HVB | 6000 | 400
13 | Transformátor | T51 | Budova HVB | 6000 | 1000
14 | Transformátor | T52 | Budova HVB | 6000 | 1000
15 | Transformátor | T53 | Budova HVB | 6000 | 630
16 | Transformátor | T54 | Budova HVB | 6000 | 1000
17 | Transformátor | T55 | Budova CHUV | 6000 | 1000
18 | Transformátor | T56 | Budova CHUV | 6000 | 1000
19 | Transformátor | T57 | Budova HVB | 6000 | 1000
20 | Transformátor | T58 | Budova HVB | 6000 | 1000
21 | Transformátor | T59 | Budova HVB | 6000 | 400
22 | Transformátor | T62 | Budova HVB | 6300 | 1600
23 | Transformátor | T67 | Budova HVB | 6000 | 1000
24 | Transformátor | T70 | Budova HVB | 6300 | 1000
25 | Transformátor | T73 | Budova HVB | 6000 | 1000
26 | Transformátor | T75 | Budova HVB | 6000 | 1600
27 | Elektromotor | M24101 | Budova HVB | 6000 | 2250
28 | Elektromotor | M23201 | Budova HVB | 6000 | 400
29 | Elektromotor | M23202 | Budova HVB | 6000 | 400
30 | Elektromotor | M23203 | Budova HVB | 6000 | 250
31 | Elektromotor | M23204 | Budova HVB | 6000 | 250
32 | Elektromotor | M23205 | Budova HVB | 6000 | 130
33 | Elektromotor | M23206 | Budova HVB | 6000 | 130
34 | Elektromotor | M24106 | Budova HVB | 6000 | 315
35 | Elektromotor | M24108 | Budova HVB | 6000 | 200
36 | Elektromotor | M24109 | Budova HVB | 6000 | 200
37 | Elektromotor | M233101 | Budova HVB | 6000 | 710
38 | Elektromotor | M233102 | Budova HVB | 6000 | 710
39 | Rozvádzač | RG1 3 až 7 | Budova HVB | 10500 | 0
40 | Rozvádzač | RG2 1 až 8,8a | Budova HVB | 13800 | 0
41 | Rozvádzač | R 23 2,2a,4 | Budova HVB | 6000 | 0
42 | Rozvádzač | R 23.1 1 až 26 | Budova HVB | 6000 | 0
43 | Rozvádzač | R 23.3 1 až 8 | Budova HVB | 6000 | 0
44 | Rozvádzač | R23.3.1 1 až 5 | Budova HVB | 6000 | 0
45 | Rozvádzač | R 24 2,4,6,8,10 | Budova HVB | 6000 | 0
46 | Rozvádzač | R 24.1 1 až 40 | Budova HVB | 6000 | 0
47 |  | zvodiče prätia V6011 | Vonkajšie stanovisko HVB | 121000 | 0
48 |  | zvodiče prätia V6012 | Vonkajšie stanovisko HVB | 121000 | 0
49 |  | zvodiče prätia V6021 | Vonkajšie stanovisko HVB | 121000 | 0
50 | Rozvádzač | 22kV NAB | NAB | 22000 | 0
51 | Elektromotor s frekvečným meničom | M a FM22104 - OC4 | Budova HVB | 690 | 800
52 | Elektromotor s frekvečným meničom | M a FM22105 - OC5 | Budova HVB | 690 | 800
53 | Elektromotor s frekvečným meničom | M a FM23207 - SV41 | Budova HVB | 690 | 470
54 | Elektromotor s frekvečným meničom | M a FM23208 - SV42 | Budova HVB | 690 | 470
55 | Elektromotor s frekvečným meničom | M a FM23209 - DV41 | Budova HVB | 690 | 500
56 | Elektromotor s frekvečným meničom | M a FM23210 - DV42 | Budova HVB | 690 | 500
57 | Elektromotor s frekvečným meničom | M a FM23301 - EN2 | Budova HVB | 690 | 1100
58 | Elektromotor s frekvečným meničom | M a FM24201 | Budova HVB | 6000 | 200
59 | Elektromotor s frekvečným meničom | M a FM24203 | Budova HVB | 6000 | 250
60 | Elektromotor | M24204 | Budova HVB | 6000 | 200
61 | Generátor | KGJ1 | Budova HVB | 11000 | 9.3
62 | Generátor | KGJ2 | Budova HVB | 11000 | 9.3
63 | Generátor | KGJ3 | Budova HVB | 11000 | 9.3
64 | Generátor | KGJ4 | Budova HVB | 11000 | 9.3
65 | Generátor | TG2 | Budova HVB | 13800 | 66000
0