Príloha č. 4

Štítkové údaje frekvenčného meniča FM3

Obrázok, na ktorom je domáci spotrebič, stroj, text, vnútri

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, vnútri

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.

FM3 pozične umiestnený na PaRS1+ štítok

Obrázok, na ktorom je text, betón, plaketa

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.

Štítkové údaje z elektro motora čerpadla M3  
  
Štítkové údaje FM opis :

FM3 ALLEN-BRADLEY 1336S rok montáže FM - **1995**

s iterface 24 VDC , výkon (P)-160kW

Typ : 1336S-B200-AA-EN-HAB-L5

Modul pre HA2 + programovací modul