## Výkaz Elektro časť
[5 empty] | Jednotková cena |  | Cena spolu |  | SPOLU
Pol. | Označenie | Predmet | Množstvo |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
DODÁVKY PODĽA ŠPECIFIKÁCIE V TOS
Dodávka rozvádzačov a elektrovýzbroje
1 | RUPS | Rozvádzač RUPS, kompletný s vnútornou elektrovýzbrojou | 1 | set
2 | ROT1 | Rozvádzač ROT1, kompletný s vnútornou elektrovýzbrojou, vrátane merania teploty a modulu diaľkového monitorovania v rozvádzači | 1 | set
3 | ROT2 | Rozvádzač ROT2, kompletný s vnútornou elektrovýzbrojou, vrátane merania teploty v rozvádzači, vrátane prekládky existujúcich zariadení z existujúceho dátového rozvádzača do nového rozvádzača ROT2 | 1 | set
4 | ROT3 | Rozvádzač ROT3, kompletný s vnútornou elektrovýzbrojou, vrátane merania teploty v rozvádzači, vrátane prekládky existujúcich zariadení z existujúceho dátového rozvádzača do nového rozvádzača ROT3 | 1 | set
5 | ROT4 | Rozvádzač ROT4, kompletný s vnútornou elektrovýzbrojou, vrátane merania teploty v rozvádzači, | 1 | set
6 | ROT5 | Rozvádzač ROT5, kompletný s vnútornou elektrovýzbrojou, vrátane merania teploty v rozvádzači, | 1 | set
7 | rm15/13 | Poistky pre doplnenie do rozvádzača rm15/13 | 3 | ks
8 |  | Bodový detektor zaplavenia 1Wire-UNI | 1 | ks
9 |  | Detektor dymu TSS8030R | 1 | ks
10 |  | Zdroj UPS GTEC Discovery 20kVA | 1 | ks
11
12 |  | MONTÁŽNY MATERIÁL A PRÁCE
13 |  | Demontáže
14 |  | Demontáž projektora (projektor, plátno, video prepínač, kabeláž) | 1 | set
15
16 |  | Osadenie rozvádzačových skríň a úpravy v existujúcich rozvádzačoch
17 | RUPS | Osadenie a ukotvenie rozvádzačovej skrine RUPS | 1 | set
18 | ROT1,2,3,4,5 | Osadenie a ukotvenie rozvádzačovej skrine ROT1,2,3,4,5 | 5 | set
19 | rm15/13 | Inštalácia poistiek do rozvádzača rm15/13 | 3 | ks
20 |  | Osadenie detektora zaplavenia | 1 | ks
21 |  | Osadenie detektora dymu | 1 | ks
22 |  | Osadenie zdroja UPS | 1 | ks
23
24 |  | Káble a vodiče - dodávka + montáž + ukončenie + zapojenie
25 |  | Kábel YSLCY-OZ 2x0,75 voľne na rošt/ do žľabu | 20 | m
26 |  | Kábel CYKY-J 3x2,5 voľne na rošt/ do žľabu | 100 | m
27 |  | Kábel CYKY-J 4x16 voľne na rošt/ do žľabu | 130 | m
28 |  | Kábel H07RN-F 5G16 voľne na rošt/ do žľabu | 5 | m
29 |  | Kábel H07RN-F 3G25 voľne na rošt/ do žľabu | 5 | m
30 |  | Kábel FTP LSOH 4x2x0,8 voľne na rošt/ do žľabu | 10 | m
31 |  | Ukončenie kábla YSLCY-OZ 2x0,75 vrátane zapojenia | 4 | ks
32 |  | Ukončenie kábla CYKY-J 3x2,5 vrátane zapojenia | 20 | ks
33 |  | Ukončenie kábla CYKY-J 4x16 vrátane zapojenia | 4 | ks
34 |  | Ukončenie kábla H07RN-F 5G16 vrátane zapojenia | 2 | ks
35 |  | Ukončenie kábla H07RN-F 3G25 vrátane zapojenia | 2 | ks
36 |  | Ukončenie kábla FTP LSOH 4x2x0,8 vrátane zapojenia | 2 | ks
37 |  | Ukončenie kábla RJ11 (súčasť prístroja) vrátane zapojenia | 6 | ks
38 |  | Popisné návlačky/bužirky na žily vrátane označenia | 110 | ks
39 |  | Káblový štítok plastový s nezmazateľným popisom | 40 | ks
40 |  | Ethernet patchpanel 24xRJ45 | 4 | ks
41 |  | Káblové trasy a pomocné konštrukcie - dodávka + montáž
42 |  | Káblový žlab drôtený 200x50mm, pozinkovaný s nosníkom a spojkou | 30 | m
43 |  | Káblový žlab drôtený 100x50mm, pozinkovaný s nosníkom a spojkou | 5 | m
44 |  | Žľab káblový plastový 15x10 | 20 | m
45 |  | Káblová príchytka Sonap | 20 | ks
46 |  | Sťahovacia páska 100ks v balení | 10 | bal
47 |  | Vodič medený CY 06 žltozelený pre ochranné pospájanie | 10 | m
48 |  | Ukončenie vodiča CY 06 vrátane zapojenia | 10 | ks
49 |  | Pomocný profilový materiál perforovaný (U, C, L) pozinkovaný, konštrukcie | 10 | kg
50 |  | Spojovací materiál pozinkovaný (skrutka, matica, podložka) | 50 | ks
51 |  | Protipožiarna prepážka z protipožiarnej dosky / malty | 0.3 | m2
52 |  | Murárske výpomoci | 3 | %
53 |  | Drobné montážne práce nevyjadrené v rozpočte | 10 | %
54 |  | Podiel pridružených výkonov | 6 | %
55 |  | Podružný materiál | 4 | %
56 |  | Doprava a presun materiálu | 4 | %
57
58 |  | Príprava staveniska, úpravy a doplnenia na jestv. zariadeniach
59 |  | Zaistenie staveniska, označenie | 1 | set
60 |  | Odvoz a likvidácia odpadu z el. montáže - káble, žel.šrot, sutina, obalový materiál | 1 | set
61
62 |  | SLUŽBY A OSTATNÉ
63 | REV EZ | Východisková revízia el. zariadenia a spracovanie SOPOS EZ | 1 | set
64 | IS, FS | Individuálne a funkčné odskúšanie el.prístrojov a zariadení | 1 | set
65 | DSV-RP | Zaevidovanie zmien zhotoviteľom počas el. montáže do PD farebne - podklad pre dokumentáciu skutočného vyhotovenia (Red Pen dokumentácia) | 1 | set
66 | DSV-FD | Zapracovanie zmien a spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia DSV projektantom ASRTP na základe Red Pen dokumentácie | 1 | set
67 | DPP | Doprava a presun pracovníkov | 1 | set
CELKOVO
Jednotkové ceny
69 |  | Presmerovanie kábla (Ethernet metalický kábel, optický kábel) po existujúcej káblovej trase z rozvádzača vo velíne K6 do rozvádzača v serverovni OT, t.j.odpojenie kábla, vytiahnutie kábla z trasy 20m, pokládka do existujúcej trasy 10m, zapojenie do nového rozvádzača | 1 | ks
70 |  | Dodávka kábla (Ethernet metalický kábel) - náhrady za kábel s nedostatočnou dĺžkou pre presmerovanie | 1 | m
71 |  | Dodávka kábla (optický kábel 8 žíl) - náhrady za kábel s nedostatočnou dĺžkou pre presmerovanie | 1 | m
72 |  | Pokládka kábla (Ethernet metalický kábel, optický kábel) do existujúcej káblovej trasy z rozvádzača XXX do rozvádzača v serverovni OT | 1 | ks
73 |  | Ukončenie 2 koncov kábla (Ethernet metalický kábel) - náhrady za kábel s nedostatočnou dĺžkou pre presmerovanie | 1 | ks
74 |  | Ukončenie 2 koncov kábla (optický kábel 8 žíl) zváraním - náhrady za kábel s nedostatočnou dĺžkou pre presmerovanie | 1 | ks