Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Čistenie mazutovej nádrže ZN5“

ČASŤ 1 – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa vykonať riadne a včas pre objednávateľa dielo „Čistenie mazutovej nádrže ZN5 v TpV, závod Bratislava, Turbínova 3, 831 04 Bratislava“

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 – Opis predmetu zákazky.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo

- Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie:

MH Teplárenský holding, a.s., závod Bratislava, prevádzka tepláreň východ, Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Termín dodania predmetu súťaže :

- podľa bodu 2.6 Zmluvy o dielo, t.j.do päťdesiat (50) dní od účinnosti zmluvy

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Obhliadka je povinná, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Na obhliadke dostanú účastníci informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa Alföldy Miroslav, mobil: +421 907 703 061, e-mail:  miroslav.alfoldy@mhth.sk

Obhliadka sa bude konať dňa: 24.10.2025 o 10:00 hod so stretnutím na MH Teplárenský holding, a.s., závod Bratislava, Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto. Vašu účasť spolu s názvom firmy a osobami na účasť nahláste mailom na  miroslav.alfoldy@mhth.sk

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky vyplnením formuláru Otázky_a_odpovede.xlsx, ktorý tvorí samostatnú prílohu týchto súťažných podmienok,  zaslať ich mailom na peter.dojcan@mhth.sk

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme(mailom) najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži( deklarujete v zmysle voliteľných podmienok, dokument prikladáte len vtedy ak je to výslovne určené):

7.1	Deklaráciu potrebných povolení a oprávnení na výkon a dodávku predmetu obstarávania v zmysle platnej legislatívy v SR. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nedisponibility budete zo súťaže vylúčení.(účastník disponuje dokladom o oprávnení podnikať, respektíve dokladov o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky). Uchádzač sa preukáže platným povolením pre nakladanie a prepravu nebezpečného odpadu kategórie 13 07 01, 15 02 02 nasledovným spoôsobom: priloží do prílohy predmetné povolenie vo formáte pdf.

  - Súhlas s obsahom „Čestné vyhlásenie účastníka MHTH.docx“, ktoré tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas so zmluvou o dielo „2671_612_ZoD Čistenie mazutovej nádrže ZN5 v TPV“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas s „Viazanosť cenovej ponuky do 31.12.2025, pričom takto zazmluvnená cena je platná počas realizácie zmluvy“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas s „Realizácia diela v lehotách podľa článku 2.6 Zmluvy o dielo“. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Cenovú ponuku podľa časti 4 týchto súťažných podkladov, ktorú vyplníte elektronicky v sieni, a doplníte vo forme elektronického dokumentu z technickým popisom a cenovým rozpisom nasledovných činností:

- odstránenie zvyšného mazutu a vyčistenie nádrže od dna po úroveň vyhrievacích telies. Predpokladom je, že v nádrži pod ohrievacími telesami môže byť cca 35 t mazutu, ktorý sa nedá vypustiť,

- likvidácia príslušných potrubí mazutu a pary pre nádrž ZN 5 od budovy Nového mazutového hospodárstva až po nádrž ZN 5 a zlikvidovať mazut nachádzajúci sa v týchto potrubiach,

- vyčistenie záchytného žľabu v ochrannom vale,

- vyčistenie dna samotného valu od zvyškového mazutu,

oprava žľabu po celej jeho dĺžke tak aby nedochádzalo ku kontaminácii dažďovej vody a nebolo ju potrebné odolejovať

  - Uchádzač musí byť ku dňu podpisu zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2018 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.  Uchádzač berie na vedomie, že zápis v registri partnerov verejného sektora je podmienkou uzatvorenia zmluvy.(Pozn.: aplikuje sa v prípade prekročenia limitov podľa zákona)

  - kontaktné informácie osôb účastníka, prostredníctvom ktorých bude obstarávateľ kontaktovať účastníka pre potreby elektronickej aukcie (v prípade jej vyhlásenia). Obstarávateľ požaduje uviesť meno a priezvisko, e-mail a telefón týchto kontaktných osôb.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „ERMMA“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk a harmonogram súťaže

1. kolo: Vstupné kolo, obhliadky, kolo otázok a odpovedí

od 20.10.2025 12:00 do 31.10.2025 do 20:00

obhliadka : 24.10.2025 10:00

lehota na predkladanie ponúk: 31.10.2025 do 20:00

2. kolo: Kontrolné kolo  od 31.10.2025 20:00 do 07.10.2025 do 10:00

3. kolo: Aukčné kolo :  bude vyhlásené po ukončení procesov kontrolného kola a oznámené mailom

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 9.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 7 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa,  obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“  oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.

Účastníkovi, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, zašle elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“  obstarávateľ výzvu na účasť v elektronickej aukcii a pravidlá priebehu elektronickej aukcie (v prípade rozhodnutia o ďalšom pokračovaní súťaže).

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“ alebo mailom účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 11 a 12 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  E. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2025.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Obstarávateľ porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Rozsah predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa vykonať riadne a včas pre objednávateľa dielo „Čistenie mazutovej nádrže ZN5 v TpV, závod Bratislava, Turbínova 3, 831 04 Bratislava“

Opis nádrže ZN5:

Nádrž je stojatá, nadzemná o objeme 4000 m3, umiestnená v záchytnom vale, je vyhotovená s prielezom na čistenie, umiestnenom v spodnej časti nádrže, kontrolným otvorom na strope nádrže, odvzdušnením, vykurovacím hadom, predohrievacím výmenníkom, stavoznakom, teplomerom, odkaľovacím ventilom, dvojitým dnom, protipožiarnym zabezpečením, príslušnými armatúrami na plnenie, stáčanie, spiatočkou, parnými a kondenzačnými armatúrami. Priemer nádrže je 18 300 mm a výška nádrže je 18 680 mm.

Dielo bude vykonané v rozsahu:

a)	odstránenie zvyšného mazutu a vyčistenie nádrže od dna po úroveň vyhrievacích telies. Predpokladom je, že v nádrži pod ohrievacími telesami môže byť cca 35 t mazutu, ktorý sa nedá vypustiť,

b)	likvidácia príslušných potrubí mazutu a pary pre nádrž ZN 5 od budovy Nového mazutového hospodárstva až po nádrž ZN 5 a zlikvidovať mazut nachádzajúci sa v týchto potrubiach,

c)	vyčistenie záchytného žľabu v ochrannom vale,

d)	vyčistenie dna samotného valu od zvyškového mazutu,

e)	oprava žľabu po celej jeho dĺžke tak aby nedochádzalo ku kontaminácii dažďovej vody a nebolo ju potrebné odolejovať,

a rozsahu a podmienok zmluvy o dielo 2671_612_ZoD Čistenie mazutovej nádrže ZN5 v TPV

Protiplnenia objednávateľa:

- objednávateľ neposkytuje žiadne protiplnenie a zhotoviteľ musí rátať s uvedenými nákladmi v cene diela

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

Cena za obstarávanú zákazku bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Celková cena bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou  realizáciou diela vrátane dopravných nákladov, a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním  predmetu zákazky, t. j. skúšky, likvidácia odpadov, licenčné poplatky, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms DDP Bratislava.

| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
| --- | --- | --- | --- |
| 001. | Čistenie mazutovej nádrže ZN5 v TpV, závod Bratislava Bližšia špecifikácia položky: Dielo bude vykonané v rozsahu: a) odstránenie zvyšného mazutu a vyčistenie nádrže od dna po úroveň vyhrievacích telies. Predpokladom je, že v nádrži pod ohrievacími telesami môže byť cca 35 t mazutu, ktorý sa nedá vypustiť, b) likvidácia príslušných potrubí mazutu a pary pre nádrž ZN 5 od budovy Nového mazutového hospodárstva až po nádrž ZN 5 a zlikvidovať mazut nachádzajúci sa v týchto potrubiach, c) vyčistenie záchytného žľabu v ochrannom vale, d) vyčistenie dna samotného valu od zvyškového mazutu, e) oprava žľabu po celej jeho dĺžke tak aby nedochádzalo ku kontaminácii dažďovej vody a nebolo ju potrebné odolejovať, | súbor | 1.00 |

Voliteľné podmienky:

| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT |
| --- | --- |
| Súhlas s obsahom Čestné vyhlásenie účastníka MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Súhlas s obsahom "Zmluva o dielo" | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Disponujem potrebnými oprávneniami/povoleniami | Nedisponujem; Disponujem |
| Platnosť cien do 31.12.2025 | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Zápis v RPVS podľa zákona č. 315/2018 Z. z | Nie; Áno |
| Realizácia diela v lehotách podľa článku 2.6 Zmluvy o dielo | Nesúhlasím; Súhlasím |

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú podrobne stanovené v zmluva o dielo 2671_612_ZoD Čistenie mazutovej nádrže ZN5 v TPV

ČASŤ 6 - PRÍLOHY

príloha č. 1  - Čestné vyhlásenie účastníka

príloha č. 2 -  2671_612_ZoD Čistenie mazutovej nádrže ZN5 v TPV

príloha č. 3 -  Príloha č. 2: Podmienky bezpečného výkonu prác

príloha č. 4 -  Príloha č. 3 Zásady dodržiavania ochrany ŽP v podmienkach MH Teplárenský holding, a.s., závod Bratislava

príloha č. 5-  Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 8 - Otázky_a_odpovede