Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu v stupni vykonávacej dokumentácie VDS (ďalej len „VDS“) pre 12 OST na prechod riadiacich systémov na Siemens Desigo PXC7„

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie jednostupňovej dokumentácie v stupni vykonávacej dokumentácie VDS pre výmenu poruchových, zastaraných a výrobcami už nepodporovaných riadiacich systémov v odovzdávacích staniciach tepla (OST), ktoré nezodpovedajú súčasným požiadavkám na parametrizáciu a automatizáciu. Tieto systémy budú nahradené modernými riadiacimi systémami Siemens Desigo PXC7.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude vystavenie objednávky.

- Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie:

MH Teplárenský holding, a.s. závod Bratislava,  Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Termín dodania predmetu súťaže :

| Dokumentácia v stupni VDS bez pripomienok a vád | do 12 týždňov od odpisu zmluvy/objednávky |
| --- | --- |

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Účastníkom je umožnené v prípade záujmu vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Na obhliadke dostanú účastníci informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa –Kováč Filip ,  mobil : + +421 918 385 658 /  e-mail : filip.kovac@mhth.sk   . Pre individuálnu obhliadku je potrebné dohodnúť si termín v čase trvania vstupného kola

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou vyplnením formuláru Otázky_a_odpovede.xlsx, ktorý tvorí samostatnú prílohu týchto súťažných podmienok.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme(mailom peter.dojcan@mhth.sk ) najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

7.1	Deklaráciu potrebných povolení a oprávnení na výkon a dodávku predmetu obstarávania v zmysle platnej legislatívy v SR. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nedisponibility budete zo súťaže vylúčení.(účastník disponuje dokladom o oprávnení podnikať, respektíve dokladov o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky)

  - čestné vyhlásenie - Súhlas s obsahom „Čestné vyhlásenie účastníka MHTH.docx, ktoré tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas s „Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas s „Platnosť cenovej ponuky do 31.03.2026“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas s „Realizačná lehota od objednania 12 týždňov“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas s „Vseobecne pravidla pre partnerske firmy_dodavajuce_OT_infrastrukturu_a_softver“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas s „00_PKIB pre dodávateľov a tretie strany“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas s „Projektant preberá plnú zodpovednosť za správnosť a súlad projektovej dokumentácie s platnými normami a legislatívou, pričom nesie následky za akékoľvek chyby alebo nedostatky spôsobené nesprávnym naprojektovaním.“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - cenovú ponuku podľa časti 4 týchto súťažných podkladov, ktorú vyplní elektronicky, a zároveň doplní rozpisom cenovej ponuky vyplnením zošita Príloha č. 1 CP HZS členení vymenovania všetkých potrebných úkonov pre vypracovanie projektovej dokumentácie danom stupni s ich ocenením jednotkovej výkonovej sadzby vo forme elektronického dokumentu

  - kontaktné informácie osôb účastníka, prostredníctvom ktorých bude obstarávateľ kontaktovať účastníka pre potreby elektronickej aukcie (v prípade jej vyhlásenia). Obstarávateľ požaduje uviesť meno a priezvisko, e-mail a telefón týchto kontaktných osôb.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „ERMMA“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk a harmonogram súťaže

1. kolo:Vstupné kolo, obhliadky, kolo otázok a odpovedí

od 28.10.2025 07:00 do 04.11.2025 do 20:00

Lehota na predkladanie ponúk:05.11.2025 do 10:00

2. kolo: Aukčné kolo od 05.11.2025 10:00 v trvaní 20 minút a predlžovanie, Aukčné kolo bude predĺžené o 2 minúty pri zmene minimálnej celkovej ceny ponuky v posledných 2 minútach

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 9.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 7 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa,  obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“  oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.

Účastníkovi, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, zašle elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“  obstarávateľ výzvu na účasť v elektronickej aukcii a pravidlá priebehu elektronickej aukcie (v prípade rozhodnutia o ďalšom pokračovaní súťaže).

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“ alebo mailom účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 11 a 12 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.03.2026

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Obstarávateľ porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

ČASŤ 3 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni VDS pre prechod na riadiaci systém na Siemens Desigo PXC7, pričom dokumentácia  skutočného vyhotovenia(DSV) nie je zahrnutá do predmetu zákazky ani do ceny.

Predmetom zákazky sú nasledovné OST:

OST 803 – Chorvátska		OST 840 – Martinák		OST 864 – Račianska 87

OST 863 – Račianska 97		OST 854 – Vajnorská 28		OST 611 – Kaufland

OST 765 – Komárnická 48	OST 634 – Martincekova		OST 837 – Námestie Slobody

OST 954 – Nabielkova		OST 956 – Hudecova		OST 974 – Nejedlého

a.	POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE V STUPNI VDS

Predmetom výberového konania je vypracovanie jednostupňového realizačného projektu v stupni VDS  s nasledovným obsahom :

- Náhradu existujúcich riadiacich systémov novými jednotkami Siemens Desigo PXC7

- Kompletnú výmenu všetkej súvisiacej kabeláže, vrátane napájacích, komunikačných a signálnych vedení pre nový riadiaci systém a jeho komponenty. Návrh kabeláže musí rešpektovať požiadavky na bezpečnosť, označovanie vodičov a uloženie káblových trás podľa aktuálnych technických noriem.

- Návrh a osadenie nového rozvádzača MaR a elektro, ktorý nahradí existujúci rozvádzač. Rozvádzač musí byť navrhnutý s ohľadom na umiestnenie nových riadiacich jednotiek, svorkovníc, M-bus prvkov, napájania, istenia a musí spĺňať aktuálne technické normy vrátane IP krytia a chladiacich požiadaviek. Súčasťou návrhu rozvádzača musí byť aj čelný pohľad a vnútorné usporiadanie polí.

- Osadenie nových snímačov teploty a tlaku, ktoré budú kompatibilné s riadiacim systémom Siemens Desigo PXC7. Projekt musí určiť typy snímačov a ich umiestnenie. Výber snímačov má zohľadniť požiadavky na presnosť merania, odolnosť voči prevádzkovým podmienkam.

- Pripojenie existujúcich meračov tepla a vodomerov inštalovaných v OST do nového riadiaceho systému cez komunikačný protokol M-bus, pričom sa vyžaduje navrhnúť vhodné zapojenie (vrátane možnosti použitia M-bus repeatera) na základe počtu zariadení.

- Pripojenie riadiacich systémov k nadradenému monitorovaciemu a odpočtovému systému ProCop (produkt spoločnosti ALFA Mikrosystémy) pomocou routera Teltonika TRB246.

Projektová dokumentácia bude obsahovať :

- Technická správa

- Pôdorys OST (odovzdávacej stanice tepla)

- Automatizačná schéma OST

- Schémy zapojenia rozvádzača (elektro, MaR)- musí zahŕňať aj čelný pohľad na pole rozvádzača

- Výkaz výmer (ocenený/neocenený)

Pri vypracovaní dokumentácie je potrebné rešpektovať:

- Aktuálne pripojovacie podmienky zverejnené na webovej stránke MH Teplárenský Holding a.s., závod Bratislava    https://mhth.sk/storage/app/media/Pripojovacie_podmienky_Bratislava_2024.pdf

- pri projektovaní sa treba riadiť dokumentom Vseobecne pravidla pre partnerske firmy_dodavajuce_OT_infrastrukturu_a_softver.pdf

Vypracovaná projektová dokumentácia bude slúžiť ako:

•	Základný podklad pre výber zhotoviteľa realizácie výmeny RS

•	Záväzný realizačný dokument pre samotné uskutočnenie rekonštrukcie

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo objednávateľovi odovzdať :

v 2 (dvoch) vyhotoveniach v listinnej forme a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronickej (digitálnej) forme [(*.doc, *.xls, *.pdf -textová časť), (*.dwg, *.pdf –výkresová časť)] na CD/DVD/USB nosiči. Odborné vyjadrenia a iné doklady (stanoviská, povolenia) zhotoviteľ objednávateľovi odovzdá v originálnom vyhotovení.

Zhotoviteľ zároveň preberá plnú zodpovednosť za:

•	Správnosť riešení a výpočtov,

•	Súlad s platnými technickými normami, legislatívou a požiadavkami investora,

•	Prípadné nedostatky alebo chyby vzniknuté v dôsledku chybného návrhu.

| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
| --- | --- | --- | --- |
| 001. | Vypracovanie PD v stupni VDS na RS Siemens Desigo PXC |  |  |
| 002. | OST 803 – Chorvátska | Súbor | 1.00 |
| 003. | OST 840 – Martinák | Súbor | 1.00 |
| 004. | OST 864 – Račianska 87 | Súbor | 1.00 |
| 005. | OST 863 – Račianska 97 | Súbor | 1.00 |
| 006. | OST 854 – Vajnorská 28 | Súbor | 1.00 |
| 007. | OST 611 – Kaufland | Súbor | 1.00 |
| 008. | OST 765 – Komárnická 48 | Súbor | 1.00 |
| 009. | OST 634 – Martincekova | Súbor | 1.00 |
| 010. | OST 837 – Námestie Slobody | Súbor | 1.00 |
| 011. | OST 954 – Nabielkova | Súbor | 1.00 |
| 012. | OST 956 – Hudecova | Súbor | 1.00 |
| 013. | OST 974 – Nejedlého | Súbor | 1.00 |

Voliteľné podmienky:

| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT |
| --- | --- |
| Súhlas s obsahom Čestné vyhlásenie účastníka MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Súhlas s Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Platnosť cien do 31.03.2026 | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Realizačná lehota od objednania 12 týždňov | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Projektant preberá plnú zodpovednosť za správnosť a súlad projektovej dokumentácie s platnými normami a legislatívou, pričom nesie následky za akékoľvek chyby alebo nedostatky spôsobené nesprávnym naprojektovaním. | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Súhlas s Vseobecne pravidla pre partnerske firmy_dodavajuce_OT_infrastrukturu_a_softver | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Súhlas s 00_PKIB pre dodávateľov a tretie strany | Nesúhlasím; Súhlasím |

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú podrobne stanovené v

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH.

ČASŤ 6 - PRÍLOHY

príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie účastníka

príloha č. 2 -  vseobecne-zmluvne-podmienky-pre-nakup mhth 062023

Príloha č. 3 -  CP HZS

Príloha č. 4-  Otázky_a_odpovede

príloha č. 5 - PD MaR 12-tich OST podklady pre projektovanie výmen RS v BA v r 2026.zip

príloha č. 6 – Vseobecne pravidla pre partnerske firmy_dodavajuce_OT_infrastrukturu_a_softver

príloha č. 7 – 00_PKIB pre dodávateľov a tretie strany