Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Pravidelný servis a opravy regulačných staníc plynu“

# ČASŤ 1 – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

## Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

## Predmet zákazky

Predmetom zákazky je zrealizovať :

Pravidelný servis a opravy RSP

Poruchový servis

Vynútené servisné práce, zistené počas servisu

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 – Opis predmetu zákazky.

## Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude vystavenie rámcovej objednávky s limitom 25000,- bez DPH

## Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie:

MH Teplárenský holding, a.s., závod Bratislava

MH Teplárenský holding, a.s., závod Bratislava,  Tepláreň západ, Polianky 6, 841 01 Bratislava

- RS 19 000 2/1 440

MH Teplárenský holding, a.s., závod Bratislava, Tepláreň východ, Turbínová 3, 831 04 Bratislava

- RS 15 000 2/1 440

- RS 28 400 2/1 440

MH Teplárenský holding, a.s., závod Bratislava,  vo Výhrevni juh, Vlčie hrdlo, 821 07 Bratislava

- RS 16 000 2/1 440

Termín dodania predmetu súťaže :

11/2025

05/2026

11/2026

## Obhliadka miesta realizácie zákazky

Obhliadka je povinná, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Na obhliadke dostanú účastníci informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa Alföldy Miroslav, mobil: +421 907 703 061, e-mail:  miroslav.alfoldy@mhth.sk

Obhliadka sa bude konať dňa: 03.11.2025 o 10:00 hod so stretnutím na MH Teplárenský holding, a.s., závod Bratislava, Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto. Vašu účasť spolu s názvom firmy a osobami na účasť nahláste mailom na  miroslav.alfoldy@mhth.sk

## Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky vyplnením formuláru Otázky_a_odpovede.xlsx, ktorý tvorí samostatnú prílohu týchto súťažných podmienok,  zaslať ich mailom na peter.dojcan@mhth.sk

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme(mailom) najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

## Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži (deklarujete v zmysle voliteľných podmienok, dokument prikladáte len vtedy ak je to výslovne určené):

7.1	Deklaráciu potrebných povolení a oprávnení na výkon a dodávku predmetu obstarávania v zmysle platnej legislatívy v SR. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nedisponibility budete zo súťaže vylúčení.(účastník disponuje dokladom o oprávnení podnikať, respektíve dokladov o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky) . Nasledovné oprávnenia a Osvedčenia požadujeme predložiť vo forme scanu v pdf

- Oprávnenie na montáž, opravu a údržbu VTZ plynových (Prevádzkovateľ servisu RS)

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti na VTZ plynových (Servisný technik RS)

- Osvedčenie na revízie a skúšky VTZ plynových (Revízny technik RS)

  - Súhlas s obsahom „Čestné vyhlásenie účastníka MHTH.docx“, ktoré tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

Súhlas s „vseobecne-zmluvne-podmienky-pre-nakup mhth 062023“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas s „Viazanosť cenovej ponuky do 31.12.2026, pričom takto zazmluvnená cena je platná počas realizácie diela“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Cenovú ponuku podľa časti 4 týchto súťažných podkladov, ktorú vyplníte elektronicky v sieni pre všetky položky podľa časti 4

  - Uchádzač musí byť ku dňu podpisu zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2018 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.  Uchádzač berie na vedomie, že zápis v registri partnerov verejného sektora je podmienkou uzatvorenia zmluvy.(Pozn.: aplikuje sa v prípade prekročenia limitov podľa zákona). Zápis v tomto registri deklaruje vo voliteľných podmienkach

  - kontaktné informácie osôb účastníka, prostredníctvom ktorých bude obstarávateľ kontaktovať účastníka pre potreby elektronickej aukcie (v prípade jej vyhlásenia). Obstarávateľ požaduje uviesť meno a priezvisko, e-mail a telefón týchto kontaktných osôb.

## Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „ERMMA“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

## Termín predkladania ponúk a harmonogram súťaže

1. kolo: Vstupné kolo, obhliadky, kolo otázok a odpovedí

od 28.10.2025 12:30 do 07.11.2025 do 20:00

obhliadka : 03.11.2025 10:00

lehota na predkladanie ponúk: 07.11.2025 do 20:00

2. kolo: Kontrolné kolo  od 07.11.2025 20:00 do 12.11.2025 do 10:00

3. kolo: Aukčné kolo :  bude vyhlásené po ukončení procesov kontrolného kola a oznámené mailom

## Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 1.9 ČASTI 1 Súťažných podkladov

## Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 1.7 tejto ČASTI 1  súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa,  obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“  oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.

Účastníkovi, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, zašle elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“  obstarávateľ výzvu na účasť v elektronickej aukcii – aukčnom kole a pravidlá priebehu elektronickej aukcie (v prípade rozhodnutia o ďalšom pokračovaní súťaže).

## Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“ alebo mailom účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“.

## Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 1.11 a 1.12 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  ČASŤ 2 . Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia.

## Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2026.

## Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

# ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Obstarávateľ porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

# ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

## Rozsah predmetu zákazky:

Predmetom sú nasledovné regulačné stanicu plynu :

Tepláreň západ, Polianky 6, 841 01 Bratislava - RS 19 000 2/1 440, technická špecifikácia sa nachádza v dokumente Revízia RS_BT_Tp ZÁPAD RS19000.pdf

Tepláreň východ, Turbínová 3, 831 04 Bratislava - RS 15 000 2/1 440, technická špecifikácia sa nachádza v dokumente Revízia RS_BT_Tp VÝCHOD RS15000.pdf

Tepláreň východ, Turbínová 3, 831 04 Bratislava - RS 28 400 2/1 440, technická špecifikácia sa nachádza v dokumente Revízia RS_BT_Tp VÝCHOD RS28400.pdf

Výhrevňa Juh, Vlčie hrdlo, 821 07 Bratislava -  RS 16 000 2/1 440, technická špecifikácia sa nachádza v dokumente Revízia RS_BT_Vh JUH RS16000.pdf

## Pravidelný servis a opravy RSP, ktoré zahŕňajú najmä:

## a)	pravidelnú servisnú prehliadku (odbornú prehliadku a odbornú skúšku) RSP podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov  (najmä, ale nie len  zákona č. 124/2006 Z . z. o  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, platných slovenských technických noriem),  technických podmienok výrobcu, vrátane kontroly a nastavenia prevádzkových a zabezpečovacích zariadení,

## b)	kontrolu funkčnosti všetkých plynových armatúr na RSP, kontrolu funkčnosti a tesnosti regulátorov, bezpečnostných rýchlouzáverov, poistných ventilov, za účelom zabezpečenia prevádzkyschopnosti zariadenia,

## c)	nastavenie armatúr na prevádzkové hodnoty, nastavenie pretlakov regulačných a zabezpečovacích armatúr s uvedením hodnôt do zápisu,

## d)	kontrolu tesnosti celej RSP,

## e)	odstránenie drobných únikov, odstránenie prípadných netesností (výmena tesnenia, upchávky), zistených pri servisnej prehliadke

## f)	 dodanie tesniaceho materiálu podľa potreby,

## g)	čistenie častí RSP, kontrolu čistoty filtrov.

h)	vypracovanie správy o vykonanej servisnej prehliadke (odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia)

Poruchový servis, ktorý zahŕňa najmä:

a)	opravu - vykonanie odstránenia zistených porúch,

b)	výmenu náhradných dielov,

c)	vypracovanie správy o odstránení poruchy (pracovný list).

Práce, ktoré nie sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy a nutnosť ich realizácie vyplynie dodatočne na základe okolností, ktoré neboli pri uzatváraní tejto objednávky známe a je nevyhnutné ich vykonať, aby sa mohlo pokračovať v naplnení účelu a predmetu tejto objednávky, budú zaznamenané zhotoviteľom do pracovného listu. Zhotoviteľ ich ocení a cenovú ponuku a rozpočet podľa tohto odseku zhotoviteľ doručí objednávateľovi najneskôr do päť (5) pracovných dní od odovzdania pracovného listu objednávateľovi. Technický dozor objednávateľa ich posúdi a predloží na odsúhlasenie odborným útvarom objednávateľa. Zhotoviteľ môže realizovať nevyhnutné naviac práce až po ich písomnom odsúhlasení objednávateľom.

Protiplnenia objednávateľa:

- objednávateľ neposkytuje žiadne protiplnenie a zhotoviteľ musí rátať s uvedenými nákladmi v cene diela

# ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

Cena za obstarávanú zákazku bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Celková cena bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou  realizáciou diela vrátane dopravných nákladov, a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním  predmetu zákazky, t. j. skúšky, likvidácia odpadov, licenčné poplatky, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms DDP Bratislava.

| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
| --- | --- | --- | --- |
| 001. | Pravidelný servis RS 19 000 2/1 440, Tepláreň Západ cena za vykonanie jedného pravidelného servisu podľa platných slovenských technických noriem jedenkrát za šesť mesiacov počas roku typ RSP vrátane dopravy, správy o vykonanej servisnej prehliadke a iných vedľajších nákladov | súbor | 3.00 |
| 002. | Pravidelný servis RS 15 000 2/1 440, Tepláreň Východ cena za vykonanie jedného pravidelného servisu podľa platných slovenských technických noriem jedenkrát za šesť mesiacov počas roku typ RSP vrátane dopravy, správy o vykonanej servisnej prehliadke a iných vedľajších nákladov | Súbor | 3.00 |
| 003. | Pravidelný servis RS 28 400 2/1 440, Tepláreň Východ cena za vykonanie jedného pravidelného servisu podľa platných slovenských technických noriem jedenkrát za šesť mesiacov počas roku typ RSP vrátane dopravy, správy o vykonanej servisnej prehliadke a iných vedľajších nákladov | Súbor | 3.00 |
| 004. | Pravidelný servis RS 16 000 2/1 440, vo Výhrevni juh cena za vykonanie jedného pravidelného servisu podľa platných slovenských technických noriem jedenkrát za šesť mesiacov počas roku typ RSP vrátane dopravy, správy o vykonanej servisnej prehliadke a iných vedľajších nákladov | Súbor | 3.00 |
| 005. | Hodinová zúčtovacia sadzba za odstraňovanie porúch a závad (v EUR/hod) hodinová zúčtovacia sadzba za odstraňovanie porúch a závad v rámci poruchového servisu, vrátane dopravy, správy o odstránení poruchy a pracovného listu je zmluvnými stranami dohodnutá v cene | Hod | 40,00 |

Voliteľné podmienky:

| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT |
| --- | --- |
| Súhlas s obsahom Čestné vyhlásenie účastníka MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Súhlas s Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Disponujem potrebnými oprávneniami/povoleniami | Nedisponujem; Disponujem |
| Platnosť cien do 31.12.2026 | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Zápis v RPVS podľa zákona č. 315/2018 Z. z | Nie; Áno |

# ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú podrobne stanovené v vseobecne-zmluvne-podmienky-pre-nakup mhth 062023, podmienky bezpečného výkonu prác a Zásady dodržiavania ochrany ŽP v podmienkach MH Teplárenský holding, a.s., závod Bratislava

# ČASŤ 6 - PRÍLOHY

príloha č. 1  - Čestné vyhlásenie účastníka

príloha č. 2 -  vseobecne-zmluvne-podmienky-pre-nakup mhth 062023

príloha č. 3 - Príloha č.2 podmienky bezpečného výkonu prác

príloha č. 4 - Príloha č.3 Zásady dodržiavania ochrany ŽP v podmienkach MH Teplárenský holding, a.s., závod Bratislava

Príloha č. 5 - Otázky_a_odpovede

Príloha č. 6 - Revízia RS_BT_Tp ZÁPAD RS19000.pdf

Príloha č. 7 - Revízia RS_BT_Tp VÝCHOD RS15000.pdf

Príloha č. 8 - Revízia RS_BT_Tp VÝCHOD RS28400.pdf

Príloha č. 9 - Revízia RS_BT_Vh JUH RS16000.pdf