Otázka č.1:

Prosíme o umožnění další prohlídky místa plnění.

Odpoveď č.1:

Obhliadku je možné uskutočniť po predchádzajúcej dohode o termíne, s kontaktnou osobou podľa SP.

Otázka č.2:

Přiložená studie a zadání se neshodují v požadovaných parametrech výroby demi vody, změkčené vody a její špičkování. Vzhledem k uvedené změně a rozsahu zadání může dojít také ke změně rozsahu technologie? Resp. Uvedená studie očekává využití značné části stávajících zařízení, to by mělo projít inspekcí. Požadujete tedy zachovat co nejvíce zařízení nebo kompletní nové zařízení? Případě využití stávajícího zařízení provede inspekci investor?

Odpoveď č.2:

V prípade nezrovnalostí v parametroch, je potrebné sa riadiť ZoD, ktorá je nadriadená existujúcej štúdii. V neposlednom rade dodržať čl. 1.5 ZoD. Zámerom obstarávateľa je zachovať čo najviac existujúcej technológie.  V prípade využitia existujúceho zariadenia vykoná posúdenie projektant.

Otázka č.3:

Termín předání Díla tzn prováděcí dokumentace včetně nabytí právní moci stavebního povolení je určena do 6 měsíců. Vezme Investor případnou prodlevu stavebního úřadu v potaz?

Odpoveď č.3:

Obstarávateľ nevie ovplyvniť prípadné oneskorenie stavebného úradu. Žiadame účastníka súťaže / zhotoviteľa dodržať požadované termíny uvedené v ZoD.

Otázka č.4:

Prosíme o prodloužení termínu nabídek do konce 11/25.

Odpoveď č.4:

Termín na predloženie ponúk je možné predĺžiť len do 31.10.2025.

Otázka č.5:

Vedeli by ste nám poskytnúť dokumentáciu jestvujúcich stavebných objektov, ktoré by sa mali podrobiť rekonštrukcii?

Odpoveď č.5:

Obstarávateľ poskytne existujúcu PD jestvujúcich stavebných objektov v miere, ktorou disponuje, úspešnému uchádzačovi.