Čestne vyhlasujeme, že:

I. Technická spôsobilosť a vybavenie

disponujeme nasledujúcimi meracím a geodetickým vybavením:

- Rádiolokátor (GPR): Dostupnosť minimálne jednofrekvenčného GPR systému pre hĺbku cca 3,5 m pri potrubí DN 400

- Elektromagnetický Lokalizátor (Požadované): Pre kovové potrubie DN 400 indukčný lokátor s presnosťou polohy + - 15 cm.

- Geodetické Zariadenie (1. TP): Pre zameranie v 1. Triede Presnosti s platnými kalibračnými listami.

- Software: Vlastníctvo a znalosť práce s geodetickým softvérom pre spracovanie dát z GPR (radargramov) a vytvorenie výstupov v požadovanom formáte .dwg

II. Odborná Kvalifikácia a Skúsenosti

Spĺňame nasledujúcu odbornosť a máme referencie:

- Geodetickú Autorizáciu: Všetky geodetické výstupy (zameranie priebehu v 1. TP a elaborát) musia byť autorizované zodpovedným geodetom v zmysle platnej legislatívy

- Školenia a Certifikáty GPR: osoba vykonávajúca detekciu sa preukáže kvalifikáciou alebo certifikátom v oblasti detekcie inžinierskych sietí.

- Referencie: Predloženie minimálne 2 referencie za posledných 5 rokoch, ktoré zahŕňali detekciu a geodetické zameranie potrubí (DN > 200) alebo kovových inžinierskych sietí.

III. Požiadavky na dodávku služby

dodáme výstupy, ktoré spĺňajú všetky definované presnosti:

- Technická Správa: Písomná správa obsahujúca podrobný popis metodiky, použitého vybavenia, kalibrácie GPR (dielektrická konštanta zeminy) a zoznam súradníc zameraných bodov.

- Geodetický Elaborát: Dokument schválený autorizovaným geodetom, obsahujúci grafickú časť s vytrasovaným priebehom a hĺbkami.

- Digitálne Dáta:

  - . dwg formát: Grafický výstup (výkres) v súradnicovom systéme JTSK (alebo lokálnom systéme) v požadovanej mierke.

  - Tabuľkové dáta: Zoznam súradníc (X, Y) a hĺbky (Z) potrubia v digitálnej forme.

- Záruka Presnosti: Dodávateľ musí písomne garantovať, že polohová presnosť detegovaného potrubia je v súlade s požiadavkou presnosti + - 15 cm a geodetické zameranie je v požadovanej 1. Triede Presnosti.