SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:  	Klimatizácie 2 ks s montážou

CPV:  			39717200-3

Klimatizačné zariadenia

Splatnosť:  		minimálne 30 dní od doručenia faktúry

Kontaktná osoba:   	Marek Jelemenský, tel. +421 905 223 917; marek.jelemensky@mhth.sk

Lucia Dúbravská, tel. +421 917 908 427, lucia.dubravska@mhth.sk

Miesto dodania: 	MHTH, a. s. závod Bratislava, Turbínová 3, 831 04 Bratislava-Nové Mesto

Termín realizácie: 	02/2026

Rozsah predmetu obstarávania a popis technického riešenia:

Demontáž a montáž 2ks klimatizačných zariadení v miestnosti šírka 7,4 m -dĺžka 9,8 m -výška 3,4 m MHTH a.s. závod BA, Turbínová 3, Bratislava. Náhrada za staré nefunkčné klimatizačné zariadenia.

Obhliadka je nutná z dôvodu zistenia skutkového stavu.

Požadujeme:

- Nástenný split 7,0 kW -  2ks

- Cu potrubia 10,16, komunikačný kábel, potrubie odvodu kondenzátu cca 14 bm

- Žľab vrátane tvaroviek (70x60) cca 6ks

- Spojovací a tesniaci materiál

- Konzola vonkajšej jednotky (nástenná)

- Konzola vonkajšej jednotky (podlahová)

- Montáž spustenie a odskúšanie

Obhliadka miesta realizácie zákazky

- Účastníkom sa doporučuje vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky v prípade ak im zariadenia nie sú známe, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Na obhliadke dostanú účastníci informácie u zodpovedných osôb obstarávateľa:

- Lucia Dúbravská, tel. +421 917 908 427, lucia.dubravska@mhth.sk

- Obhliadka sa bude konať dňa 29.01.2026 o 09:00, hod so stretnutím na recepcii MHTH, a. s. závod Bratislava, Turbínová 3, 831 04 Bratislava-Nové Mesto

- Svoju účasť nahlasujte mailom na  lucia.dubravska@mhth.sk

Kritéria na vyhodnotenie:

Najnižšia cena  za dielo v EUR bez DPH .

Protiplnenie:

- WC

- BOZP

- Pripojenie k elektrickej sieti

Zadávateľ si vyhradzuje právo:

- odmietnuť všetky ponuky

- zrušiť súťaž

- osobne rokovať s úspešným uchádzačom