Príloha č. 2 - Profylaktická kontrola

- V rámci plánovaného servisu, prehliadok a údržby systémov poskytovateľ vykoná:

- servis existujúcich technických prostriedkov (HW) automatizačnej techniky,

- kontrolu techniky za účelom zabezpečenia prevádzkyschopnosti zariadenia,

- kontrola konzistentnosti a integrity databáz

- čistenie techniky,

- upgrade techniky

- kontrolu a analýzu systémových a diagnostických logov

- Kontrolu licencií

- servis existujúcich programových prostriedkov (operačný a systémový softvér, aplikačný softvér, konfigurácie a parametre)

- kontrolu prevádzkových parametrov parametrov riadiacich a informačných systémov

- archiváciu programových prostriedkov

- update, upgrade a patch operačného a systémového SW

- inštalácia aktualizácií ovládačov

- aktualizáciu technickej a sprievodnej dokumentácie RS pri zistení rozdielov voči skutkovému stavu

- vypracovanie správy z vykonanej profylkatickej kontroly

- technickú podporu a poradenstvo