Ochrana proti pádu potrubné mosty závod Martin

| Bod (čislo stĺpu) | Opatrenie | EN | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inštalácia pevného kotviaceho bodu do ocele | EN 795 A |  |
| 2 | Inštalácia záchytného systému do oceľovej konštrukcie dl. 22 m nerezové lano 8 mm HIS | EN 795 C |  |
| 3 | Inštalácia záchytného systému do oceľovej konštrukcie dl. 30 m nerezové lano 8 mm HIS | EN 795 C |  |
| 4 | Dvojitá samonavíjacia kladka dl. 1,5 m | EN 360 |  |
| 5 | Prenosný záchytný systém dĺžka 23 m | EN 358, EN 353, EN 795 |  |
| 6 | Kotviaca slučka dl. 1 m/ 2 ks | EN 795 |  |
| 7 | Y lonka s tlmičom pádu dĺžka 1,5 m / 2 ks | EN 355 |  |
| 8 | Samonavíjacia kladka s popruhom dĺžka 3m | EN 360 |  |
| 9 | Oboznámenie zamestnancov s návodmi na použitie, praktická ukážka |  |  |
| Spolu € bez DPH |  |  |  |