## M2_OST870
VÝKAZ hutného materiálu PRE MONTÁŽ: OST 870 - SIBÍRSKA
pol. | popis | norma/typ | DN | PN | materiál | množstvo | m. j. | cena/ks bez DPH | cena spolu
1 | guľový kohút prírubový | BROEN 9410340015 010 | 15 | 40 | uhlíková oceľ | 7 | ks
2 | guľový kohút prírubový | BROEN 8600440040 010 | 40 | 40 | uhlíková oceľ | 2 | ks
3 | guľový kohút prírubový | BROEN 8600425065 010 | 65 | 25 | uhlíková oceľ | 2 | ks
4 | spätný ventil prírubový | BRANDONI F5.000 | 50 | 16 | šedá liatina | 1 | ks
5 | Y-filter prírubový | BRANDONI 11.000 | 65 | 16 | šedá liatina | 2 | ks
6 | koleno privarovacie 90°; Ø21 | DIN 2605 | 15 | 25 | P235GH | 16 | ks
7 | koleno privarovacie 90°; Ø34 | DIN 2605 | 25 | 25 | P235GH | 1 | ks
8 | koleno privarovacie 90°; Ø48 | DIN 2605 | 40 | 25 | P235GH | 6 | ks
9 | koleno privarovacie 90°; Ø60 | DIN 2605 | 50 | 25 | P235GH | 14 | ks
10 | koleno privarovacie 90°; Ø76 | DIN 2605 | 65 | 25 | P235GH | 2 | ks
11 | koleno privarovacie 90°; Ø89 | DIN 2605 | 80 | 25 | P235GH | 8 | ks
12 | T-kus privarovací Ø60 | DIN 2615 | 50 | 25 | P235GH | 1 | ks
13 | T-kus redukovaný privarovací Ø114/48 | DIN 2615 | 100/40 | 25 | P235GH | 2 | ks
14 | T-kus redukovaný privarovací Ø114/76 | DIN 2615 | 100/65 | 25 | P235GH | 2 | ks
15 | redukcia centrická privarovacia Ø48/34 | DIN 2616 | 40/25 | 25 | P235GH | 1 | ks
16 | redukcia centrická privarovacia Ø60/34 | DIN 2616 | 50/25 | 25 | P235GH | 1 | ks
17 | redukcia centrická privarovacia Ø60/48 | DIN 2616 | 50/40 | 25 | P235GH | 5 | ks
18 | redukcia centrická privarovacia Ø76/60 | DIN 2616 | 65/50 | 25 | P235GH | 5 | ks
19 | redukcia centrická privarovacia Ø89/60 | DIN 2616 | 80/50 | 25 | P235GH | 1 | ks
20 | redukcia centrická privarovacia Ø89/76 | DIN 2616 | 80/65 | 25 | P235GH | 2 | ks
21 | redukcia centrická privarovacia Ø140/89 | DIN 2616 | 125/80 | 25 | P235GH | 2 | ks
22 | redukcia centrická privarovacia Ø140/114 | DIN 2616 | 125/100 | 25 | P235GH | 1 | ks
23 | redukcia centrická privarovacia Ø168/114 | DIN 2616 | 150/100 | 25 | P235GH | 1 | ks
24 | redukcia excentrická privarovacia Ø48/27 | DIN 2616 | 40/20 | 25 | P235GH | 2 | ks
25 | redukcia excentrická privarovacia Ø60/34 | DIN 2616 | 50/25 | 25 | P235GH | 2 | ks
26 | redukcia excentrická privarovacia Ø60/48 | DIN 2616 | 50/40 | 25 | P235GH | 1 | ks
27 | redukcia excentrická privarovacia Ø76/48 | DIN 2616 | 65/40 | 25 | P235GH | 1 | ks
28 | dno klenuté privarovacie Ø114 | DIN 28011 | 100 | 25 | P235GH | 2 | ks
29 | príruba krková privarovacia | 11; EN 1092-1 | 15 | 40 | P245GH | 15 | ks
30 | príruba krková privarovacia | 11; EN 1092-1 | 25 | 40 | P245GH | 2 | ks
31 | príruba krková privarovacia | 11; EN 1092-1 | 40 | 16 | P245GH | 2 | ks
32 | príruba krková privarovacia | 11; EN 1092-1 | 40 | 40 | P245GH | 6 | ks
33 | príruba krková privarovacia | 11; EN 1092-1 | 50 | 16 | P245GH | 3 | ks
34 | príruba krková privarovacia | 11; EN 1092-1 | 50 | 40 | P245GH | 6 | ks
35 | príruba krková privarovacia | 11; EN 1092-1 | 65 | 16 | P245GH | 4 | ks
36 | príruba krková privarovacia | 11; EN 1092-1 | 65 | 40 | P245GH | 6 | ks
37 | príruba krková privarovacia | 11; EN 1092-1 | 100 | 40 | P245GH | 2 | ks
38 | príruba krková privarovacia | 11; EN 1092-1 | 125 | 40 | P245GH | 3 | ks
39 | príruba krková privarovacia | 11; EN 1092-1 | 150 | 40 | P245GH | 1 | ks
40 | guľový kohút FF závitový | FIV 8363 | 1/2" | 25 | mosadz | 2 | ks
41 | poistný ventil závitový pre TV | DUCO 3/4" × 1" | 3/4" × 1" | 10 | mosadz | 1 | ks
po=900 kPa; A0=177 mm2; αw=0,58
42 | nátrubok privarovací | EN 10241 | 1/2" | 25 | P235GH | 10 | ks
43 | nátrubok privarovací | EN 10241 | 1" | 25 | P235GH | 6 | ks
44 | vsuvka privarovacia | EN 10241 | 1/2" | 25 | P235GH | 4 | ks
45 | vsuvka privarovacia | EN 10241 | 3/4" | 25 | P235GH | 1 | ks
46 | vsuvka privarovacia | EN 10241 | 1" | 25 | P235GH | 1 | ks
47 | zátka závitová | 290; EN 10242 | 1" | 25 | temperovaná liatina | 6 | ks
48 | skrutkovanie MF závitové | 331; EN 10242 | 1" | 25 | temperovaná liatina | 1 | ks
57 | tlakomerový kohút závitový | DIN 16263 | M20×1,5 | 25 | mosadz | 2 | ks
58 | kondenzačná slučka | DIN 16282 D | M20×1,5 | 25 | uhlíková oceľ | 2 | ks
59 | teplomer D=100 mm, T=0÷120 °C, L=65 mm | 7010-AZ | 1/2" | 25 | uhlíková oceľ | 1 | ks
s teplomerovým púzdrom
60 | teplomer D=100 mm, T=0÷200 °C, L=65 mm | 7010-AZ | 1/2" | 25 | uhlíková oceľ | 1 | ks
s teplomerovým púzdrom
61 | teplomer D=100 mm, T=0÷200 °C, L=105 mm | 7010-AZ | 1/2" | 25 | uhlíková oceľ | 2 | ks
s teplomerovým púzdrom
62 | nátrubok privarovací |  | M27×2 |  | uhlíková oceľ | 2 | ks
63 | prírubový spoj |  | 15 | 40 | 5.8 pozin. | 15 | ks
vrátane tesnenia a spojovacieho materiálu
64 | prírubový spoj |  | 25 | 40 | 5.8 pozin. | 2 | ks
vrátane tesnenia a spojovacieho materiálu
65 | prírubový spoj |  | 40 | 16 | 5.8 pozin. | 2 | ks
vrátane tesnenia a spojovacieho materiálu
66 | prírubový spoj |  | 40 | 40 | 5.8 pozin. | 6 | ks
vrátane tesnenia a spojovacieho materiálu
67 | prírubový spoj |  | 50 | 16 | 5.8 pozin. | 4 | ks
vrátane tesnenia a spojovacieho materiálu
68 | prírubový spoj |  | 50 | 40 | 5.8 pozin. | 6 | ks
vrátane tesnenia a spojovacieho materiálu
69 | prírubový spoj |  | 65 | 16 | 5.8 pozin. | 4 | ks
vrátane tesnenia a spojovacieho materiálu
70 | prírubový spoj |  | 65 | 40 | 5.8 pozin. | 6 | ks
vrátane tesnenia a spojovacieho materiálu
71 | prírubový spoj |  | 100 | 40 | 5.8 pozin. | 2 | ks
vrátane tesnenia a spojovacieho materiálu
72 | prírubový spoj |  | 125 | 40 | 5.8 pozin. | 3 | ks
vrátane tesnenia a spojovacieho materiálu
73 | prírubový spoj |  | 150 | 40 | 5.8 pozin. | 1 | ks
vrátane tesnenia a spojovacieho materiálu