## Čelní list
|  |  | Sídlo: | AUTEL,a.s. | Slévárenská 6
|  |  |  | Oldřichovice 790 | 709 00 OSTRAVA - MAR. HORY
|  |  |  | 739 61 TŘINEC 1 | tel.: +420 596 692 111
|  |  |  | tel.: +420 558 303 111 | fax : +420 596 692 333
|  |  |  | fax.: +420 558 303 333 | Česká republika
e-mail: info@autel.cz
www.autel.cz
Specifikace montážního materiálu a prací Projketový rozpočet
Změna | Popis |  |  |  | Datum | Jméno
Duševní vlastnictví firmy AUTEL, a.s. Dokumentace nesmí být rozšiřována a postoupena třetím osobám bez písemného souhlasu firmy AUTEL, a.s. nebo pokud nebylo jinak ustanoveno při podpisu smlouvy o dílo. Zneužití se trestá.
Smlouva o dílo : |  | D24144 |  |  | Stupeň: | Realizační dokumentace
|  | MH Teplárenský Holding, a.s., závod Martin |  |  | Zpracoval: | Ing. Kučírek
|  | Přesun operátorského velínu |  |  | Přezkoumal: | Ing. Běhálek
[5 empty] | Schválil: | Ing. Sikora
Název : |  | Specifikace montážního materiálu a prací |  |  | Měřítko: | 1
|  | Projektový rozpočet |  |  | Datum: | 08/2024
[5 empty] | Archivní číslo: |  | Rev.:
[5 empty] | D241443301.PR |  | 0

## Specifikace_materiálu
Položka | Počet | Jednotka | Označení rozvaděče / obj. č. | Popis | Výrobce / dodavatel | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Celkem dodávka | Celkem montáž | Celkem
1 |  |  |  | A) Hmotné dodávky
2 |  |  |  | Nový optický rozvaděč =1+CKA03 umístěný na velíně 4. etapy (včetně doplnění prvků do rozvaděče =1+CKA01F)
3 | 1 | ks | 1+CKA03 | Samostatně stojící systémová skříň VX25, oboustranná, s 19" montážními úhelníky Šířka v mm: 600 Výška v mm: 2 000 Hloubka v mm: 800 Podstavec mm: 100 Materiál: Ocelový plech Barva: RAL 7035 Stupeň krytí: IP 55, NEMA 12 | RITTAL Viz. návrh D241443301.NS |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 2 | ks | HSELS249LG | 19" FO vana komplet,24xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 | SCHRACK |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 3 | ks | DBS14805 | 19" vyvaz.panel,5x malé měkké plastové oko,1U,barva šedá | SCHRACK |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 4 | ks | GLC-LH-SMD | SFP optický modul Single Mode, dvojitý konektor LC, rychlost 1000 Mb/s, typ SFP vysílače LH/LX, standardy IEEE 802.3/802.3ab/802.3u, přenosová vzdálenost max. 10 km, vlnová délka 1300 nm | CISCO |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 4 | ks | 0740 | LC-LC patch cord 09/125 20m duplex G657A 1,8mm | OPTIX |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | Nový datový rozvaděč =1+CKA04F umístěný v lokalitě Poruchovka |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 1 | ks | 1+CKA04F | Samostatně stojící systémová skříň VX25, jednostranná, s 19" montážními úhelníky Šířka v mm: 600 Výška v mm: 2 000 Hloubka v mm: 600 Podstavec mm: 100 Materiál: Ocelový plech Barva: RAL 7035 Stupeň krytí: IP 55, NEMA 12 Vstupy kabelů budou provedeny podstavcem | RITTAL Viz. návrh D241443301.NS |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 1 | sada | V3.8 LANKON-008 | LAN ovladač pro sběr dat z rozvaděče, včetně čidla teploty DS18B20 a napájecího zdroje 24VDC (nutno objednat samostatně) | tinycontrol |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 2 | sada | C9200L-48T-4X | Spravovatelný ethernetový switch Catalyst 9200L, 48 x RJ-45 10/100/1000 Mb/s, 4 x 1/10G SFP slot, 2 x RJ-45 (konzole + management), 1 x mini USB typ B (konzole), 2 x USB 2.0, bez PoE Příslušenství (nutno objednat samostatně): druhý napájecí modul PWR-C5-125WAC, 2 ks napájecích kabelů o délce 3 m | CISCO |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 8 | ks | GLC-LH-SMD | SFP optický modul Single Mode, dvojitý konektor LC, rychlost 1000 Mb/s, typ SFP vysílače LH/LX, standardy IEEE 802.3/802.3ab/802.3u, přenosová vzdálenost max. 10 km, vlnová délka 1300 nm | CISCO |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 4 | ks | HSELS249LG | 19" FO vana komplet,24xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 | SCHRACK |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 10 | ks | DBS14805 | 19" vyvaz.panel,5x malé měkké plastové oko,1U,barva šedá | SCHRACK |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 1 | ks | - | Montážní police, pro montáž do 19" racku, pro umístění LAN ovladače tinycontrol | - |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 8 | ks | 0728 | LC-LC patch cord 09/125 2m duplex G657A 1,8mm | OPTIX |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | Doplnění prvků do stávajícího datového rozvaděče IP Soft (DT3), lokalita Nová serverovňa |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 4 | ks | GLC-LH-SMD | SFP optický modul Single Mode, dvojitý konektor LC, rychlost 1000 Mb/s, typ SFP vysílače LH/LX, standardy IEEE 802.3/802.3ab/802.3u, přenosová vzdálenost max. 10 km, vlnová délka 1300 nm | CISCO |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 2 | ks | HSELS249LG | 19" FO vana komplet,24xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035 | SCHRACK |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 2 | ks | DBS14805 | 19" vyvaz.panel,5x malé měkké plastové oko,1U,barva šedá | SCHRACK |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 4 | ks | 0728 | LC-LC patch cord 09/125 2m duplex G657A 1,8mm | OPTIX |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | B) Montážní materiál a práce (uvedené položky jsou včetně instalací a montáží) |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 1 | - | Kabeláž | Viz. rekapitulace kabelů, včetně natažení kabeláže a zakončení v rozvaděčích, u optických kabelů provedení optických svarů a následné proměření kabelů | - |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 192 | ks | Kabeláž | Provedení optického svaru; typ vlákna SM 9/125 OS2 G657A, včetně podružného materiálu | - |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 96 | ks | Kabeláž | Proměření optických kabelů včetně vyhotovení protokolu (nacenit od počtu vláken) | - |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 600 | m | Chránička | Plastová chránička pro ochranu optického kabelu, ve venkovním prostředí musí být UV odolná | - |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 1 | ks | 1+CKA03 | Ustavení nového optického rozvaděče v prostoru velínu 4. etapy, natažení optických patchcordů do stávajícícho rozvaděče =1+CKA01F (dle uvážení použít plastovou chráničku) Rozměry rozvaděče: 600x2100x800, hmotnost cca 200kg | - |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 1 | ks | 1+CKA04F | Ustavení nového datového rozvaděče v prostoru kobky, zapojení přívodů 230 VAC Rozměry rozvaděče: 600x2100x600, hmotnost cca 200kg | - |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 1 | - | DT3 - Nová serverovňa | Doplnění nové optické vany OPP3 do rozvaděče, osazení optických patchcordů | - |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | Kabelové trasy a pospojení |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 30 | m | - | Žlab MARS NIKZIN 100x125x0,75 včetně víka a podpěrného materiálu pro uchycení na ocelovou konstrukci po 1m | KOPOS |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 20 | m | - | Slaněný vodič CYA 1x16mm2 zelenožlutý - včetně montáže a připojení na zemnící síť | - |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 20 | m | - | Slaněný vodič CYA 1x6mm2 zelenožlutý - včetně montáže a připojení na zemnící síť | - |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 30 | m | - | Ohebná chránička se střední mechanickou odolností 1232 HFPP L50 - SUPER MONOFLEX včetně úchytů omega a montáže; vnější průměr d=32mm, vnitřní průměr d=24,2mm | KOPOS |  |  | 0 | 0 | 0
35 | dle potřeby |  | - | Přichytky kabelové rozměr dle potřeby na stavbě | - |  |  | 0 | 0 | 0
36 | dle potřeby |  | - | Drobný montážní materiál | - |  |  | 0 | 0 | 0
37 | dle potřeby |  | - | Pomocná ocelová konstrukce všeobecná | - |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 2x dle počtu kabelu |  | - | Štítky pro označení kabelů, plastové o rozměrech 60x11 mm, text: název kabelu | - |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 300 ks |  | - | Vázací páska PVC | - |  |  | 0 | 0 | 0
40 | dle potřeby |  | - | Pomocný materiál jinde neuvedený (brusné kotouče, vrtáky, montážní materiál, lemovací pásky, ředidlo, žlutá a zelená syntetická barva, zinkový sprej, apod.) | - |  |  | 0 | 0 | 0
41 | dle potřeby |  | - | Montážní spojovací materiál (šrouby, matice, podložky) | - |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  | C) Ostatní |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 1 | sada |  | Síťové nastavení a parametrizace switchů pro síť FTE - Honeywell | Honeywell |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 1 | sada |  | Síťové nastavení a parametrizace switchů pro síť TASDR - IP Soft | IP Soft |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 1 | sada |  | Funkční zkoušky veškerého elektro zařízení dle rozsahu díla | - |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 1 | sada |  | Uvedení zařízení do provozu | - |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 1 | sada |  | Komplexní vyzkoušení | - |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 1 | sada |  | Harmonogram díla, plán organizace výstavby a technologický postup prací dle rozsahu díla | - |  |  | 0 | 0 | 0
49 | 1 | sada |  | Montážní dozor během realizace | - |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 1 | sada |  | Doprava a složení materiálu na stavbě | - |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 1 | sada |  | Dozor oprávněné osoby za elektro s kvalifikací nutný ke stavebním činnostem | - |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 1 | sada |  | Koordinace prací | - |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 1 | sada |  | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu | - |  |  | 0 | 0 | 0
54 | 1 | sada |  | Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů | - |  |  | 0 | 0 | 0
55 | 1 | sada |  | Komplexní výchozí revize nově instalovaného elektrozařízení vč. revizní zprávy a ujištění o prohlášení o shodě dodaných komponentů včetně případných průběžných revizí | - |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 1 | sada |  | Hodinová sazba montážního pracovníka eur/hodinu | - |  |  | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  | D) Kabely |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 |  |  |  | Zakončení kabelů a vybavení štítkem | - |  |  | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  | Kabely vybaveny návlačkami | - |  |  | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  | Kabely jsou uvedeny v dokumentu D241443301.SK | - |  |  | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  | Délka kabeláže bez prořezu | - |  |  | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  | Montážní organizace si musí přesné délky určit na místě dle skutečnosti | - |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celkový rozpočet |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Rekapitulace kabelů
Kabely napájecí - přívod do rozvaděče =1+CKA04F
Typ | Počet | Součet délek (m) | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Celkem dodávka | Celkem montáž | Celkem
CYKY-J 3x2,5 | 2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Celkový součet | 2 | 30
Kabely optické
Typ | Počet | Součet délek (m)
SM 24x9/125 OS2, G657A | 2 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
SM 24x9/125 OS2, G657A | 2 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
Celkový součet | 4 | 600
[5 empty] | 0 | 0 | 0