Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Automatizácia zberu a prenosu dát z meračov“

Bratislave 02/2026

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

  - Predmetom zákazky je realizácia zákazky s názvom „Automatizácia zberu a prenosu dát z meračov“ v závode MHTH Trnava.

  - Opis predmetu zákazky a bližšia špecifikácia je v ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie jednej alebo viacerých zmlúv na Automatizácia zberu a prenosu dát z meračov.

- Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie:

MH Teplárenský holding, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava, závod MHTH Trnava.

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky nie je nutné ale doporučujeme pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky.

Obhliadku je možné dohodnúť si najneskôr do 12.03.2026 u Ivana Koubová, +421 918 709 724,
ivana.koubova@mhth.sk.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu termínu a podmienok konania obhliadky. Prípadná zmena bude účastníkom oznámená mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním obhliadky.

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou –, vyplnením formuláru Otázky_a_odpovede.xlsx, ktorý tvorí samostatnú prílohu týchto súťažných podmienok. Najoptimálnejšie je zaslať ich mailom na ivana.koubova@mhth.sk .

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

  - Deklaráciu potrebných povolení a oprávnení na výkon a dodávku predmetu zmluvy v zmysle platnej legislatívy v SR. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nedisponibility budete zo súťaže vylúčení.

  - Účastník  musí byť  aktívny na trhu aspoň 3 roky, s minimálnym obratom 500 000,- Eur.

  - Súhlas s obsahom „Čestné vyhlásenie účastníka MHTH.docx“, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto pozvánky. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - HW požiadavky na systém centrálnej správy (v rozsahu pre cieľový stav) musia byt súčasťou ponuky. Požiadavky na systémové prostriedky pre inštaláciu a beh sýtemu centrálnej správy minimálne v rozsahu definovanom v kapitolách 6.5 a 7.4 dokumentu Všeobecné pravidlá pre partnerské firmy dodávajúce OT infraštruktúru a softvér (Priloha c.7 ZoD).

  - Zoznam referencií o realizácii rovnakého, alebo obdobného predmetu zákazky, potvrdzujúci skutočnosť, že účastník v rokoch 2024, 2025, zabezpečoval takéto služby .                 (min. 1 referencia na dodávku systému podobného rozsahu alebo 2 menšie, ktoré sú v súčte vacia ako obstarávateľom požadovaný rozsah)

Každá z predložených referencií bude obsahovať:

- obchodné meno a sídlo odberateľa,

- obchodné meno a sídlo dodávateľa - účastníka,

- stručný opis predmetu zmluvy,

- celkový finančný objem v € bez DPH,

- rok realizácie a doba trvania

- meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť.

  - Technická a odborná spôsobilosť

- Účastník musí preukázať skúsenosť s implementáciou riešení so zvýšenými bezpečnostnými požiadavkami alebo preukázať existenciu interných bezpečnostných politík.

- Účastník musí preukázať skúsenosť s prevádzkou systémov v oblasti centrálnej správy a zberu dát alebo IT Infraštruktúry.

Alternatívne môže preukázať skúsenosti s:

- Implementáciou riešenia využívajúceho protokol M-Bus alebo obdobný protokol,

- Mobilným prenosom dát (NB-IoT, LTE-M, GPRS alebo obdobné),

- Dodávkou on-premise riešenia (bez využitia cloudových služieb).

- Ak účastník nie je výrobcom zariadenia, musí byť autorizovaným partnerom výrobcu, doloží potvrdením.  Účastník musí zabezpečiť, že dodávaný hardvér (prevodníky) budú komunikovať s fakturačnými meradlami nezávisle od výrobcu, výlučne prostredníctvom protokolu  Mbus podľa EN 13757. (Platné potvrdenie výrobcu o autorizovanom partnerstve (na hlavičkovom papieri alebo oficiálny certifikát), technickú dokumentáciu ponúkaného hardvéru (prevodníka), vyhlásenie výrobcu o kompatibilite hardvéru (prevodníka) s fakturačnými meradlami, že zariadenie podporuje podpora M-Bus podľa EN 13757.)

- Prehlásenie uchádzača, že riešenie je nezávislé od výrobcu merača.

  - Personálne kapacity - Účastník je povinný zabezpečiť na plnenie predmetu zákazky minimálne nasledujúce kľúčové odborné kapacity

- Počet zamestnancov schopných realizovať projekt:  senior špecialisti (1-2 zamestnanci) + technickí zamestnanci na implementáciu, konfiguráciu a podporu (1-2 zamestnanci)

- Dodávateľ musí byť schopný poskytnúť školenie pre zamestnancov objednávateľa (12 zamestnancov)

Spôsob preukázania, účastník preukáže splnenie požiadaviek:

- štruktúrovanými životopismi (CV) jednotlivých odborníkov,

- čestným vyhlásením, že disponuje takými kapacitami (technickými, odbornými, personálnymi alebo materiálnymi), ktoré sú nevyhnutné na riadne a kvalitné zhotovenie diela/poskytnutie služby.

  - Detailný popis navrhovaného riešenia minimálne v takom rozsahu aby bolo zrejmé určiť či ponúknuté riešenie spĺňa požadované zadanie podľa zmluvy a jej príloh.

  - Podrobná cenová ponuka  v EUR bez DPH, ktorú účastník pridá v PROEBIZe cez spinku ako priložený súbor.

  - Register partnerov verejného sektora (RPVS) – Účastník musí byť ku dňu podpisu zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2018 Z. z. Účastník berie na vedomie, že zápis v RPVS je podmienkou uzavretia zmluvy.(Pozn.: Uplatňuje sa v prípade prekročenia zákonných limitov; vzťahuje sa aj na subdodávateľov pri prekročení limitov.) Zoznam všetkých známych subdodávateľov v čase uzavretia zmluvy tvorí Prílohu č. 5 „Zoznam subdodávateľov“ (zmluvy ). Účastník je povinný vložiť vyplnený alebo prázdny zoznam podľa aktuálneho stavu.

  - Návrh zmluvy o dielo  poskytnutý obstarávateľom účastníkovi v prílohe č. 2 súťažných podkladov, ktorý sa nesmie odlišovať od predmetného vzoru zmluvy (účastník doplní iba svoje identifikačné údaje, cenu za osobohodinu výkonu služby v EUR bez DPH, kontaktnú osobu príp. iné obstarávateľom požadované údaje). Súhlas so znením zmluvy urobíte vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Návrh zmluvy o poskytovaní služieb podpory IS centrálnej správy a zberu dát poskytnutý obstarávateľom účastníkovi v prílohe č. 3 súťažných podkladov, ktorý sa nesmie odlišovať od predmetného vzoru zmluvy (účastník doplní iba svoje identifikačné údaje, cenu za osobohodinu výkonu služby v EUR bez DPH, kontaktnú osobu príp. iné obstarávateľom požadované údaje). Súhlas so znením zmluvy urobíte vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Účastník vyjadrí súhlas s návrhom zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Kontaktné informácie osôb účastníka, prostredníctvom ktorých bude obstarávateľ kontaktovať účastníka pre potreby elektronickej aukcie. Požadujeme uviesť meno a priezvisko, e-mail a telefón týchto kontaktných osôb účastníka.

  - Obstarávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať od účastníkov predloženie ďalších dokladov a dokumentov, pokiaľ potreba ich predloženia vyplynula dodatočne a bez ich predloženia zo strany účastníkov obstarávateľ nemôže mať záujem na plnení predmetu zákazky. Lehotu určí obstarávateľ vo výzve.

Obstarávateľ je oprávnený požadovať od účastníka predloženie dodatočných dokladov a dokumentov, ak má pochybnosti o pravdivosti, resp. úplnosti dokladov a dokumentov predložených účastníkom podľa odseku 7 týchto súťažných podkladov.

- Predloženie ponuky

  - Účastník predloží ponuku ako celok.

  - Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „Zapečatené ponuky“ na https://mhth.proebiz.com, a v lehote podľa bodu 9.

  - V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom ako je určené v bode 8.2 týchto súťažných podkladov (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk: 20.03.2026 do 10:00 hod.

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 9.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 7 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti, príp. požiadavky obstarávateľa,  obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“  oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.

Účastníkovi, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený bude vyzvaný na prípadné rokovanie o cene a  podmienkach zmluvy.

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 11 a 12 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 01.07.2026.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jed kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách na závod, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa Časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť ponuku s neobvykle nízkou cenou.

# ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Predmet zákazky

Predmetom obstarávania je uzavretie Rámcovej zmluvy na poskytnutie služby podpory pre informačný systém centrálnej správy a zberu dáta dodávky hardvérového zariadenia, uzavretie Zmluvy o dielo za účelom implementácie navrhnutého riešenia do virtuálneho prostredia objednávateľa na meračoch závodu MHTH Trnava a uzavretie Zmluvy s mobilným operátorom na dodávku SIM kariet pre odčítacie (hardvérové) zariadenia.

Hlavným cieľom projektu je:

- Štandardizácia a optimalizácia automatizovaného zberu dát v reálnom čase v rámci MHTH s cieľom zefektívniť celý proces.

- Minimalizácia pochôdzkového spôsobu odpočtov, ako sú ručné miestne odpočty či rádiové odpočty.

- Poskytnutie údajov pre riadenie, monitoring a kontrolu výroby a distribúcie tepla, vrátane zberu vybraných veličín (napr. teplota, prietok, výkon, objem a pod.).

- Zabezpečenie online prístupu k hodinovým dátam o spotrebe a stave merača.

- Zber údajov pre monitoring a prehľad hospodárenia s energiami.

- Poskytnutie údajov na overenie efektivity úsporných opatrení.

- Splnenie požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ, ktorá vyžaduje diaľkový prenos dát s cieľom zabezpečiť koncovým odberateľom transparentnejšie informácie o spotrebe tepla, chladu, studenej a teplej vody z centrálneho zdroja v kratších časových intervaloch (hodinových).

- Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v priložených zmluvách a ich prílohách.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

Účastníkom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania bude vyjadrená  v EUR mene bez DPH. Celková cena bude zahŕňať všetky náklady a výdavky pre splnenie predmetu zákazky.

# Cena za obstarávanú zákazku bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

ČASŤ 5 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto výzva do výberového konania nie je súčasťou výberu dodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní. MH Teplárenský holding si vyhradzuje právo ukončiť proces výberu dodávateľa v ktorejkoľvek etape a odstúpiť od jednania s dodávateľom bez udania dôvodu. Na základe odstúpenia od jednania nebude možné vznášať voči MH Teplárenskému holdingu žiadne nároky.

Všetky údaje poskytnuté spoločnosťou MH Teplárenský holding tomto výberovom konaní, tak ako aj všetky údaje predložené účastníkom, sa považujú za dôverné a môžu byť použité iba pre účely súvisiace s procesom výberu dodávateľa pre MH Teplárenský holding.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na uvedené kontakty.

ČASŤ 6 – PRÍLOHY súťažných podkladov

príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie účastníka

príloha č. 2 –Zmluva o dielo a jej prílohy

príloha č. 3 – Zmluva SLA a jej prílohy

príloha č. 4 – otázky a odpovede

príloha č. 5 – referencie