Periodická kontrola istiacich systémov MHTH a.s. závod Košice v roku 2026

| Zoznam istiacich zariadení v závode Košice Označenie; Typ; Umiestnenie. 1703-TEKO-09-01; UNILINE ROOFSAFE; 9 m; strecha budovy Doprava. 1703-TEKO-24-02; UNILINE ROOFSAFE; 24 m; strecha CHÚV. 1703- TEKO-116-03; UNILINE ROOFSAFE; 116 m; strecha CHÚV. 2019-TEKO-08-03; UNILINE ROOFSAFE; 8 m; strecha Strojovne motorov. 2019-TEKO-10-04; UNILINE ROOFSAFE; 10 m; strecha Strojovne motorov. 2019-TEKO-27-05; UNILINE ROOFSAFE; 27 m; strecha Strojovne motorov. 2019-TEKO-05-06; UNILINE ROOFSAFE; 5 m; strecha Strojovne motorov. 2019-TEKO-01; KB UNILINE ROOFSAFE; strecha Strojovne motorov. 2019-TEKO -02; KB UNILINE ROOFSAFE; strecha Strojovne motorov. 39905/329 2019; Bežec na HIS UNILINE; Výdajňa. 39905/308 2019; Bežec na HIS UNILINE; Výdajňa. 01 2019; Bežec na HIS UNILINE; Výdajňa. 02 2019; Bežec na HIS UNILINE; Výdajňa. 03 2019; Bežec na HIS UNILINE; Výdajňa. 04 2019; Bežec na HIS UNILINE; Výdajňa. |  |
| --- | --- |

| 161018-HIS-01 | HIS INNOTECH AIO | 123 m | strecha Kotolňa/ Strojovňa |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-01-037 | Kotviaci bod QUADRAT-13-300 |  | strecha Kotolňa/ Strojovňa |
| 2015-01-018 | Kotviaci bod QUADRAT-13-300 |  | strecha Kotolňa/ Strojovňa |
| 14S018 | Kotviaci bod PENSAFE |  | Strecha ČSSV |
| 16130661-001 | Lano kotviace s okami AZ011 |  | Výdajňa |
| 16130661-002 | Lano kotviace s okami AZ011 |  | Výdajňa |
| 16130661-003 | Lano kotviace s okami AZ011 |  | Výdajňa |
| 16130661-000 | Lano kotviace s okami AZ011 |  | Výdajňa |
| 01 – 04 11/15 | Karabína oceľová AZ011 | 4 ks | Výdajňa |
| 2019-TEKO-05-01 | HIS GREENLINE | 5 m | Strojovňa motorov, rozvodňa |
| 2019-TEKO-27-02 | HIS GREENLINE | 27 m | Strojovňa motorov, rozvodňa |
| 2019-TEKO-27-07 | HIS GREENLINE | 27 m | Strojovňa motorov, rozvodňa |
| 2019-TEKO-27-08 | HIS GREENLINE | 27 m | Strojovňa motorov, rozvodňa |
| 12/2025 | Protipádový lanový istiaci systém XENON | 150 m | interiér Strojovne |

V Košiciach 4.3.2026