Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia horúcovodnej (HV) siete CZT DN500 smer Záturčie – vypracovanie projektového zámeru stavebno-technologického riešenia“

Martin, 03/2026

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie projektového zámeru stavebno-technologického riešenia pre „Rekonštrukciu horúcovodnej (HV) siete CZT v meste Martin - DN500 smer Záturčie“.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:

- Projektový zámer stavebno-technologického riešenia

Predmetom plnenia je vypracovanie dokumentu „Projektový zámer stavebno-technologického riešenia“, ktorý bude slúžiť ako odborný technický podklad pre podanie projektu do výzvy Modernizačného fondu. Dokument musí obsahovať popis navrhovaného technického riešenia, jeho energetické a environmentálne prínosy a základné ekonomické parametre projektu.

Projektový zámer musí byť spracovaný v rozsahu, ktorý umožní posúdenie projektu z technického, energetického, environmentálneho a ekonomického hľadiska a musí obsahovať najmä nasledovné časti:

- Identifikačné údaje projektu

Projektový zámer musí obsahovať základné identifikačné údaje projektu, najmä názov projektu, identifikáciu investora, miesto realizácie projektu, stručnú charakteristiku projektu a jeho zaradenie v rámci príslušnej výzvy Modernizačného fondu.

- Východiskový stav

V tejto časti je potrebné popísať existujúci technický a prevádzkový stav riešeného zariadenia alebo infraštruktúry. Popis musí obsahovať najmä charakteristiku existujúcich technologických zariadení, ich technické parametre, prevádzkové podmienky, energetickú náročnosť a environmentálne parametre. Súčasťou bude aj identifikácia problémov alebo obmedzení existujúceho stavu, ktoré sú dôvodom realizácie projektu.

- Cieľ projektu

Táto časť musí definovať hlavné a čiastkové ciele projektu, najmä z pohľadu modernizácie technológie, zvýšenia energetickej účinnosti, zníženia emisií skleníkových plynov, zníženia spotreby primárnych energetických zdrojov a zlepšenia prevádzkových parametrov zariadenia alebo infraštruktúry.

- Navrhované stavebno-technologické riešenie

Projektant musí spracovať návrh technického riešenia projektu vrátane popisu hlavnej technológie, jej zapojenia do existujúceho systému a základného technického konceptu riešenia. Súčasťou tejto časti bude aj opis funkčného princípu navrhovaného riešenia, jeho prevádzkového režimu a základných technologických väzieb na existujúcu infraštruktúru.

- Stavebná a technologická časť

Táto časť musí obsahovať základné rozdelenie projektu na jednotlivé stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS) vrátane ich stručného technického popisu. Projektant musí definovať základné stavebné konštrukcie, technologické zariadenia, potrubné rozvody, napojenie na existujúce technologické systémy a potrebné stavebné úpravy.

- Hlavné technické parametre

Projektový zámer musí obsahovať základné technické parametre navrhovaného riešenia, najmä výkon technologických zariadení, kapacitné parametre, energetické parametre, účinnosť zariadení, životnosť zariadení a základné prevádzkové parametre systému.

- Predpokladané investičné náklady

Projektový zámer musí obsahovať rámcový odhad investičných nákladov projektu vrátane ich základného členenia na stavebnú časť, technologickú časť a ostatné náklady súvisiace s realizáciou projektu.

- Výkaz výmer

Súčasťou projektového zámeru musí byť orientačný výkaz výmer, ktorý bude rozdelený na jednotlivé prevádzkové súbory (PS) a stavebné objekty (SO). Výkaz výmer musí obsahovať základné množstvá stavebných a technologických prvkov potrebných na realizáciu projektu a bude slúžiť ako podklad pre rámcový odhad investičných nákladov.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky s VOP MHTH.

- Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie: závod Martin.

Termín realizácie: do  10.04.2026

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Účastníci musia vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa: 18.3.2026 o 10,00hod.

Stanislav Maretta,

tel. +421 904 602 200,

stanislav.maretta@mhth.sk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

7.1	doklad o oprávnení podnikať, respektíve doklad o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky.

  - cenovú ponuku podľa bodu 2 týchto súťažných podkladov,

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk: 20.3.2026 do 10:00 hod.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH. Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie výmeny HV rozvodov technológiou  nadzemného vedenia DN500 (SPIRO) podľa priloženého rozsahu: schéma trasy, dimenzie (príloha č. 3). Potrubie bude vedené v  trase pôvodného nadzemného horúcovodného  rozvodu. Rozvod bude v miestach napojenia odbočiek vybavený uzatváracími armatúrami a v určených miestach sekčnými armatúrami. Zadávateľ poskytne záujemcom o vypracovanie PD možné dostupné podklady.

Dotknuté technické miesta:

- HV rozvod – rozdeľovač MT – smer Záturčie po SA3 (NAY) (DN500)

- Projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby a vydanie stavebného povolenie

- Odsúhlasenie PD a vydanie stanoviska TI SR

Parametre tepelného rozvodu:

max. prev. teplota	130 °C

max. prev. tlak 	16 bar

prac. látka		horúca voda

PRÍLOHY

- trasy a dimenzie