Otázka č.1:

V popise technickej správe sa uvádza nasledovné:

5.5 Aktívne sieťové prvky

Pre pripojenie kamier je navrhovaná dvojica dátových prepínačov, jeden Dahua 2110, druhý Dahua 2218. Prepínače budú prepojené 2x 1Gbps uplinkom s konfiguráciou etherchannel. Dvojica prepínačov zabezpečí možnosť pripojenia všetkých 24 kamier a nahrávacieho zariadenia. Zároveň sú prepínače vybavené optickými uplink portami pre pripojenie do exist. infraštruktúry.

Vo výkaze výmere ale uvádzate ešte tretie sieťové zariadenie plus jeho súčasti,  ktoré vôbec nie je súčasťou technickej správy.

Jedná sa o položky v riadku číslo 15 až 18. Poprosím o zdôvodnenie.

Odpoveď č.1:

Tretie sieťové zariadenie je potrebné pre pripojenie k exist. infraštruktúre, preto sa v TS nespomína.

Otázka č.2:

Na základe Vami zaslanej výzvy sme dopytovali CISCO zariadenia pričom sme boli upozornený na potrebu licencie C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license. Vedeli by ste upraviť výkaz o danú položku? Zároveň C9200L-48P-4X-E podporuje redundantné napájanie. Požadujete doplnenie prídavného zdroja PWR-C5-1KWAC/2?

Odpoveď č.2:

Je potrebné dodať aj licenciu nakoľko je potrebná k prevádzkovaniu. Požadujeme oceniť doplnenú položku vo výkaze-výmer. Aktualizovaný výkaz-výmer je v prílohe.

Redundatné napájanie nepožadujeme.

Doplnenie súťažných podkladov:

Na základe interných pravidiel MHTH, súvisiacich s prevádzkou sietí a informačných systémov kritickej základnej služby prostredníctvom tretej strany, obstarávateľ doplňuje súťažné podklady o nasledovné dokumenty:

  - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

  - Analýza rizík

  - Politika kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre dodávateľov a tretie strany