## Hárok1
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie na VTZ zariadeniach elektrických bez obmedzenia napätia a zariadeniach skupiny A: vo výbušnom prostredí, na zariadení rozvodu, na objektoch a zariadeniach HVB. V zmysle platnej legislatívy podľa zákona č.124/2006 Z.z., vyhlášky č.508/2009 Z.z.
Požadované revízie na r. 2026, nad 1000V
p.č. | Typ zariadenia | Označenie | Pozícia umiestnenia | Menovité napätie (V) | Menovitý výkon (kVA, kW) | Cena za revíziu spolu v eur bez DPH
1 | Rozvádzač | AST01 (T01) rozvadz. | Rozvádzač AST01 - uzol T01 | 6000 | ---
2 | Elektromotor s frekvečným meničom | M22104 + FM - T74 - OC3 | TEKO1 | 6000 | 800
3 | Elektromotor s frekvečným meničom | M24102 + FM - T73 - OC5 | TEKO2 | 6000 | 800
4 | Elektromotor | M24103 - OC6 | TEKO2 | 6000 | 800
5 | Elektromotor s frekvečným meničom | M24104 + FM - T70 - OC7 | TEKO2 | 6000 | 800
6 | Elektromotor s frekvečným meničom | M24111 + FM - EN5 | TEKO2 | 6000 | 2250
7 | Rozvádzač | R 23.2 polia 1 až 24 | Rozvodňa PK3 | 6000 | ---
8 | Rozvádzač | R 24.2 polia 1 až 14 | Rozvodňa HK3 | 6000 | ---
9 | Rozvádzač | RG1 3 až 7 | Rozvodňa vývodu TEKO1 | 10800 | ---
10 | Rozvádzač s SF6 | R 24.1.1 | Vzduchová kondenzácia | 6000 | ---
11 | Transformátor | T21 | TEKO1 | 10800 | 10000
12 | Transformátor | T22 | TEKO1 | 10800 | 10000
13 | Transformátor | T25 | transformátor T25 | 13800 | 800
14 | Transformátor | T35 | transformátor T35 | 6000 | 2000
15 | Transformátor | T135 | transformátor T135 | 6000 | 2000
16 | Transformátor | T42 | transformátor T42 | 6000 | 1000
17 | Transformátor | T61 | transformátor T61 | 6000 | 1000
18 | Transformátor | T68 | transformátor T68 | 6000 | 2000
19 | Transformátor | T69 | transformátor T69 | 10800 | 2000
20 | Transformátor | T72 | TEKO1 | 6000 | 1000
21 | Transformátor | T74 | TEKO1 | 6000 | 1000
22 | Transformátor | TZ1,TZ2 | Rozvodňa R11.1 | 11000 | ---
23 | VVN zdorje EOPK4s | EOPK4s (VN1-VN6) | Elektrostatické odlučovače 1-6, PK4s-strecha | 110000 | 0,2A
24 | Elektrokotol | EK3 | Budova elektrokotolne | 6000 | 8000
25 | Rozvádzač-napájanie EK | R21.3,4RG1,8aRG2 | 4RG1,8aRG2, elektrokotolňa | 6000 | ---
26 | vedenie VVN | vedenie VVN V6011 | TEKO1 | 110000 | ---
27 | vedenie VVN | vedenie VVN V6012 | TEKO1 | 110000 | ---
28 | vedenie VVN | vedenie VVN V6021 | TEKO2 | 110000 | ---
0