Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

Výmena odkvapového systému objektov skladu a dielne

Martin, 04/2026

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej aj len MHTH)

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je oprava dažďových zvodov na objektoch MHTH závod Martin, spôsobom ich výmeny. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky, v súlade s ponukou účastníka a VZP obstarávateľa.

- Miesto realizácie predmetu zákazky

MH Teplárenský holding, a.s., závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Obstarávateľ požaduje vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Kontaktná osoba – Jaroslav Nezdoba +421 911 893 213 (dielňa), Rastimír Kramár +421  910 891 101 (sklad)

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

  - doklad o oprávnení podnikať, respektíve doklad o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky,

  - detailný rozpis materiálu a prác, v zmysle požiadaviek obstarávateľa uvedených v časti 3 týchto súťažných podkladov,

  - ponukovú cenu určenú podľa časti 4 týchto súťažných podkladov,

  - harmonogram realizácie diela. Uchádzač  navrhne podrobný harmonogram prác a dodávok v zmysle termínových požiadaviek obstarávateľa, uvedených v týchto SP.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „Zapečatené ponuky“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk: 27.4.2026, do 18:00 hod.

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 9.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 7 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa,  obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“  oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 11 a 12 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

# ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je oprava nevyhovujúceho odkvapového systému striech vybraných objektov v areáli MHTH závod Martin. Rozmery objektov, ich umiestnenie a fotodokumentácia súčasného stavu sú prílohou týchto súťažných podkladov.

- Výmena odkvapového systému na objekte dielne

- celková dĺžka strechy:  časť budovy A1: 36,7 m x 2, časť budovy A2: 35,8 m x 2

- dažďové zvody: časť budovy A1: 4 ks x 4,5 m, časť budovy A2: 2ks x 7 m

- napojenie do ležatej kanalizácie pod terénom

- demontáž starých rýn, montáž nových rýn, dažďových zvodov, odkvapových plechov, hákov, prípadne kotlíkov a kolien.

- dodanie  a montáž rýn, hákov, kolien, zvodov, kotlíkov

- materiál: pozinkovaný plech s farebným náterom (bledohnedý odtieň resp. po dohode s obstarávateľom)

- skúška funkčnosti zvodov

- odvoz a ekologická likvidácia odpadu

Konštrukčné riešenie musí umožňovať demontáž odkvapového systému bez poškodenia, v prípade plánovanej výmeny strešnej krytiny v roku 2027.

- Výmena odkvapového systému na objekte skladu

- celková dĺžka strechy:  41,7 bm,  čo je celková dĺžka na rýny,  viď foto aktuálneho stavu, na mapke budova s označením B

- dažďové zvody: časť budovy B: 5 m x 3

- napojenie do ležatej kanalizácie pod terénom

- demontáž starých rýn, montáž nových rýn, dažďových zvodov, odkvapových plechov, hákov, prípadne kotlíkov a kolien.

- dodanie a montáž rýn, hákov, kolien, zvodov, kotlíkov

- materiál: pozinkovaný plech s farebným náterom (bledohnedý odtieň resp. po dohode s obstarávateľom)- skúška funkčnosti zvodov

- odvoz a ekologická likvidácia odpadu

Dokumentácia diela

- protokol o odovzdaní a prevzatí diela,

- stavebný denník – originál alebo prvá kópia (čitateľná),

- údajové listy a karty bezpečnostných údajov od použitých materiálov.

Protiplnenie obstarávateľa

- napojenie na odber elektrickej energie pre potreby montážnych prác; miesto pripojenia určuje obstarávateľ,

- hygienické zariadenie, WC,

- počas celej realizácie diela priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy ku všetkým objektom, v ktorých sa dielo vykonáva a vjazd do areálu obstarávateľa v nevyhnutnom rozsahu.

Termín realizácie diela

Predpokladaný čas realizácie je v období od 15.5.2026 do 15.6.2026. Účastník v ponuke predloží detailný harmonogram prác, pre každý objekt samostatne.

Záručná doba

Obstarávateľ  požaduje  záručnú dobu v trvaní 60 mesiacov na dodaný materiál a na výsledok uskutočnených prác, počítaných odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so súčasne platnými STN, právnymi predpismi a bude zodpovedať účelu, pre ktoré sa zhotovené dielo obvykle používa.

Likvidácia odpadu

Nakladanie s odpadmi (triedenie, zhromažďovanie, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie)  vzniknutými pri plnení zákazky zabezpečuje úspešný uchádzač na vlastné náklady. Bude pri tom postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane interných predpisov obstarávateľa.

Úspešný uchádzač je povinný v priebehu realizácie diela a jeho dokončovania udržiavať pracovisko vyčistené. Bude priebežne odstraňovať odpad z pracoviska a postupovať pritom v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

# Cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č.196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z.

# Účastníkom navrhovaná cena v ponuke bude uvedená v eurách bez DPH.

Účastník v ponuke predloží podrobnú cenovú špecifikáciu dodávok a prác. Kalkulácia bude predložená pre každý objekt samostatne, s uvedením množstva, merných jednotiek, jednotkových cien (práca, materiál).

# Ceny a sadzby uvedené v cenovej špecifikácii musia úplne zahŕňať cenu dodávok a prác potrebných pre zhotovenie diela. Ceny a sadzby uvedené v cenovej špecifikácii v nadväznosti na  požiadavky obstarávateľa zahŕňajú:

- všetky náklady a výdavky, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou popísaného diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, revízií, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov, na ktorých je ponuka založená,

- má sa za to, že zriaďovacie náklady účastníka, zisk, režijné náklady a podobné položky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých sadzbách a cenách.

# Pri oceňovaní položiek sa musia zohľadniť obchodné podmienky, požiadavky obstarávateľa, popisy prác a použitých materiálov.

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené Všeobecnými zmluvnými podmienkami MHTH.