Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni projektový zámer -  Rekonštrukcia rozvodu pre časti 5. etapy v úseku od š.05130 po š.05130-231 a š.05130-250 v Košiciach

Predmetom je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v stupni projektový zámer –  stavebno-technologického riešenia stavby pre účely Žiadosti o poskytnutie dotácie z výzvy Modernizačného fondu 5/2026 v minimálnom rozsahu:

- technická správa, ktorá bude obsahovať popis základných údajov o stavbe, jej účel, lokalizáciu, kapacity a požiadavky na infraštruktúru, hlavné technické požiadavky na projektované dielo a zoznam dotknutých pozemkov,

- výkresová časť - jasná a jednoduchá forma popisujúca realizovaný projekt v min. odporúčanom rozsahu (situačné výkresy, pôdorysy, základné rezy, pohľady, vizualizácie),

- Rozpočet - štruktúra a členenie rozpočtu na stavebné objekty a prevádzkové súbory podľa textovej časti projektovej dokumentácie.

Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená oprávnenou osobou – technická správa a výkresová časť, rozpočet - autorizovaným stavebným inžinierom.

Spoločnosť/ rozpočtár, ktorý vyhotoví rozpočtu musí rozpočet podpísať, ako odborne spôsobilá osoba. Odbornú spôsobilosť preukáže osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho, certifikátom  o odbornom vzdelaní, členstvom v Asociácií Stavebných Cenárov, prípadne iným príslušným odborným vzdelaním. Za odborne spôsobilú osobu v tomto prípade považujeme aj projektanta zapísaného v Slovenskej komore stavebných inžinierov. Vypracovanie rozpočtu môže byť podpísaný aj spoločnosťou, ktorá má v predmete podnikania zapísanú činnosť súvisiacu s projektovou činnosť v investičnej výstavbe, architektonická a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, poradenské služby v oblasti projektovania a realizácie stavebníctva, inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, prípadne iný obdobný súvisiaci predmet podnikania.

Akékoľvek plnenie poskytované v zmysle výzvy a Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len “VZP“) spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje dňom prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľovi súhlas na používanie diela v súlade s týmto odsekom zmluvy. Objednávateľ je oprávnený dielo voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j. najmä dielo rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, spájať, upravovať, opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb v akomkoľvek rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje týmto objednávateľovi licenciu na dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z.. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Táto licencia je udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia autorského diela objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlasu, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie diela (sublicencia) v rozsahu udelenej licencie.

Forma odovzdania projektovej dokumentácie:

- Projektový zámer a rozpočet  – zhotoviteľ sa zaväzuje dielo objednávateľovi odovzdať v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniach v elektronickej (digitálnej) forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textová časť), (*.dwg, *.pdf –výkresová časť)] na USB kľúči / One drive,

- Dokumentácia musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku,

- Označovanie jednotiek v akýchkoľvek dokumentoch, výkresoch a schémach tvoriacich dokumentáciu musí byť v metrickej sústave (SI).

Termíny dodania:

Zhotoviteľ je povinný odovzdať projektovú dokumentáciu v rozsahu podľa tejto technickej špecifikácie do 19.5.2026.

Platobné podmienky:

Dielo bude odovzdané ako jeden celok. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za dielo až po jeho odovzdaní so splatnosťou faktúry 30 dní.

Vecný popis prác:

Potrubná časť:

Požadujeme navrhnúť výmenu potrubného systému so zachovaním aktuálnej dimenzie DN300, DN250 a DN200 za nový potrubný systém s lepšími tepelno-technickými vlastnosťami tz. použitie predizolovaného potrubia. Požadujeme:

- prívodné potrubie navrhnúť s vyššou triedou hrúbky izolácie, vrátne potrubie je možné zachovať so štandardou hrúbkou,

- uvažovať s montážou potrubia za studena a zachovaním potrubnej trasy,

Stavebná časť:

Pri návrhu je potrebné uvažovať so všetkými stavebnými prácami pre účely demontáže a montáže potrubia tj. návrh bezpečnostno-technických opatrení vyplývajúcich zo zabezpečenia staveniska pri výstavbe, odstránenie spevnených a nespevnených plôch, výkopové práce, zásypy a obnova spevnených a nespevnených plôch.

Rozsah projektovej dokumentácie:

Jedná sa o podružnú trasu rozvodu v meste Košice v katastrálnom území Košice-Juh. Predmetná trasa začína v šachte š. 05130 pri ulici Alejová. Trasa vedie členito cca 150 metrov pri autosalóne BMW a smeruje k futbalovému ihrisku. V časti na pozemku s futbalovým ihriskom je plánovaná rekonštrukcia potrubia, ako súčasť výstavby nového ihriska, preto túto časť nie je potrebné projektovo riešiť. Od ihriska trasa smeruje k rozbečanej šachte š. 05130-230. Z tejto rozbečanej šachty smeruje rozvod na  dve protiľahlé strany z toho jeden smer rozvodu cca 95 metrov k šachte š. 05130-240 a š. 05130-250  umiestnenej na parkovisku a druhý smer rozvodu cca 92 metrov k šachte š.05130-231 pri parkovisku v zeleni.

V rámci rekonštrukcie požadujeme opravy niektorých šácht (v minimálnom rozsahu obnova stropnej dosky a stien šachty):

- Š. 05130 – nadzemná šachta je vo vyhovujúcom stave, úprava len po realizácií nového potrubia,

- Š. 05130 – 210 – je potrebné stavebne riešiť, oprava a navýšenie vlezú do šachty a návrh poklopu,

- Š. 05130 –– 220 – nie je potrebné v projektovej dokumentácií riešiť,

- Š. 05130 –– 230 - lokálna stavebná oprava stien a stropu,

- Š. 05130 –– 240 - lokálna stavebná oprava stien a stropu,

- Š. 05130 – 250 - lokálna stavebná oprava stien a stropu,

- Š. 05130 – 231 – nie je potrebné stavebne riešiť,

Obrázok 1 Orientačný návrh situácie rekonštrukcie 5.etapy