Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni projektový zámer -  Rekonštrukcia rozvodu pre časti 15. etapy v úseku š.15010 - š.16010 v Košiciach

Predmetom je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v stupni projektový zámer –  stavebno-technologického riešenia stavby pre účely Žiadosti o poskytnutie dotácie z výzvy Modernizačného fondu 5/2026 v minimálnom rozsahu:

- technická správa, ktorá bude obsahovať popis základných údajov o stavbe, jej účel, lokalizáciu, kapacity a požiadavky na infraštruktúru, hlavné technické požiadavky na projektované dielo a zoznam dotknutých pozemkov,

- výkresová časť - jasná a jednoduchá forma popisujúca realizovaný projekt v min. odporúčanom rozsahu (situačné výkresy, pôdorysy, základné rezy, pohľady, vizualizácie),

- Rozpočet - štruktúra a členenie rozpočtu na stavebné objekty a prevádzkové súbory podľa textovej časti projektovej dokumentácie.

Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená oprávnenou osobou – technická správa a výkresová časť, rozpočet - autorizovaným stavebným inžinierom.

Spoločnosť/ rozpočtár, ktorý vyhotoví rozpočtu musí rozpočet podpísať, ako odborne spôsobilá osoba. Odbornú spôsobilosť preukáže osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho, certifikátom  o odbornom vzdelaní, členstvom v Asociácií Stavebných Cenárov, prípadne iným príslušným odborným vzdelaním. Za odborne spôsobilú osobu v tomto prípade považujeme aj projektanta zapísaného v Slovenskej komore stavebných inžinierov. Vypracovanie rozpočtu môže byť podpísaný aj spoločnosťou, ktorá má v predmete podnikania zapísanú činnosť súvisiacu s projektovou činnosť v investičnej výstavbe, architektonická a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, poradenské služby v oblasti projektovania a realizácie stavebníctva, inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, prípadne iný obdobný súvisiaci predmet podnikania.

Akékoľvek plnenie poskytované v zmysle výzvy a Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len “VZP“) spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje dňom prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľovi súhlas na používanie diela v súlade s týmto odsekom zmluvy. Objednávateľ je oprávnený dielo voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j. najmä dielo rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, spájať, upravovať, opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb v akomkoľvek rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje týmto objednávateľovi licenciu na dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z.. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Táto licencia je udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia autorského diela objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlasu, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie diela (sublicencia) v rozsahu udelenej licencie.

Forma odovzdania projektovej dokumentácie:

- Projektový zámer a rozpočet  – zhotoviteľ sa zaväzuje dielo objednávateľovi odovzdať v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniach v elektronickej (digitálnej) forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textová časť), (*.dwg, *.pdf –výkresová časť)] na USB kľúči / One drive,

- Dokumentácia musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku,

- Označovanie jednotiek v akýchkoľvek dokumentoch, výkresoch a schémach tvoriacich dokumentáciu musí byť v metrickej sústave (SI).

Termíny dodania:

Zhotoviteľ je povinný odovzdať projektovú dokumentáciu v rozsahu podľa tejto technickej špecifikácie do 19.5.2026.

Platobné podmienky:

Dielo bude odovzdané ako jeden celok. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za dielo až po jeho odovzdaní so splatnosťou faktúry 30 dní.

Rozsah projektovej dokumentácie:

Trasa začína v šachte š.15010 za sekčnými prírubovými klapkami DN500. Trasa horúcovodu zo šachty vedie smerom na sever v komunikácii a po cca 35m sa lomí doľava kde kolmo križuje park na Moyzesovej ulici v prieleznom kanály. Pred Angels arénou sa lomí doprava a vedie popri aréne ku komunikácii na Hviezdoslavovej ulici, kde sa lomí opäť doľava a po cca 25m zase doprava. Komunikáciu a električkovú trať v križovatke ulíc ČSA, Kuzmányho a Hviezdoslavovej potrubie križuje v priechodzom kanály, kde na konci kanála potrubie mení trasu vo vertikálnom smere a stúpa o cca 4m vyššie. Trasa ďalej vedie v chodníku po Jesennej ulici až k Jilemnického ulici, kde sa lomí doľava a na Zimnej ulici sa lomí doprava a vedie v komunikácii vedľa električkovej trate až za križovatku Boženy Nemcovej do šachty š.16010. Pod Letnou ulicou pred šachtou š.1601 potrubie sčasti vedie v priechodzom kanály.

V trase sa nachádza 5  kompenzátorov a niekoľko šácht s podchodmi – š.15010, 15015, 15020, 15030, 15040, 15050, 15060, 15070, 15080, 15090, 15100, 15110 a 15120 a š 16010.

V rámci rekonštrukcie stavebných častí je potrebné navrhnúť pre:

- Šachta š. 15010 – bola rekonštruovaná, úprava len po realizácií nového potrubia

- 15015 – môže byť stavebne zrušená,

- 15020 – jedná sa o šachtu odvzdušnenia –lokálna oprava,

- 15030 - lokálna oprava,

- 15040 – nutná oprava/výmena stropnej dosky a stien šachty,

- 15050 – jedná sa o šachtu odvzdušnenia –lokálna oprava,

- 15060 – stavebná oprava šachty vrátane stropu,

- 15070 – jedná sa o šachtu odvzdušnenia –lokálna oprava,

- Prechod vo Hvozdíkovom parku v kruhovom objazde – lokálna oprava,

- 15080 -  stavebne rozšíriť šachtu pre nové sekčné armatúry napájača,

- 15090 - jedná sa o šachtu odvzdušnenia –lokálna oprava,

- 15100 – stavebná oprava šachty vrátane stropu,

- 15110 - jedná sa o šachtu odvzdušnenia –lokálna oprava,

- 15120 – stavebná oprava šachty vrátane stropu,

Pre stavebné opravy šácht je nutné uvažovať s opravou vonkajšej hydroizolácie stropu šachty a vhodným tepelným odizolovaným stropu,

Vzhľadom na dĺžku trasy je potrebné do šachty š.15080 osadiť nové navarovacie sekčné armatúry DN450 a stavebne rozšíriť a upraviť šachtu, ktorá nie je v dobrom technickom stave. Šachtu je potrebné stavebne odvodniť do kanalizácie.

Potrubie 15. etapy je uložené v klasickom kanály, ktorý je tvorený z „U“ prefabrikátov, ktoré sú uzatvorené stropnými doskami. Nové potrubie bude uložené do pôvodného kanála, ktorý bude z vnútornej strany vysprávkovaný. Predizolované potrubie bude uložené na pozinkované uloženia.

Ako médionosná rúra v predizolovanom systéme sa použije oceľová rúra fi 457x10 mm materiálu P235GH izolovaná vhodnou hrúbkou izolácie. Pre prívodne potrubie je potrebné uvažovať so zosilnenou izoláciou a vrátne potrubie so štandardnou hrúbkou izolácie. Orientačná dĺžka trasy rozvodu je 885metrov (rozvinutá dĺžka 945metrov). Presné dĺžky trás určí projektová dokumentácia . Požadujeme zachovanie trasy rozvodu a uprednostňujeme návrh montáže za studena.

Obrázok 1 Orientačný návrh situácie rekonštrukcie 15.etapy