Príloha č. 3 Rozpis činnosti pre pravidelný záručný servis

Pravidelný záručný servis má pozostávať z týchto činností:

  - kontrola zanesenia filtrov, filtračných tkanín a ich výmena,

  - kontrola činnosti a funkčnosti ventilátorov,

  - kontrola napnutia, stavu klinových remeňov a podľa potreby výmena,

  - kontrola miešacích a filtračných komôr,

  - kontrola a čistenie chladičov, ohrievačov,

  - meranie tlaku a doplňovanie freónu, alebo iných nosných médií,

  - kontrola a doplňovanie chladiacej vody v chlad. okruhu,

  - kontrola zvlhčovačov,

  - kontrola a premazanie pohyblivých častí pohonov regulačných klapiek,

  - kontrola funkčnosti ovládacích, regulačných a riadiacich prvkov,

  - zabezpečenie prechodu leto – zima,

  - zabezpečenie ďalších činností vyplývajúcich z prevádzkových predpisov daných zariadení,

  - vedenie knihy opráv a revíznych záznamov o jednotlivých technických zariadeniach, vykonávanie servisných zásahov a predpísaných revízií v súlade s platnými zákonmi na ochranu životného prostredia.

Servisný interval:

1x za 6 mesiacov (PREDSEZÓNNA ÚDRŽBA a POSEZÓNNA ÚDRŽBA)