Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky: „Oprava strechy budovy OST 966 Bagarova“

Bratislava,  04/2026

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto (ďalej aj len MHTH

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky bude vykonanie diela „Oprava strechy budovy OST 966 Bagarova“.

OST  966 Bagarova 16, Bratislava

Budova na ktorej sa realizuje výmena strešnej krytiny je jednopodlažná s obdĺžnikovým pôdorysom            29 x 17m. Výška budovy 5m.

Skladba je plochá strecha konštrukcia s trapézovým plechom, betónovou mazaninou vyspádovaná do 4 odvodňovacích vpustí cez vnútorné stupačky v budove.

Hydroizolačná vrstva je natavený asfaltový pás s posypom, oplechovanie atiky s pozink oplechovaním s nataveným asfaltovým pásom.

Otvorené konštrukcie: Okná sú plastové vymenené.

Nakoľko budova je vykurovaná bez strešného zateplenia vzniká kondenz na trapézovej konštrukcii a vpuste sú v havarijnom stave.

Návrh novej strešnej skladby :

PVC hydroizolačná fólia 1,5mm

Separačná geotextília 200g PP

Tepelná izolácia EPS 2x100mm 100s (200mm)

Navrhovaný rozsah a podmienky prác.

Predmetom opravy je zateplenie strešného plášťa s EPS 200mm, pokládkou separačnej geotextílie a PVC fóliou s prikotvením, navýšenie atiky s dreveným hranolom 150x150mm, opláštením s OSB doskou, oplechovaním hranola a atiky s poplastovaným plechom  obalením PVC fóliou. Výmena bleskozvodu.

Minimálne požiadavky na realizáciu, položkovite vo výkaze-výmere.

- Demontáž pôvodných vpustí a opracovanie stupačiek s asfaltovým pásom

- Demontáž atikového oplechovania a montáž nového

- Montáž hranola po obvode atiky s jej navýšením

- Pokládka EPS 2x100mm s preložením spojov a prikotvením

- Pokládka separačnej geotextílie a montáž PVC fólie 1,5mm s prikotvením v ploche

- Obalenie atiky s OSB doskou, novým oplechovaním a obalením PVC fóliou

- Osadenie nových PVC vpustí

- Demontáž a montáž nového bleskozvodu, nových podstavcov a vykonanie revíznej správy

- Dodanie certifikátov zabudovaných materiálov.

- Realizačné práce budú vykonávané za prevádzky zariadenia s lokálnym obmedzením prevádzky zariadenia. Realizátor zabezpečí prebratie a ohraničenie staveniska, technické opatrenia proti šíreniu prachu, pachov a iných látok. Realizátor zabezpečí minimálny pohyb vo vnútorných priestoroch prevádzky s výnimkou miestnosti určených na uskladnenie strešného materiálu.

- Realizátor je povinný viesť stavebný denník a zasielať fotodokumentáciu s vykonaných realizovaných prác

- Práce môžu byť realizované počas víkendov so súhlasom obstarávateľa.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo.

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí samostatnú časť 4 - Obchodné podmienky.

- Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

OST  966 Bagarova 16, Bratislava.

Termín dodania:  60 dní od účinnosti zmluvy.

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky je nutné pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky.

Obhliadka sa uskutoční na základe dohody s povereným zamestnancom MH Teplárenský holding a.s. p. Ivana Koubova, ivana.koubova@mhth.sk, +421  918 709 724. Prihlasovanie na obhliadku je najneskôr do 06.05.2026 14,00 hod.

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou. Doplňujúce informácie budú účastníkom poskytnuté na požiadanie, a to cez email ivana.koubova@mhth.sk. Odpovede budú zaslané účastníkom prostredníctvom hromadnej správy. Otázky je možné zaslať najneskôr do 07.05.2026 do 12,00 hod.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

  - Deklaráciu potrebných povolení a oprávnení na výkon a dodávku predmetu zmluvy v zmysle platnej legislatívy v SR. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nedisponibility budete zo súťaže vylúčení. (účastník disponuje dokladom o oprávnení podnikať, respektíve dokladov o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky)

  - Súhlas s obsahom „Čestné vyhlásenie účastníka MHTH.docx“, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto pozvánky. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas so „Zmluvou o dielo“, ktorá tvoria prílohu č. 2 tejto pozvánky. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach.

  - Minimálne dve referencie o úspešne realizovaných zákazkách, predmetom ktorých boli obdobné dodávky

Požadované referencie budú obsahovať:

  - obchodné meno a sídlo odberateľa,

  - stručný opis predmetu zákazky,

  - celkový finančný objem v € bez DPH

  - rok realizácie (lehota realizácie),

meno a priezvisko, telefónne číslo a email kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť.

  - Zhotovenie diela do 60 dní odo dňa účinnosti zmluvy.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk:   12.05.2026 do 10,00 hod.

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 7.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 6 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 10 a 11 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.10.2026.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 3 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

ČASŤ 3- SPÔSOB URČENIA CENY

# Cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č.196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z.

# Účastníkom navrhovaná cena v ponuke bude uvedená v eurách bez DPH.

# Účastník v ponuke predloží podrobnú kalkuláciu ponukovej ceny.

ČASŤ 4 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré tvoria súčasť tento pozvánky.