## Hárok1
CENA ZA VYKONANIE REVÍZIÍ A SKÚŠOK OCHRÁN ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
TEPLÁREŇ ZVOLEN A
ROZVODŇA 22 kV
Kobka č. | Názov | Ochrany | Cena v EUR
Kobka č.1 | Vedenie č.349 | AT 31X
AT 12
Kobka č.2 | Vedenie č.432 | AT 31X
AT 15
A 32
S103 B
Kobka č.8 | Spínač zberníc | AT 31X
Kobka č.9 | Vedenie č.421 | AT 31X
AT 15
A 32
S103 B
Kobka č.10 | Vedenie č.514 | AT 31X
AT 15
A 32
S103 B
Rozvodňa 22 kV spolu
ROZVODŇA 6 kV
Kobka č.1 | Vývod č.688 - MVE HC Slatina | ITG 7196
Kobka č.2 | Vývod č.689 - MVE HC Slatina | ITG 7196
Kobka č.11 | Meranie od A | TTG 7133
GV 12
| Meranie od B zberne | TTG7133
GV12
Kobka č.12 | Transformátor vlastnej spotreby T3 -6/0,4 kV, 1,6MVA | ITG 7196
Kobka č.14 | Transformátor vlastnej spotreby T4 -6/0,4 kV, 1,6MVA | ITG 7196
Kobka č.15 | Transformátor vlastnej spotreby T5 -6/0,4 kV, 1,6MVA | ITG 7196
Kobka č.21 | Prívod transformátor T7 - 22/6 kV, 10MVA | ITG 7196
Kobka č.22 | Vývod č.690 | ITG 7196
Kobka č.24 | Prívod transformátor T1 - 22/6 kV, 10MVA | ITG 7196
Kobka č.30 | Priečna spojka | ITG 7335
Rozvodňa 6 kV spolu :
TEPLÁREŇ ZVOLEN B1
Rozvodňa 6 kV BBA 1
Kobka č.3 | Hlavný prívod | AT 31X
3xV11
Kobka č.15 | Meranie | 6xV11-0
Kobka č.16 | Transformátor BFT 4 | AT 31X
2xA 11
Kobka č.17 | Transformátor BFT 3 | AT 31X
2xA 11
Kobka č.18 | Transformátor BFT 11 | AT 31X
2xA 11
Kobka č.19 | Transformátor BFT 9 | AT 31X
2xA11
GSC 12
Kobka č.20 | Transformátor BFT 7 | AT 31X
2xA 11
Kobka č.23 | Záložný prívod | AT 31X
3xV11-0
Rozvodňa BBA1 spolu :
Rozvodňa 6 kV BBA2
Kobka č.9 | Záložný prívod | AT 31X
3xV11
Kobka č.21 | Meranie | 6xV11-0
Kobka č.23 | Transformátor BFT 4 | AT 31X
2xA 11
Kobka č.25 | Transformátor BFT 12 | AT 31X
2xA 11
Kobka č.26 | Transformátor BFT 10 | AT 31X
2xA 11
GSC 12
Kobka č.27 | Transformátor BFT 8 | AT 31X
2xA 11
Kobka č.29 | Hlavný prívod | AT 31X
3xV 11
Rozvodňa BBA2 spolu :
MVE HC Slatina Zvolen
MR4.5 | Káblové vedenie č.688 | AT 31X
A 32
MR4.5 | Káblové vedenie č.689 | AT 31X
A 32
MR4.4 | Transformátor vlastnej spotreby | AT 31X
MR4.4 | Spínač prípojníc | AT 31X
MR4.3 | Ochrany hydrogenerátora | REX 521
REM 543
MVE HC Slatina spolu :
Cena za funkčné skúšky v EUR bez DPH spolu