Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia regulátorov diferenčného tlaku na OST Východ a OST Západ, Bratislava“

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia regulátorov diferenčného tlaku na OST Východ (OST 602 Prešovská 1, OST 603 Prešovská 36, OST 680 Dom Športu) a OST Západ (OST 973 Sekurisova, OST 975 Saratovská, OST 984 Pribišova), Bratislava.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude vystavenie objednávok.

- Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie:  MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava

Prevádzková oblasť Východ: ( OST 602 Prešovská 1, OST 603 Prešovská 36, OST 680 Dom Športu)

Prevádzková oblasť Západ:   (OST 973 Sekurisova, OST 975 Saratovská, OST 984 Pribišova)

Termín realizácie predmetu súťaže : do 30.09.2026

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Účastníkom sa doporučuje vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky v prípade ak im zariadenia nie sú známe, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Na obhliadke dostanú účastníci informácie u zodpovedných osôb obstarávateľa:

Mgr. Anton Líška,   mobil   +421 948 491 953, mail: anton.liška@mhth.sk

Miroslav Alföldy ,   mobil   +421 907 703 061, mail: miroslav.alfoldy@mhth.sk.

Obhliadka sa bude konať dňa 20.05.2026 o 09:00, hod so stretnutím na recepcii sídla spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava

Svoju účasť nahlasujte mailom na  miroslav.alfoldy@mhth.sk

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom modulu „ERRMA“ alebo vyplnením formuláru Otázky_a_odpovede.xlsx, ktorý tvorí samostatnú prílohu týchto súťažných podmienok.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme(mailom) najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

7.1	Deklaráciu potrebných povolení a oprávnení na výkon a dodávku predmetu obstarávania v zmysle platnej legislatívy v SR. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nedisponibility budete zo súťaže vylúčení.(účastník disponuje dokladom o oprávnení podnikať, respektíve dokladov o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky)

  - čestné vyhlásenie - Súhlas s obsahom „Čestné vyhlásenie účastníka MHTH.docx, ktoré tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas s „Platnosť cien do 30.09.2026“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas s „Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení

  - Súhlas s „Všeobecné pravidlá pre partnerské firmy dodávajúce OT infraštruktúru a softvér“ Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas s  „Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti“ Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - cenovú ponuku podľa časti 4 týchto súťažných podkladov, ktorú vyplní elektronicky a zároveň doplní do prílohy s položkovite rozpísaným o oceneným výkazom výmer a technicko realizačným popisom , ktorý uchádzač zhotoví na základe dostupných údajov a obhliadky

  - kontaktné informácie osôb účastníka, prostredníctvom ktorých bude obstarávateľ kontaktovať účastníka pre potreby elektronickej aukcie (v prípade jej vyhlásenia). Obstarávateľ požaduje uviesť meno a priezvisko, e-mail a telefón týchto kontaktných osôb.

  - Ponuka bez vykonania obhliadky môže byť obstarávateľom vylúčená.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „ERMMA“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk a harmonogram súťaže

1. kolo: Vstupné kolo, obhliadky, kolo otázok a odpovedí

od 13.05.2026 13:00:00  	 do   02.06.2026, 13:00:00

Lehota na predkladanie ponúk:  do   02.06.2026, 13:00:00

2. kolo: Kontrolné kolo  od 02.06.2026, 13:00:00	 do   03.06.2026, 10:00:00

3. kolo:	Aukčné kolo	- bude vyhlásené dodatočne

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 9.1

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 7 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa,  obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“  oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.

Účastníkovi, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, zašle elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“  obstarávateľ výzvu na účasť v elektronickej aukcii a pravidlá priebehu elektronickej aukcie (v prípade rozhodnutia o ďalšom pokračovaní súťaže).

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“ alebo mailom účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 11 a 12 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  E. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.09.2026.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Rozsah predmetu zákazky:

Predmetom tejto požiadavky je navrhnúť a vymeniť regulačný komplet ΔP (regulačný

ventil, pohon regulačného ventilu), regulačný komplet pripojiť do riadiaceho systému a

diaľkového prenosu a ovládania z TD MHTH závod Bratislava v prevádzkach západ.

Na základe súčasných prevádzkových stavov OST (ProCop) je zrejmé, že regulácia

diferenčného tlaku ÚK a TV je nepresná. Opravou regulačných ventilov navrhnutých na

skutočné odberné výkony ÚK a TV sa dosiahne presnejšia regulácia Δp, ÚK a TV.

Presnejšia regulácia z hľadiska prevádzky primárnych rozvodov bude znamenať lepšie

vychladenie primárnej spiatočky (odhad cca. 3÷5 °C) a stabilizáciu primárnych rozvodov v

prechodových stavoch t.j. pri nábehu a konci nočného útlmu.

V rámci navrhovanej opravy budú demontované jestvujúce regulačné ventily. Pre návrh

regulačných ventilov je nutne realizovať prepočty.

REGULAČNÝ VENTIL TV:

Pre návrh regulačného ventilu TV je uvažované s tlakovou stratou regulačného ventilu 30

kPa a výhľadový letný teplotný spád primárnych rozvodov 70/55 °C. Ohrev TV je

realizovaný v trubkových výmenníkoch tepla alebo doskových výmenníkoch, čo je

zohľadnené v uvažovanom vychladení primárnej spiatočky na 55 °C.

REGULAČNÝ VENTIL ÚK:

Pre návrh regulačného ventilu ÚK je uvažované s tlakovou stratou regulačného ventilu 30

kPa a výhľadový zimný teplotný spád 95/55 °C. Ohrev ÚK je realizovaný v trubkových

výmenníkoch tepla alebo doskových výmenníkoch, čo je zohľadnené

v uvažovanom vychladení primárnej spiatočky na 55 °C.

REGULAČNÝ VENTIL DIFERENČNÉHO TLAKU:

Pre návrh regulačného ventilu ΔP je uvažované s minimálnym dispozičným tlakom

primárnych rozvodov 100 kPa a s tlakovou stratou regulačného ventilu 25 kPa. Návrh

regulačného ventilu zrealizovať na zimný teplotný spád primárnych rozvodov 95/55 °C a

skontrolovať aj na letný teplotný spád 70/55 °C. Vo vychladení primárnej spiatočky na 55

°C je zohľadnená skutočnosť, že ohrev ÚK a TV je realizovaný v trubkových výmenníkoch

tepla alebo doskových výmenníkoch tepla.

Pre presnú špecifikáciu potrebného materiálu, ako aj rozsahu prác je nutná/vhodná obhliadka zariadenia.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

Cena za obstarávanú zákazku bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Celková cena bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou  realizáciou diela vrátane dopravných nákladov, a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním  predmetu zákazky, t. j. dopravné náklady, skúšky, likvidácia odpadov, licenčné poplatky, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms DDP Bratislava.

Voliteľné podmienky:

| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT | POVAHA |
| --- | --- | --- |
| Súhlas s obsahom Čestné vyhlásenie účastníka MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím |  |
| Súhlas s Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím |  |
| Súhlas s Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím |  |
| Disponujem potrebnými povoleniami a oprávneniami na výkon a dodávku predmetu obstarávania v zmysle platnej legislatívy v SR | Nedisponujem; Disponujem |  |
| Súhlas s Všeobecné pravidlá pre partnerské firmy dodávajúce OT infraštruktúru a softvér | Nesúhlasím; Súhlasím |  |
| Súhlas s Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti | Nesúhlasím; Súhlasím |  |

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú podrobne stanovené v Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH.

ČASŤ 6 - PRÍLOHY

príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie účastníka

príloha č. 2 - Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH

príloha č. 3 - Všeobecné pravidlá pre partnerské firmy dodávajúce OT infraštruktúru a softvér

príloha č. 4 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností

podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

príloha č. 3 - Otázky_a_odpovede