## špecifikácia
| položka | požadovaná špecifikácia | Ponúkaná špecifikácia | počet | eur/ks | spolu | OST978 | OST971 | OST972 | OST984 | Termín dodania ( v týždňoch)
1. | Piestový ventil prírubový DN 32 PN 16 | podľa EN 12516, príruby podľa EN 1092-1, materiál telesa: šedá liatina tesnenie: Klinger C 4400 alebo ekvivalent určený pre vykutovacia voda do 90 °C Ovládanie : ručné |  | 1 | 0 | 0 | 1
2. | Piestový ventil prírubový DN 40 PN 16 | podľa EN 12516, príruby podľa EN 1092-1, materiál telesa: šedá liatina tesnenie: Klinger C 4400 alebo ekvivalent určený pre vykutovacia voda do 90 °C Ovládanie : ručné |  | 4 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2
3. | Piestový ventil prírubový DN 50 PN 16 | podľa EN 12516, príruby podľa EN 1092-1, materiál telesa: šedá liatina tesnenie: Klinger C 4400 alebo ekvivalent určený pre vykutovacia voda do 90 °C Ovládanie : ručné |  | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 2
4. | Piestový ventil prírubový DN 65 PN 16 | podľa EN 12516, príruby podľa EN 1092-1, materiál telesa: šedá liatina tesnenie: Klinger C 4400 alebo ekvivalent určený pre vykutovacia voda do 90 °C Ovládanie : ručné |  | 10 | 0 | 0 | 4 |  | 2 | 4
5. | Piestový ventil prírubový DN 80 PN 16 | podľa EN 12516, príruby podľa EN 1092-1, materiál telesa: šedá liatina tesnenie: Klinger C 4400 alebo ekvivalent určený pre vykutovacia voda do 90 °C Ovládanie : ručné |  | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1
6. | Piestový ventil prírubový DN 100 PN 16 | podľa EN 12516, príruby podľa EN 1092-1, materiál telesa: šedá liatina tesnenie: Klinger C 4400 alebo ekvivalent určený pre vykutovacia voda do 90 °C Ovládanie : ručné |  | 8 | 0 | 0 |  | 4 | 4
7. | Piestový ventil prírubový DN 125 PN 16 | podľa EN 12516, príruby podľa EN 1092-1, materiál telesa: šedá liatina tesnenie: Klinger C 4400 alebo ekvivalent určený pre vykutovacia voda do 90 °C Ovládanie : ručné |  | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4
8. | Piestový ventil prírubový DN 150 PN 16 | podľa EN 12516, príruby podľa EN 1092-1, materiál telesa: šedá liatina tesnenie: Klinger C 4400 alebo ekvivalent určený pre vykutovacia voda do 90 °C Ovládanie : ručné |  | 11 | 0 | 0 |  | 11
9. | Piestový ventil prírubový DN 200 PN 16 | podľa EN 12516, príruby podľa EN 1092-1, materiál telesa: šedá liatina tesnenie: Klinger C 4400 alebo ekvivalent určený pre vykutovacia voda do 90 °C Ovládanie : ručné |  | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 4
10. | Klapka medziprírubová DN 250 PN 16, stavebná dĺžka 68 mm | Uzatváracia klapka, medziprírubová, DN 250, PN 16, stavebná dĺžka 68 mm, príruby podľa EN 1092-1, podľa EN 593, materiál telesa: šedá liatina tesnenie: kov/kov |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
0