Zoznam zariadení – cenová ponuka

TpV

| Prevádzka/zariadenie Tepláreň východ Turbínová 3, Bratislava | Objem nádrže (m3)/ dĺžka potrubia (m) | Prevedenie | Materiál a izolácie | Skladované médium /určenie/využitie | Požadovaný rok vykonania | Cena € (bez DPH) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neutralizačná nádrž č.1 | 46 | VN | vodostavebný železobetón + izolácia Plasite 5302 | priemyselná odpadová voda z Chemickej úpravy vody | 2026 | skúška tesnosti: | kontrola technického stavu: |
| Neutralizačná nádrž č.2 | 100 | VN | vodostavebný železobetón + kyselinovzd. dlaždice | priemyselná odpadová voda z Chemickej úpravy vody | 2026 | skúška tesnosti: | kontrola technického stavu: |

Vysvetlivky: VN – vizuálne nekontrolovateľné

TpZ

| Prevádzka/zariadenie Tepláreň západ Polianky 6, Bratislava | Objem nádrže (m3)/ dĺžka potrubia (m) | Prevedenie | Materiál a izolácie | Skladované médium /určenie/využitie | Požadovaný rok vykonania | Cena € (bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Záchytná nádrž pre olejové hospodárstvo TG 1 | 1 | VN | betón, izolácia Np, Na, A 400 | olej | 2026 | skúška tesnosti: |

Vysvetlivky: VN – vizuálne nekontrolovateľné