Príloha č. 1 	Technická špecifikácia

„Servisné činnosti na zariadeniach elektrických ochrán v MH Teplárenský holding, a.s.,

závod Košice“

Nevyhnutnou a neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenia zmluvného vzťahu pre plnenie predmetu činnosti uvedených nižšie bude povinnosť uzatvorenia zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, jej dodržiavanie, dokladovanie a preukazovanie plnenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v oblasti zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti systémov objednávateľa ako prevádzkovateľa základnej služby.

- zabezpečenie služieb technika dostupného na telefónnej linke pre konzultácie technických otázok týkajúcich sa zariadení objednávateľa: HOT LINE (ročná paušálna čiastka);

- zabezpečenie služieb technika dostupného pre zhotoviteľa, pre vzdialený prístup (do 2 hodín od nahlásenia) a fyzický zásah (do 4 hodín od nahlásenia) pre vykonávanie činností za účelom analýzy a odstraňovania porúch a/alebo neštandardných dejov: HOT SERVIS (mesačná paušálna čiastka) na obdobie 12 mesiacov;

- vykonanie priebežných servisných a údržbových prác na zariadeniach objednávateľa v zmysle doporučených postupov výrobcov a záväzných predpisov objednávateľa (hodinová sadzba technika)  v rozsahu 10 hodín;

- vykonanie nešpecifikovaných činností a opráv na zariadeniach podľa príloha č. 2 (hodinová sadzba technika) v rozsahu 10 hodín;

- vykonanie jednorazovej revízie v termíne do 20.09.2026 ochranných a riadiacich terminálov zariadení vrátane vypracovania a dodania správy v rozsahu:

  - TG2 5d2 - REJ525 ABB, 13,8 kV, 82,5;

  - T12 4d2 - RET316, REJ ABB, 121 kV, 70;

  - T23 7RG2 - RET670 ABB- 13,8 kV, 16;

  - T25 5RG2 - REF543 ABB - 13,8 kV, 0,8;

  - T35 5R23.3 - 7SJ6321  Siemens - 6 kV, 2 kW;

  - T135 1R23.3 - 7SJ6321 Siemens - 6 kV, 2 kW;

  - T58 7R24.2 - REF615 ABB - 6 KV, 1 kW;

  - T75 EN2 7R23.3 - 7SJ6321 Siemens - k kV, 1,6 kW;

  - R23 vývod na 1R23.2 - 2R23 REF541 ABB, 6 kV;

  - R23 vývod na 6R23.3 - 2aR23 REF541 ABB 6 kV;

  - R23.3 T01 záskokový prívod - 2R23.3 - T01 7SJ6421 Siemens, 6 kV;

  - R23.3 spínač prípojníc 3R23.3 - 7SJ6421 Siemens, 6 kV;

  - R23.3 hlavný prívod 6R23.3 - 7SJ6421 Siemens, 6 kV;

  - R23.3 vývod na 1R23.3.1 8R23.3 - 7SJ6325 Siemens, 6 kV;

  - T24 8RG2 - RET670 ABB, 13,8 kV, 16 kW;

  - T62 2R23.3.1 - 7SJ85 Siemens, 6,3 kV, 1,6 kW;

  - M24204 spalinový v. 8R24.2 - REF615 ABB, 6 kV, 0,2 kW;

  - M24203 FM spalinový v. 9R24.2 - REF615 ABB, 6 kV, 0,2 kW;

  - M24201 FM vzduchový v. 10R24.2 - REF615 ABB, 6 kV, 0,25 kW;

  - M233101 spalinový v. ods. 3R23.3.1 - 7SK85 Siemens, 6 kV, 0,71 kW;

  - M233102 spalinový v. ods. 4R23.3.1 - 7SK85 Siemens, 6 kV, 0,71 kW;

  - R23.3.1 prívod z 8R23.3 - 1R23.3.1 - 7SJ85 Siemens, 6 kV;

  - R23.3.1 prívod z 8R23.2 - 5R23.3.1 - 7SJ85 Siemens, 6 kV;

  - R24.2 hl. prívod 5R24.2 - REF543 ABB, kV;

  - R24.2 T01 záskokový prívod 6R24.2 - REF543 ABB, 6 kV;

  - R24.2 spínač prípojníc 11R24.2 - REF541 ABB, 6 kV.

Príloha č. 2

„Zoznam servisovaných zariadení – elektrických ochrán“

- RET 670	3 ks

- RET 543	1 ks

- RET 316	1 ks

- REG 316	1 ks

- RAGEK		1 ks

- REJ 525		2 ks

- REF 543	40 ks

- REF 541	22 ks

- REF 615	5 ks

- REF 545	2 ks

- SPAM 150C	12 ks

- SPAJ 140C	5 ks

- SPAD 346	1 ks

- SPAU 130C	1 ks

- SPAU 341C1	5 ks

- SPAZC21MM	45 ks

- RER 103MM	10 ks

- SIPROTEC 7SJ64  7 ks

- SIPROTEC 7SJ63  4 ks

- SIPROTEC 7SJ85  3 ks

- SIPROTEC 7SK85

- SIPROTEC 7SJ82

- SIPROTEC 7UT87

- riadiaca doska výkonový vypínač 6kV VM1	27ks

- oprava prevodníkov RER 103, SPA-ZC400,402	10 ks

- riadiaca doska 6 kV vypínača VM1

- prevodník RER 103

- prevodník SPA-ZC400

- prevodník SPA-ZC402

- 7SJ6321	3 ks

- 7SJ6421	3 ks

- 7SJ6325	1 ks