Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia svietidiel NCHÚV a SCHÚV v TpV“

ČASŤ 1 – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  - Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

  - Predmet zákazky

Predmetom zákazky je rekonštrukcia svietidiel v NCHÚV a SCHÚV v Teplárni východ, ktorá zahrňa svetelno-technický výpočet, realizačný projekt, realizáciu rekonštrukcie, dokumentáciu skutočného vyhotovenia, revízie, odborné skúšky, technickú  dokumentáciu

Číselné vymedzenie zo spoločného slovníka obstarávania

45310000-3 – Elektroinštalačné práce

Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v ČASTI 3 – Opis predmetu zákazky a ČASTI 4 – Spôsob určenia ceny.

  - Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie zmluvného vzťah formou objednávky.

  - Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie predmetu zákazky: závod Bratislava NCHÚV a SCHÚV, Tepláreň Východ, MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Termín realizácie: do 30.09.2026

  - Obhliadka miesta realizácie zákazky

Obhliadka miesta realizácie je povinná a  to za účelom získania informácií nevyhnutných na riadnu prípravu a spracovanie ponuky, oboznámenia sa s miestnymi podmienkami realizácie a overenia rozsahu predmetu zákazky v mieste plnenia.

Obhliadka sa uskutoční dňa 11.06.2026 o 10:00 hod., so stretnutím na adrese MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Účastník je povinný nahlásiť svoju účasť na obhliadke vopred e-mailom na adresu

stefan.janak@mhth.sk , a to spolu s uvedením názvu spoločnosti a mien osôb, ktoré sa obhliadky zúčastnia.

Kontaktná osoba obstarávateľa:

Janák Štefan		tel.: +421 908 813 655	e-mail: stefan.janak@mhth.sk

Účasť účastníka na obhliadke bude potvrdená podpisom na samostatnej prezenčnej listine. Nesplnenie povinnosti absolvovať obhliadku , môže byť dôvodom na vylúčenie ponuky účastníka v danej časti z vyhodnotenia.

Počas obhliadky nebudú poskytované záväzné výklady k súťažným podkladom. Prípadné otázky alebo nejasnosti je účastník povinný predložiť spôsobom určeným v bode 1.6 týchto súťažných podkladov.

  - Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek z účastníkov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom žiadosti o vysvetlenie zašle účastník e-mailom na adresu:  peter.dojcan@mhth.sk

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje  požiadavka doručená obstarávateľovi v písomnej forme elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“ najneskôr do 17.06. 2026.

Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženej zo strany ktoréhokoľvek účastníka, sa odošle najneskôr do 19. 06. 2026 všetkým účastníkom, ktorí vyplnili prihlášku prostredníctvom modulu „ERMMA“.

  - Obsah ponuky

Ponuka účastníka musí obsahovať nasledujúce doklady a dokumenty. Nesplnenie ktorejkoľvek z požiadaviek alebo neúplnosť údajov sú dôvodom na vylúčenie účastníka zo súťaže. Pokiaľ nie je výslovne uvedené, splnenie sa preukazuje deklaratórne

    - Kvalifikačné predpoklady a deklarácie

      - Oprávnenie na podnikanie Účastník deklaruje držbu všetkých oprávnení, povolení a odborných spôsobilostí potrebných na plnenie predmetu zákazky v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky. Predmet podnikania Účastníka musí korešpondovať s charakterom predmetu zákazky, najmä so stavebnými, montážnymi, technologickými, elektroinštalačnými a súvisiacimi činnosťami potrebnými na realizáciu príslušnej časti diela.

      - Čestné vyhlásenie Účastník vyjadruje bezvýhradný súhlas s obsahom dokumentu „Čestné vyhlásenie účastníka MHTH.docx“ (príloha súťažných podkladov).

      - Zmluvné podmienky Účastník vyjadruje bezvýhradný súhlas s VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

PRE NÁKUPY USKUTOČŇOVANÉ SPOLOČNOSŤOU MH Teplárenský holding, a.s.

VERZIA 1/2023, Akékoľvek výhrady v ponuke účastníka sa považujú za nesplnenie podmienok súťaže pre príslušnú časť.

      - Viazanosť ceny a platnosť ponuky Účastník je svojou ponukou viazaný do 31.08.2026. Cena uvedená v ponuke je po uzatvorení zmluvného vzťahu pevná a nemenná počas celej doby plnenia. Počas tejto lehoty nemôže účastník ponuku odvolať ani meniť jej parametre v neprospech obstarávateľa. Ponúkaná cena je konečná a fixná. Ak dôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu, cena predložená úspešným Účastníkom a upravená v súlade s výsledkom elektronickej aukcie ostáva záväzná počas celej doby plnenia v súlade so zmluvnými podmienkami..

    - Technická špecifikácia a cenová ponuka

      - Spôsob predloženia ponuky  Účastník predkladá cenovú ponuku v elektronickom systéme. Súčasťou ponuky musí byť vypracovaná technická a cenová ponuka v podrobnom členení v rozsahu potrebnom pre kvalitné a funkčné zrealizovanie diela, podľa ČASTI 4 – Spôsob určenia ceny, a to vo formáte .xlsx a/alebo .pdf podľa požiadaviek obstarávateľa.

      - Pravidlá pre oceňovanie

- Ceny uvedené v ponuke musia zahŕňať všetky náklady potrebné na riadne, úplné, funkčné a bezpečné plnenie predmetu zmluvy vrátane dopravy, administratívnych nákladov, skúšok, revízií, protokolov a ostatných súvisiacich činností v rozsahu súťažných podkladov.

- Podrobné pravidlá pre spracovanie ceny sú uvedené v ČASTI 4 – Spôsob určenia ceny.

    - Ostatné náležitosti

      - Register partnerov verejného sektora (RPVS): Účastník a jeho subdodávatelia  musia byť ku dňu podpisu zmluvy/vzniku zmluvného vzťahu zapísaní v RPVS v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. (ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje).

      - Kontakty pre e-aukciu: Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo osôb oprávnených zastupovať účastníka v prípade vyhlásenia elektronickej aukcie.

      - Právo overenia: Obstarávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek preveriť pravdivosť deklarácií vyžiadaním si príslušných listinných alebo elektronických dokladov.

  - Predloženie ponuky

- Jedinečnosť ponuky: Každý účastník môže predložiť najviac jednu ponuku

- Variantné riešenia: Variantné riešenia nie sú povolené. Za variantné riešenie sa nepovažuje technicky ekvivalentné riešenie, ktoré spĺňa všetky minimálne technické požiadavky obstarávateľa.

- Forma doručenia: Ponuka sa predkladá výhradne elektronicky prostredníctvom modulu ERMMA. Ponuky doručené iným spôsobom (napr. poštou, osobne alebo e-mailom) nebudú akceptované.

  - Termín predkladania ponúk a harmonogram súťaže

Účastník predkladá ponuku výhradne elektronicky prostredníctvom modulu ERMMA. Ponuka musí byť kompletná a nahraná v systéme najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

| Fáza / Kolo | Obsahová náplň | Termín (od – do) |
| --- | --- | --- |
| 1. kolo | Vstupné kolo, predkladanie ponúk, obhliadka | 09.06.2026 10:30 - 24.06.2026 20:00 |
| 2. kolo | Kontrolné kolo | od 24.06.2026 20:00 |

  - Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

- Časové obmedzenie: Účastník môže svoju predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať výhradne z vlastnej iniciatívy a počas trvania 1. kola, a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie

ponúk

- Konečnosť a záväznosť: Po ukončení 1. kola sa ponuka stáva záväznou. Účastník ju po tomto termíne nesmie z vlastnej vôle meniť, dopĺňať ani vziať späť.

- Vysvetľovanie a oprava chýb: Zákaz zmien po 1. kole sa nevzťahuje na proces vysvetľovania alebo opravy zrejmých chýb a nesprávností, ktoré identifikuje obstarávateľ v 2. kole (kontrolnom). Účastník je v takom prípade povinný na výzvu obstarávateľa poskytnúť vysvetlenie alebo opraviť identifikované nedostatky v stanovenej lehote, pričom tieto úpravy nesmú viesť k zmene jadra ponuky (napr. k zmene technického riešenia, navrhovaného zariadenia alebo základných obchodných podmienok).

- Spôsob vykonania zmien: Akékoľvek úpravy (z vlastnej iniciatívy v 1. kole alebo na výzvu v 2. kole) sa realizujú elektronicky cez modul ERMMA. Pri viacerých verziách v 1. kole sa za rozhodujúcu považuje posledná verzia odoslaná pred uplynutím lehoty.

  - Preskúmanie a vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ v rámci kontrolného kola posúdi, či predložené ponuky spĺňajú všetky stanovené podmienky.

    - Kritériá posúdenia

Obstarávateľ preverí, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti definované v bode 1.5 týchto súťažných podkladov,

- je v úplnom súlade s pokynmi a požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a vo výzve na súťaž.

    - Definícia platnej ponuky

Za platnú ponuku sa považuje taká, ktorá vyhovuje všetkým technickým a obchodným špecifikáciám a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady v rozpore s požiadavkami obstarávateľa. Ponuky, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, budú zo súťaže vylúčené.

    - Informovanie o výsledku vyhodnotenia

Komunikácia prebieha výhradne elektronicky cez modul ERMMA:

- Vylúčenie: Účastníkovi, ktorého ponuka bola vylúčená, zašle obstarávateľ oznámenie o vylúčení s uvedením konkrétnych dôvodov.

- Postup do aukcie: Účastníkovi, ktorý splnil všetky podmienky, zašle obstarávateľ výzvu na účasť v elektronickej aukcii spolu s jej pravidlami (ak sa obstarávateľ rozhodne v súťaži pokračovať touto formou).

  - Vysvetľovanie ponúk

    - Limity vysvetľovania

- Zákaz zvýhodnenia: Proces vysvetľovania nesmie slúžiť na dodatočnú úpravu ponuky, ktorou by sa účastník spätne zvýhodnil oproti ostatným Účastníkom.

- Záväznosť parametrov: Vysvetlenie musí byť v súlade s pôvodne predloženou ponukou a nesmie meniť jej podstatu (napr. technické parametre alebo základné obchodné podmienky).

    - Dôvody na vylúčenie ponuky

Obstarávateľ vylúči ponuku z procesu vyhodnocovania, ak:

- Nedostatočné vysvetlenie: Obstarávateľ nepovažuje poskytnuté vysvetlenie návrhu ceny alebo technického riešenia za dostatočné či preukázateľné.

- Nedodržanie lehoty: Účastník neposkytne požadované vysvetlenie v lehote určenej obstarávateľom.

    - Oznámenie o vylúčení

- O vylúčení ponuky a jeho konkrétnych dôvodoch bude účastník informovaný elektronicky prostredníctvom modulu ERMMA.

  - Vyhodnotenie ponúk

- Predmet hodnotenia: Obstarávateľ vyhodnocuje iba tie ponuky, ktoré splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a neboli vylúčené podľa týchto súťažných podmienok.

- Kritérium a metodika: Pri vyhodnocovaní obstarávateľ postupuje výhradne podľa stanoveného kritéria a spôsobu jeho uplatnenia, ktoré sú detailne definované v časti 2 – Kritérium na vyhodnotenie ponúk

- Objektivita: Proces vyhodnotenia je založený na striktnom dodržaní vopred zverejnených pravidiel, bez možnosti dodatočnej úpravy kritérií počas procesu hodnotenia.

  - Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na nasledujúce úkony:

- Úprava podmienok: Počas trvania súťažnej lehoty písomne zmeniť, spresniť alebo doplniť súťažné podklady. Tieto zmeny budú oznámené všetkým účastníkom súčasne a transparentne.

- Zrušenie súťaže a odmietnutie ponúk: Kedykoľvek zrušiť súťaž, odmietnuť všetky predložené ponuky alebo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym z účastníkov bez nároku na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

- Viacstupňové vyhodnocovanie: Realizovať vyhodnocovanie ponúk vo viacerých kolách, vrátane využitia rôznych formátov elektronických aukcií.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Obstarávateľ vyhodnocuje iba tie ponuky, ktoré splnili podmienky účasti, administratívne požiadavky a požiadavky na predmet zákazky stanovené v súťažných podkladoch.

  - Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.

  - Spôsob uplatnenia kritéria

- Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou.

- Úspešným účastníkom v danej časti sa stane účastník, ktorého ponuka sa v tejto časti umiestni na prvom mieste.

- Ak sa elektronická aukcia, pre určenie poradia je rozhodujúca celková cena v EUR bez DPH dosiahnutá v aukčnom kole.

ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie osvetlenia v technologických priestoroch NCHÚV a SCHÚV v areáli TpV, a to formou výmeny existujúcich svietidiel za nové, technicky vyhovujúce svietidlá určené do chemicky agresívneho prostredia.

Rekonštrukcia sa realizuje bez zásahu do existujúcich elektrických rozvodov.

Rekonštrukcia osvetlenia bude realizovaná v nasledovných priestoroch:

NCHÚV:

- Kompresorovňa

- Stáčanie NaOH

- Predsieň stáčania

- Úpravňa vody

SCHÚV:

- Priestory dekarbonizačných nádrží

Dodávané svietidlá musia spĺňať nasledujúce minimálne technické požiadavky:

- Krytie: IP68 (požadované bez alternatívy)

- Mechanická odolnosť: IK10

- Chemická odolnosť:

odolnosť voči agresívnym chemickým výparom

- konkrétne voči výparom HCl (kyselina chlorovodíková)

Použité svietidlá musia byť konštrukčne a materiálovo prispôsobené prevádzke v prostredí so zvýšenou korozívnou záťažou, s cieľom minimalizovať degradáciu zariadení a eliminovať bezpečnostné riziká.

Prevádzkové podmienky

- Typ prevádzky: občasná

- Prostredie: chemicky agresívne, s výskytom korozívnych výparov

Rozsah realizácie

Predmet zákazky zahŕňa:

Návrhová časť

  - návrh riešenia osvetlenia

  - svetelno-technický výpočet

  - vypracovanie svetelno-technického výpočtu,

- návrh riešenia osvetlenia tak, aby boli splnené požiadavky normy:  STN EN 12464-1

- Konkrétne hodnoty osvetlenia (lx) budú určené na základe tohto výpočtu.

- Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie

- certifikáty preukazujúce chemickú odolnosť svietidiel

Dodávka a montáž

- dodanie svietidiel

- demontáž pôvodných svietidiel

- montáž nových svietidiel

Bezpečnostné požiadavky

Núdzové osvetlenie nie je predmetom tejto zákazky. Bude riešené samostatne v rámci inej projektovej alebo BOZP aktivity.

Výstupy po realizácii

Dodávateľ je povinný odovzdať:

- východiskovú revíznu správu elektroinštalácie

- Dokumentáciu skutočného vyhotovenia

- Technickú a sprievodnú dokumentáciu

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

  - Cena za predmet zákazky

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako celková cena v EUR bez DPH za riadne, úplné, funkčné a bezpečné zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov a predstavuje jedinú ponukovú cenu Účastníka.

  - Obsah ceny

V cene za predmet zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady potrebné na riadne a včasné vykonanie diela, najmä dodávky, stavebné, montážne a inštalačné práce, doprava, skúšky, revízie, uvedenie do prevádzky, dokumentácia skutočného vyhotovenia a všetky ostatné priame aj nepriame náklady vyplývajúce zo súťažných podkladov.

  - Rozhodujúca cena

Pre účely vyhodnotenia ponúk je rozhodujúca celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH.

V prípade elektronickej aukcie je jej predmetom celková cena. Úspešný Účastník je povinný po jej ukončení zosúladiť ocenené rozpočty s výslednou aukčnou cenou.

  - Väzba na súťažné podklady

Spôsob určenia ceny sa uplatňuje v nadväznosti na ČASŤ 3 – Opis predmetu zákazky. Účastník je povinný vychádzať zo súťažných podkladov ako celku.

| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
| --- | --- | --- | --- |
| 001. | Rekonštrukcia svietidiel NCHÚV a SCHÚV v TpV | Súbor | 1.00 |

Voliteľné podmienky:

| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT |
| --- | --- |
| Disponujem potrebnými oprávneniami/povoleniami | Nie; Áno |
| Súhlasím s obsahom Čestné vyhlásenie účastníka MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Súhlasím s obsahom VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE NÁKUPY USKUTOČŇOVANÉ SPOLOČNOSŤOU MH Teplárenský holding, a.s. | Nie; Áno |
| Viazanosť cenovej ponuky do 31.08.2026 | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Zápis v RPVS podľa zákona č. 315/2016 Z. z | Nie; Áno |
| Prikladám kontakty podľa 1.5.3.2 | Nie; Áno |
| Realizácia diela v týždňoch | text |

ČASŤ 5 - PRÍLOHY

príloha A  - Čestné vyhlásenie účastníka

príloha B -  vseobecne-zmluvne-podmienky-pre-nakup mhth 062023

príloha C -  Podmienky bezpečného výkonu prác - pracovisko

príloha D -  Zásady dodržiavania ochrany životného prostredia v podmienkach MH Teplárenský holding, a.s. (závod Bratislava)

príloha E -  Zoznam subdodávateľov

príloha F -  Otázky a odpovede

príloha G -  pôdorysy prevádzok