Obstarávateľ: TH Správa, s. r. o., Turbínová 10321/3, 831 04 Bratislava

Administrátor obstarávania : MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

Návrh, dodávka a montáž prúdových transformátorov (PTP) na prívodných linkách 110 kV – rozvodňa r1.1

ČASŤ 1 – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  - Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

TH Správa, s. r. o., Turbínová 10321/3, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto

IČO: 56 927 088

V zastúpení administrátora : MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

  - Predmet zákazky

Predmetom diela je zámer:

- zabezpečiť technickú realizáciu podľa podmienok distribútora (VSD, a.s.) pre zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK),

- upraviť fakturačné meranie elektrickej energie na úroveň požadovanú prevádzkovateľom distribučnej sústavy,

- zvýšiť presnosť a legislatívnu zhodu merania elektriny,

- zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku 110 kV rozvodne po zmene parametrov odberu.

Zmena MRK z 33 MW na 15 MW je podmienená úpravou meracích transformátorov prúdu a súvisiacich zariadení.

Číselné vymedzenie zo spoločného slovníka obstarávania

Hlavný CPV kód 45317200-4 – Elektroinštalačné práce na transformátoroch

Vedľajšie CPV kódy: 31173000-4 – Meracie transformátory, 71320000-7 – Inžinierske projektovanie, 71314100-3 – Elektroenergetické služby, 71632000-7 – Technické skúšky , 38552000-9 – Elektrické merače

Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v ČASTI 3 – Opis predmetu zákazky a ČASTI 4 – Spôsob určenia ceny.

  - Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo.

  - Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie predmetu tejto časti zákazky je uvedené v  článku 2.11 Návrhu zmluvy o dielo

Lehota trvania zmluvy je predmetom výstupu tejto súťaže a  bude doplnená do zmluvy do článku 2.7 Návrhu zmluvy o dielo vrátane míľnikov

  - Obhliadka miesta realizácie zákazky

Obhliadka miesta realizácie je odporúčaná  a to  za účelom získania informácií nevyhnutných na riadnu prípravu a spracovanie ponuky, oboznámenia sa s miestnymi podmienkami realizácie a overenia rozsahu predmetu zákazky v mieste plnenia.

V prípade záujmu o obhliadku sa treba nahlásiť spôsobom uvedeným nižšie, pričom obhliadka sa bude konať dňa 24.06.2026, so stretnutím na adrese TH Správa, s. r. o., na adrese Priemyselný park Chemes, Chemlonská 1, 066 33 Humenné.

Účastník je povinný nahlásiť svoju účasť na obhliadke vopred., e-mailom na adresu rastislav.januch@thsprava.sk  a to spolu s uvedením názvu spoločnosti a mien osôb, ktoré sa obhliadky zúčastnia.

Kontaktná osoba obstarávateľa:

Ing. Rastislav Januch 		mobil +421 915 774 806	e-mail: rastislav.januch@thsprava.sk

Účasť účastníka na obhliadke bude potvrdená podpisom na samostatnej prezenčnej listine.

Počas obhliadky nebudú poskytované záväzné výklady k súťažným podkladom. Prípadné otázky alebo nejasnosti je účastník povinný predložiť spôsobom určeným v bode 1.4 týchto súťažných podkladov.

  - Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek z účastníkov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom ikony „CHAT“ v module  „ERMMA“ a e-mailom na adresu:  peter.dojcan@mhth.sk

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje  požiadavka doručená obstarávateľovi v písomnej forme elektronicky prostredníctvom e-mailu  najneskôr do 26.06. 2026  mailovou správou na : peter.dojcan@mhth.sk

Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženej zo strany ktoréhokoľvek účastníka, sa odošle najneskôr do 01. 07. 2026 všetkým účastníkom, ktorí vyplnili prihlášku prostredníctvom modulu „ERMMA“.

  - Obsah ponuky

Ponuka účastníka musí obsahovať nasledujúce doklady a dokumenty. Nesplnenie ktorejkoľvek z požiadaviek alebo neúplnosť údajov sú dôvodom na vylúčenie účastníka zo súťaže. Pokiaľ nie je výslovne uvedené, splnenie sa preukazuje deklaratórne

    - Kvalifikačné predpoklady a deklarácie

      - Oprávnenie na podnikanie Účastník deklaruje držbu všetkých oprávnení, povolení a odborných spôsobilostí potrebných na plnenie predmetu zákazky v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky. Predmet podnikania Účastníka musí korešpondovať s charakterom predmetu zákazky, najmä so stavebnými, montážnymi, technologickými, elektroinštalačnými a súvisiacimi činnosťami potrebnými na realizáciu príslušnej časti diela.

      - Čestné vyhlásenie Účastník vyjadruje bezvýhradný súhlas s obsahom dokumentu „Čestné vyhlásenie účastníka THSsro.docx“ (príloha súťažných podkladov).

      - Zmluvné podmienky Účastník vyjadruje bezvýhradný súhlas s návrhom zmluvy o dielo .Návrh zmluvy o dielo poskytnutý obstarávateľom účastníkovi v prílohe ako THS ZoD Výmena PTP súťažných podkladov, ktorý sa nesmie odlišovať od predmetného vzoru zmluvy (účastník doplní iba svoje identifikačné údaje, kontaktnú osobu, cenu, výkaz výmer, príp. iné obstarávateľom požadované údaje), podpísaný účastníkom, štatutárnym zástupcom alebo iným zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, príp. v inom doklade.

Akékoľvek výhrady, dodatky alebo zmeny návrhu zmluvy o dielo uvedené v ponuke účastníka sa považujú za nesplnenie podmienok súťaže pre príslušnú časť.

      - Viazanosť ceny a platnosť ponuky Účastník je svojou ponukou viazaný do 30.09.2026. Cena uvedená v ponuke je po uzatvorení zmluvy pevná a nemenná počas celej doby plnenia, ak zmluva výslovne neustanovuje inak. Počas tejto lehoty nemôže účastník ponuku odvolať ani meniť jej parametre v neprospech obstarávateľa. Ponúkaná cena je v tomto období konečná a fixná. Ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy, cena predložená úspešným Účastníkom a upravená v súlade s výsledkom elektronickej aukcie ostáva záväzná počas celej doby plnenia v súlade so zmluvnými podmienkami..

    - Technická špecifikácia a cenová ponuka

      - Spôsob predloženia ponuky  Účastník predkladá cenovú ponuku v elektronickom systéme. Súčasťou ponuky musí byť vypracovaná technická a cenová ponuka v podrobnom členení v rozsahu potrebnom pre kvalitné a funkčné zrealizovanie diela, musí obsahovať technický list/špecifikáciu zariadení podľa ČASTI 4 – Spôsob určenia ceny, a to vo formáte .xlsx a/alebo .pdf podľa požiadaviek obstarávateľa.

      - Pravidlá pre oceňovanie

- Ceny uvedené v ponuke musia zahŕňať všetky náklady potrebné na riadne, úplné, funkčné a bezpečné plnenie predmetu zmluvy vrátane dopravy, administratívnych nákladov, skúšok, revízií, protokolov a ostatných súvisiacich činností v rozsahu súťažných podkladov.

- Podrobné pravidlá pre spracovanie ceny sú uvedené v ČASTI 4 – Spôsob určenia ceny.

    - Ostatné náležitosti

      - Register partnerov verejného sektora (RPVS): Účastník a jeho subdodávatelia (uvedení v Prílohe č. 3 Zmluvy) musia byť ku dňu podpisu zmluvy zapísaní v RPVS v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. (ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje).

      - Kontakty pre e-aukciu: Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo osôb oprávnených zastupovať účastníka v prípade vyhlásenia elektronickej aukcie.

      - Právo overenia: Obstarávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek preveriť pravdivosť deklarácií vyžiadaním si príslušných listinných alebo elektronických dokladov.

  - Predloženie ponuky

- Jedinečnosť ponuky: Každý účastník môže predložiť najviac jednu ponuku

- Variantné riešenia: Variantné riešenia nie sú povolené. Za variantné riešenie sa nepovažuje technicky ekvivalentné riešenie, ktoré spĺňa všetky minimálne technické požiadavky obstarávateľa.

- Forma doručenia: Ponuka sa predkladá výhradne elektronicky prostredníctvom modulu ERMMA. Ponuky doručené iným spôsobom (napr. poštou, osobne alebo e-mailom) nebudú akceptované.

  - Termín predkladania ponúk a harmonogram súťaže

Účastník predkladá ponuku výhradne elektronicky prostredníctvom modulu ERMMA. Ponuka musí byť kompletná a nahraná v systéme najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

| Fáza / Kolo | Obsahová náplň | Termín (od – do) |
| --- | --- | --- |
| 1. kolo | Vstupné kolo, obhliadka, otázky a odpovede | 18.6.2026 08:00–03.07.2026 20:00 |
| Obhliadka | Realizácia obhliadky | 24.6.2026 10:00 |
| Lehota | Konečný termín na predloženie ponúk | 03.07.2026 20:00 |

  - Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

- Časové obmedzenie: Účastník môže svoju predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať výhradne z vlastnej iniciatívy a počas trvania 1. kola, a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie

ponúk

- Konečnosť a záväznosť: Po ukončení 1. kola sa ponuka stáva záväznou. Účastník ju po tomto termíne nesmie z vlastnej vôle meniť, dopĺňať ani vziať späť.

- Vysvetľovanie a oprava chýb: Zákaz zmien po 1. kole sa nevzťahuje na proces vysvetľovania alebo opravy zrejmých chýb a nesprávností, ktoré identifikuje obstarávateľ v 2. kole (kontrolnom). Účastník je v takom prípade povinný na výzvu obstarávateľa poskytnúť vysvetlenie alebo opraviť identifikované nedostatky v stanovenej lehote, pričom tieto úpravy nesmú viesť k zmene jadra ponuky (napr. k zmene technického riešenia, navrhovaného zariadenia alebo základných obchodných podmienok).

- Spôsob vykonania zmien: Akékoľvek úpravy (z vlastnej iniciatívy v 1. kole alebo na výzvu v 2. kole) sa realizujú elektronicky cez modul ERMMA. Pri viacerých verziách v 1. kole sa za rozhodujúcu považuje posledná verzia odoslaná pred uplynutím lehoty.

  - Preskúmanie a vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ v rámci kontrolného kola posúdi, či predložené ponuky spĺňajú všetky stanovené podmienky.

    - Kritériá posúdenia

Obstarávateľ preverí, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti definované v bode 1.5 týchto súťažných podkladov,

- je v úplnom súlade s pokynmi a požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a vo výzve na súťaž.

    - Definícia platnej ponuky

Za platnú ponuku sa považuje taká, ktorá vyhovuje všetkým technickým a obchodným špecifikáciám a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady v rozpore s požiadavkami obstarávateľa. Ponuky, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, budú zo súťaže vylúčené.

    - Informovanie o výsledku vyhodnotenia

Komunikácia prebieha výhradne elektronicky cez modul ERMMA:

- Vylúčenie: Účastníkovi, ktorého ponuka bola vylúčená, zašle obstarávateľ oznámenie o vylúčení s uvedením konkrétnych dôvodov.

- Postup do aukcie: Účastníkovi, ktorý splnil všetky podmienky, zašle obstarávateľ výzvu na účasť v elektronickej aukcii spolu s jej pravidlami (ak sa obstarávateľ rozhodne v súťaži pokračovať touto formou).

  - Vysvetľovanie ponúk

    - Limity vysvetľovania

- Zákaz zvýhodnenia: Proces vysvetľovania nesmie slúžiť na dodatočnú úpravu ponuky, ktorou by sa účastník spätne zvýhodnil oproti ostatným Účastníkom.

- Záväznosť parametrov: Vysvetlenie musí byť v súlade s pôvodne predloženou ponukou a nesmie meniť jej podstatu (napr. technické parametre alebo základné obchodné podmienky).

    - Dôvody na vylúčenie ponuky

Obstarávateľ vylúči ponuku z procesu vyhodnocovania, ak:

- Nedostatočné vysvetlenie: Obstarávateľ nepovažuje poskytnuté vysvetlenie návrhu ceny alebo technického riešenia za dostatočné či preukázateľné.

- Nedodržanie lehoty: Účastník neposkytne požadované vysvetlenie v lehote určenej obstarávateľom.

    - Oznámenie o vylúčení

- O vylúčení ponuky a jeho konkrétnych dôvodoch bude účastník informovaný elektronicky prostredníctvom modulu ERMMA.

  - Vyhodnotenie ponúk

- Predmet hodnotenia: Obstarávateľ vyhodnocuje iba tie ponuky, ktoré splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a neboli vylúčené podľa týchto súťažných podmienok.

- Kritérium a metodika: Pri vyhodnocovaní obstarávateľ postupuje výhradne podľa stanoveného kritéria a spôsobu jeho uplatnenia, ktoré sú detailne definované v časti 2 – Kritérium na vyhodnotenie ponúk

- Objektivita: Proces vyhodnotenia je založený na striktnom dodržaní vopred zverejnených pravidiel, bez možnosti dodatočnej úpravy kritérií počas procesu hodnotenia.

  - Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na nasledujúce úkony:

- Úprava podmienok: Počas trvania súťažnej lehoty písomne zmeniť, spresniť alebo doplniť súťažné podklady. Tieto zmeny budú oznámené všetkým účastníkom súčasne a transparentne.

- Zrušenie súťaže a odmietnutie ponúk: Kedykoľvek zrušiť súťaž, odmietnuť všetky predložené ponuky alebo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym z účastníkov bez nároku na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

- Viacstupňové vyhodnocovanie: Realizovať vyhodnocovanie ponúk vo viacerých kolách, vrátane využitia rôznych formátov elektronických aukcií.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Obstarávateľ vyhodnocuje iba tie ponuky, ktoré splnili podmienky účasti, administratívne požiadavky a požiadavky na predmet zákazky stanovené v súťažných podkladoch.

2.1 Spôsob hodnotenia ponúk

Ponuky budú vyhodnocované na základe multikriteriálneho hodnotenia, pričom každému kritériu je priradená váha vyjadrujúca jeho význam. Na vyhodnotenie ponúk sa použije bodový systém, kde každá ponuka získa body za jednotlivé kritériá podľa nižšie uvedených vzorcov a váh.

2.2 Hodnotiace kritériá a ich váhy

| Kritérium | Váha (%) | Povaha kritéria |
| --- | --- | --- |
| Celková cena v EUR bez DPH | 90 % | klesajúca (nižšia = lepšia) |
| Dodacia lehota diela ako celku v dňoch od účinnosti zmluvy | 10 % | klesajúca (nižšia = lepšia) |

2.3 Spôsob výpočtu bodov

Pre výpočet bodového hodnotenia sa použijú nasledovné vzorce:

a) Kritériá s klesajúcou povahou (nižšia hodnota je výhodnejšia)

(napr. cena, dodacia lehota)

počet bodov=najlepšia (najnižšia) hodnotahodnota ponuky×váha kritéria

2.4 Stanovenie poradia

- Celkové hodnotenie ponuky sa určí ako súčet bodov získaných za jednotlivé kritériá.

- Poradie účastníkov sa určí podľa dosiahnutého celkového počtu bodov.

- Úspešným účastníkom sa stane ten, kto dosiahne najvyšší celkový počet bodov.

V prípade využitia elektronickej aukcie je pre určenie poradia rozhodujúce bodové hodnotenie dosiahnuté na základe výsledkov aukčného kola.

2.5 Obmedzenia a technické pravidlá

- Do hodnotenia budú zahrnuté iba hodnoty zadané v súlade s požadovanými rozsahmi jednotlivých kritérií.

- V prípade, že v kritériu s klesajúcou povahou účastník zadá hodnotu, ktorá by viedla k nulovej hodnote, takáto ponuka nebude systémom akceptovaná a účastník bude na túto skutočnosť upozornený.

ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky je popísaný v Prílohe č. 5_Zmluvy o dielo Opis predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných pokladov

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

  - Cena za predmet zákazky

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako celková cena v EUR bez DPH za riadne, úplné, funkčné a bezpečné zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov a predstavuje jedinú ponukovú cenu Účastníka.

  - Obsah ceny

V cene za predmet zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady potrebné na riadne a včasné vykonanie diela, najmä dodávky, stavebné, montážne a inštalačné práce, doprava, skúšky, revízie, uvedenie do prevádzky, dokumentácia skutočného vyhotovenia a všetky ostatné priame aj nepriame náklady vyplývajúce zo súťažných podkladov.

  - Rozhodujúca cena

Pre účely vyhodnotenia ponúk je rozhodujúca celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH.

V prípade elektronickej aukcie je jej predmetom celková cena. Úspešný Účastník je povinný po jej ukončení zosúladiť ocenené rozpočty s výslednou aukčnou cenou.

  - Väzba na súťažné podklady

Spôsob určenia ceny sa uplatňuje v nadväznosti na ČASŤ 3 – Opis predmetu zákazky. Účastník je povinný vychádzať zo súťažných podkladov ako celku.

| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
| --- | --- | --- | --- |
| 001. | Návrh, dodávka a montáž prúdových transformátorov (PTP) na prívodných linkách 110 kV – rozvodňa r1.1 | Súbor | 1.00 |

Voliteľné podmienky:

| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT |
| --- | --- |
| Disponujem potrebnými oprávneniami/povoleniami | Nie; Áno |
| Súhlasím s obsahom Čestné vyhlásenie účastníka THSsro | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Súhlasím a vkladám vyplnenú zmluvu – THS ZoD Výmena PTP | Nie; Áno |
| Viazanosť cenovej ponuky do 30.09.2026 | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Zápis v RPVS podľa zákona č. 315/2016 Z. z | Nie; Áno |
| Prikladám kontakty podľa 1.5.3.2 | Nie; Áno |
| Lehoty pre vykonanie diela : celková lehota | v dňoch |
| Lehoty pre vykonanie diela : pre písmeno a) bodu 2.7 Zmluvy o dielo | v dňoch |
| Lehoty pre vykonanie diela : pre písmeno b) bodu 2.7 Zmluvy o dielo | v dňoch |
| Lehoty pre vykonanie diela : pre písmeno c) bodu 2.7 Zmluvy o dielo | v dňoch |
| Lehoty pre vykonanie diela : pre písmeno d) bodu 2.7 Zmluvy o dielo | v dňoch |

ČASŤ 5 - PRÍLOHY

príloha A  - Čestné vyhlásenie účastníka

príloha B -  THS ZoD Výmena PTP

príloha C -  Príloha č. 2 ZoD: Podmienky bezpečného výkonu prác - pracovisko

príloha D -  Príloha č. 3 ZoD: Zásady dodržiavania ochrany životného prostredia v podmienkach TH sprava sro

príloha E -  Príloha č. 4 ZoD: Zoznam subdodávateľovstrany.

príloha F -  Príloha  č.5 ZoD: Príloha č. 5_Opis predmetu zákazky

príloha G -  Otázky_a_odpovede.xlsx