## Hárok1
Príloha č. 1 Cenník Sanácia a čistenie poškodených káblových trás
Položka | Opis položky | Merná jednotka | Jednotková cena v eur bez DPH
Opravy káblových priestorov so zameraním na premeranie, identifikáciu a následnú demontáž nefunkčnej kabeláže a súvisiacej elektro-výzbroje | ▪opravy káblových priestorov so zameraním na premeranie (izolačný stav, beznapäťový stav a prúdové zaťaženie...), identifikáciu a následnú demontáž nefunkčnej kabeláže a súvisiacej elektro-výzbroje (prepojovacie rozvádzače, konštrukcie, závesy, výložníky, a pod.), predmetné činnosti sú vrátane nevyhnutného technického vybavenia (rebríky, plošiny a pod.), vyčistenia káblových lávok a zároveň demontáže nevyhovujúcich káblových lávok, žľabov, trás a to narezaním na rozmer cca. 1 m a uložením do pripravených kontajnerov pre odvoz na zberný dvor odpadov. Prípravu, manipuláciu a vyprázdnenie kontajnerov odvoz na zberný dvor odpadov (šrotom, káble, suť) zabezpečuje objednávateľ, ▪ nefunkčná kabeláž, ktorá je predmetom opravy a nie je ju možné v plnom rozsahu zlikvidovať je potrebné označiť a zaizolovať. | eur/hod.
Zámočnícke opravy, rekonštrukcie, resp. doplnenie káblových trás | ▪ uchytenie funkčnej kabeláže po vyčistení káblovej trasy v zmysle platných STN. Pri montážach káblových trás požadujeme dodať a pracovať so sortimentom konštrukčných prvkov BAKS a káblovými trasami MERKÚR, STRADER, OBO, HILTI, resp. adekvátnymi náhradami. Zhotoviteľ je povinný výrobcu týchto komponentov vopred odsúhlasiť s objednávateľom, ▪ zámočnícke opravy, rekonštrukcie, resp. doplnenie káblových trás vynútená demontážami pôvodných „ťažiskových“ trás a ich náhradou a preložením, ▪ všetky rezy konštrukcií požadujeme vykonať tak, aby boli zarovnané na rovnej ploche (stena, uholník) a nevznikali trčiace konštrukcie, všetky rezy je nutné „odihliť“. | eur/meter
Doplnenie požiarnych prestupov, vrátane príslušnej dokumentácie | ▪ oprava, resp. doplnenie požiarnych prestupov, vrátane príslušnej dokumentácie (platné osvedčenie na vykonávanie požiarnych prestupov, zoznam zrealizovaných prestupov, výkresová časť so zakreslením zrealizovaných prestupov...) podľa platných STN súvisiacich s vykonávanými opravami, ▪ oprava, resp. doplnenie protipožiarnych prestupov po demontážach do 0,2 m2 je predmetom dodania. | eur/ks