## TpV-TTVK6-2026
|  |  | E.2.5.2 Prehľad štítkových údajov a plán revízií transformátorov v TpII v 1.24. | [14 empty] | E.2.5.2 Prehľad štítkových údajov a plán revízií transformátorov v TpII v 1.24.
Ozn. | Inv.č. SAP | Výrobca | Typ | Rok výr. | Výr. číslo | Interné č.MARK | Výkon kVA | U1 [V] | U2 [V] | I1 [A] | I2 [A] | uk [%] | P0 [kW]/ [kVAr] | Pk [kW] | Spoj | Ozn. | Druh | Celková hmotn. | Hmotn. oleja | Počet odboč. | Napätia odboč. | Umiestnenie | Rev.jadra posledná | Rev. jadra plán | Inv.č.
TTVK6 |  | GBE Orgiano IT | ED3R12.0250 | 2016 | 12102.1 |  | 250 | 5250 | 690 | 27.5 | 209.2 | 6.3 | 0.5 | 3,38/120°C | Dyn1 | TTVK6 | suchý | 1000 | - | 5M | 5250 + 2x2,5% | kryté stanovište v rozvodni=BBB v objekte SVS HVB | 2016 nový | 2026
0