Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Revízie a Úradné skúšky transformátora TŤVK6 závod Bratislava, tepláreň východ, Turbínová 3“

ČASŤ 1 – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je realizácia revízií a úradných skúšok v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., vrátane kontroly, diagnostiky a údržby aktívnej časti transformátora

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie/vystavenie objednávky .

- Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie:

MH Teplárenský holding, a.s. závod Bratislava, tepláreň východ, Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Termín dodania predmetu súťaže : do 30/09/2026

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Obhliadka je vzhľadom na povahu predmetu diela povinná, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Na obhliadke dostanú účastníci informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa Rácz Martin  mobil : +421 905 404 935/  e-mail : martin.racz@mhth.sk

Obhliadka sa bude konať dňa: 14.07.2026 o 10:00 hod so stretnutím na teplárni východ, Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto. Vašu účasť spolu s názvom firmy a osobami na účasť nahláste do 13.07.2025 14:00mailom na Štefan Janák , mobil : +421 908 813 655 E-mail: stefan.janak@mhth.sk

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky vyplnením formuláru Otázky_a_odpovede.xlsx, ktorý tvorí samostatnú prílohu týchto súťažných podmienok a jeho zaslaním na adresu peter.dojcan@mhth.sk

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme(mailom peter.dojcan@mhth.sk ) najneskôr 5 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

7.1	Deklaráciu potrebných povolení a oprávnení na výkon a dodávku predmetu obstarávania v zmysle platnej legislatívy v SR. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nedisponibility budete zo súťaže vylúčení.(účastník disponuje dokladom o oprávnení podnikať, respektíve dokladov o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky)

  - čestné vyhlásenie - Súhlas s obsahom „Čestné vyhlásenie účastníka MHTH.docx, ktoré tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas s „Platnosť cien do 30.09.2026“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Súhlas s „Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH“.Urobíte tak vo voliteľných podmienkach. V prípade nesúhlasu budete zo súťaže vylúčení.

  - Cenovú ponuku podľa časti 4 týchto súťažných podkladov, ktorú vyplníte elektronicky sumár zo stĺpca za konkrétny transformátor z excelu , a doplníte vo forme elektronického dokumentu,

Príloha č. 1 ROZSAH PRÁC SUCH.transformátora TTVK6 v TpV

  - kontaktné informácie osôb účastníka, prostredníctvom ktorých bude obstarávateľ kontaktovať účastníka pre potreby elektronickej aukcie (v prípade jej vyhlásenia). Obstarávateľ požaduje uviesť meno a priezvisko, e-mail a telefón týchto kontaktných osôb.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „ERMMA“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk a harmonogram súťaže

1. kolo:Vstupné kolo, obhliadky, kolo otázok a odpovedí

od 07.07.2026 11:00 do 21.07.2026 do 20:00

obhliadka: 14.07.2026 10:00

lehota na predkladanie ponúk: 	21.07.2026 do 20:00

2. kolo:Kontrolné kolo  		od 21.07.2026 20:00 do 24.07.2026 do 10:00

3. kolo:	Aukčné kolo		podľa rozhodnutia obstarávateľa

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 9.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 7 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa,  obstarávateľ zašle elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“  oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.

Účastníkovi, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, zašle elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“  obstarávateľ výzvu na účasť v elektronickej aukcii a pravidlá priebehu elektronickej aukcie (v prípade rozhodnutia o ďalšom pokračovaní súťaže).

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“ alebo mailom účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom modulu „ERMMA“.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 11 a 12 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  E. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.09.2026.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 – Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

ČASŤ 3 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Rozsah predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vykonanie hlavnej (riadnej) revízie transformátora TŤVK6 v prevádzke TpV, ktorý slúži ako napájací prvok pre ťahový ventilátor kotla K6. Transformátor je zaradený medzi vyhradené technické zariadenia elektrické vysokého napätia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. o vyhradených technických zariadeniach.

Revidované zariadenie je suchý distribučný transformátor výrobcu GBE Orgiano (Taliansko), typ ED3R12.0250, rok výroby 2016, s menovitým výkonom 250 kVA, primárnym napätím 5,25 kV a sekundárnym napätím 690 V. Transformátor je umiestnený v krytom stanovišti rozvodne v objekte SVS HVB. Posledná revízia jadra bola vykonaná pri uvedení zariadenia do prevádzky v roku 2016, pričom ďalšia hlavná revízia je plánovaná na rok 2026.

Predmet zákazky zahŕňa vykonanie všetkých úkonov potrebných na odbornú prehliadku a odbornú skúšku zariadenia v rozsahu požiadaviek platnej legislatívy, technických noriem a príslušnej sprievodnej dokumentácie transformátora, najmä:

vizuálnu kontrolu technického stavu transformátora,

kontrolu elektrických a mechanických spojov,

meranie izolačných odporov a overenie izolačného stavu vinutí,

kontrolu uzemnenia a ochranných obvodov,

kontrolu nastavenia odbočiek transformátora,

vykonanie predpísaných elektrických meraní a skúšok,

posúdenie technickej spôsobilosti zariadenia na ďalšiu bezpečnú prevádzku,

vypracovanie revíznej správy vrátane protokolov o vykonaných meraniach a skúškach,

označenie zariadenia údajmi o vykonanej revízii v súlade s platnými predpismi.

Vykonanie hlavnej revízie je nevyhnutné na splnenie požiadaviek vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a STN 33 1500, dodržanie stanovených lehôt odborných prehliadok a odborných skúšok, zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky technologického zariadenia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj zachovanie prevádzkovej a právnej spôsobilosti prevádzkovateľa.

Rozsah prác bude realizovaný v súlade s technickou špecifikáciou transformátora ŤVK6 a prílohami tvoriacimi súčasť súťažných podkladov.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

Cena za obstarávanú zákazku bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Celková cena bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou  realizáciou diela vrátane dopravných nákladov, a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním  predmetu zákazky, t. j. skúšky, likvidácia odpadov, licenčné poplatky, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms DDP Bratislava.

Predmetom "ERMMA" sú tieto položky:

| P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
| --- | --- | --- | --- |
| 001. | Revízia a úradná skúška TŤVK6 | Súbor | 1 |

Voliteľné podmienky:

| NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKY | ROZSAH HODNÔT |
| --- | --- |
| Súhlas s obsahom Čestné vyhlásenie účastníka MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Súhlas s Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Platnosť cien do 30.09.2026 | Nesúhlasím; Súhlasím |
| Disponujem potrebnými oprávneniami/povoleniami | Nedisponujem; Disponujem |
| Realizácia do 30.09.2026 | Nesúhlasím; Súhlasím |

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú podrobne stanovené v

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup_MHTH.

ČASŤ 6 - PRÍLOHY

príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie účastníka

príloha č. 2 – vseobecne-zmluvne-podmienky-pre-nakup mhth 062023

príloha č. 3 - Príloha č. 1 ROZSAH PRÁC SUCH.transformátora TTVK6 v TpV

príloha č. 4 - Príloha č. 2 Podmienky bezpečného výkonu prác – pracovisko

príloha č. 5 - Príloha č. 3 Zásady dodržiavania ochrany ŽP v podmienkach MH Teplárenský holding, a.s. (závod Bratislava)

príloha č. 6 – Otázky_a_odpovede

príloha č. 7 - 2-Štítkové údaje TRANSFORMASTORA TVK6 v TpV

príloha č. 8 - Východisková OPaOS TTVK6-2016