## Plán na rok 2026
Zoznam požadovaných OPaOS VTZ elektrických v MHTH, a.s. závod Trnava na rok 2026
| Číslo revízie | Revidované zariadenie | Upresnenie | Druh inštalácie | Miesto | Dátum poslednej OPaOS | Dátum nasled. OPaOS
1 | 21 | Kalové čerpadlo pri vrátnici |  | motorická | TAT | 2025-10-04 | 2026-10-04
2 | 23 | Ponorné čerpadlá v studni |  | RM2 | TAT | 2025-10-04 | 2026-10-04
3 | 24 | Čerpadlá odpadových vôd v PČS |  | silnoprúd | PČS | 2025-10-14 | 2026-10-14
4 | 34 | Bleskozvod potrubia TN - EBO |  |  | TAT-EBO | 2022-08-25 | 2026-08-25
5 | 38 | Bleskozvod budovy dopravy + garáže |  |  | TAT | 2022-08-25 | 2026-08-25
6 | 40 | Bleskozvod plechový sklad / zateplený / |  |  | TAT | 2022-08-25 | 2026-08-25
7 | 41 | Bleskozvod vrátnice |  |  | TAT | 2025-09-21 | 2026-09-21
8 | 43 | Bleskozvod budovy MH |  |  | TAT | 2022-08-25 | 2026-08-25
9 | 45 | Bleskozvod zámočnícka. dielňa + sklad |  |  | TAT | 2022-08-25 | 2026-08-25
10 | 66 | Akumulátorovňa rozv. R+ js rozv. 220V |  | Batérie, j.s. rozvody a RU 220V | TAT | 2021-08-25 | 2026-08-25
11 | 67 | Akumulátorovňa- osvetlenie a odsávanie |  | Svetlo a odsávanie | TAT | 2021-08-25 | 2026-08-25
12 | 68 | Vykurovanie akumulátorovne,TS156 a rozv. 400V |  |  | TAT | 2021-08-25 | 2026-08-25
13 | 70 | Sušiče Saniflow 5ks |  |  | TAT | 2025-11-27 | 2026-11-27
14 | 90 | Rozvádzače r31 a r32 |  | silnoprúd | TAT | 2021 | 2026-08-25
15 | 94 | Zásuvkové skrine | šatne, umyvárky |  | TAT | 2021 | 2026-09-16
16 | 150 | Rz 400V CHÚV + prevádz. rozvod a FM | RZ 400V-nová stroj. | silnoprúd | TAT | 2023-08-23 | 2026-09-16
17 | 154 | Prechod horúcovodu pod železnicou | CHÚV | svetelná, zásuvková inštalácia | TAT | 2022-08-25 | 2026-08-25
18 | 169 | Admin. budova ROT č.24.1- klim.z., č.miestn. 3.21 |  | klimatizácia | TAT | 2021 | 2026-09-16
19 | 226 | Rozvádzač RM2 - 400V | Elektrodielňa | silnoprúd + zasuvky a svetlo | TAT | 2021-10-08 | 2026-10-08
20 | 241 | Zámočnícka dielňa č.7 RD | Elektrodielňa | svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | TAT | 2025-10-05 | 2026-10-05
21 | 258 | Brúska stolová TS 300 SD | Zám. dielňa | v.č. 2015317764023 | TAT | 2016-08-19 | 2021-08-19
22 | 333 | Technologický kanál - RO34.2 | Zám. dielňa | svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | TAT | 2023-08-22 | 2026-08-22
23 | 334 | CO Kryt | Zám. dielňa | svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | TAT | 2021 | 2026-09-16
24 | 336 | Káblový kanál /energo/ - RO34.6CHÚV | Zám. dielňa | svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | TAT | 2023-08-22 | 2026-08-22
25 | 339 | Vonkajšie osvetlenie TAT | OST | svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | TAT | 2022-08-25 | 2026-08-25
26 | 350 | Centrálne registratúrne stredisko - archív |  | svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | TAT | 2021 | 2026-09-16
27 | 354 | Veliteľské stanovište ( CO ) |  | svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | TAT | 2021 | 2026-10-25
28 | 356 | Autoumyváreň + brána |  | svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | TAT | 2025-09-29 | 2026-09-29
29 | 375 | OST - TAT, Rozvádzač DT |  | MaR | TAT | 2021 | 2026-10-25
30 | 377 | CHÚV |  | MaR | TAT | 2021 | 2026-10-25
31 | 378 | Kamerový systém |  |  | TAT | 2021-11-18 | 2026-11-18
32 | 395 | Sekčný uzáver 914, Veterná 40 |  | 914 RM6 | TN-EBO | 2022-08-25 | 2026-08-25
33 | 400 | Sekčný uzáver 973, Bulharská 48 |  | 973 RM11 | TN-EBO | 2023-08-18 | 2026-08-18
34 | 401 | Sekčný uzáver 1004, Mikovíniho 4 |  | 1004 RM12 | TN-EBO | 2023-08-18 | 2026-08-18
35 | 402 | Sekčný uzáver 1047 Bratislavská 61 |  | 1047 RM13 | TN-EBO | 2022-08-25 | 2026-08-25
36 | 404 | Šachta OŠ 12 Kollárova 20 |  | svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | HS CZT | 2023-09-08 | 2026-09-08
37 | 405 | Šachta OŠ 6 Rybníková 11 |  | svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | HS CZT | 2021-12-22 | 2026-12-22
38 | 406 | Šachta OŠ 7 Rybníková 8 |  | svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | HS CZT | 2021-12-22 | 2026-12-22
39 | 407 | Šachta OŠ 8 T. Vansovej 1 |  | svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | HS CZT | 2023-08-18 | 2026-08-18
40 | 408 | Šachta OŠ 11 Paulínska |  | svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | HS CZT | 2023-09-08 | 2026-09-08
41 | 410 | Šachta ŠC 21Tajovského |  |  | HS CZT | 2022-08-25 | 2026-08-25
42 | 411 | Domček merania- Študentská ul. |  | MaR + silnoprúd | HS CZT | 2022-08-25 | 2026-08-25
43 | 412 | Šachta Š 15 Študentská |  | svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | HS CZT | 2022-08-25 | 2026-08-25
44 | 413 | OST J.Bottu 27, 5.ZŠ |  | MaR + silnoprúd | HS CZT | 2023-07-27 | 2026-07-27
45 | 415 | Šachta Bulharská č.968 |  | MaR + silnoprúd | HS CZT | 2022-08-25 | 2026-08-25
46 | 434 | Blok pri Trnavane 1- prípojka 7101/001 |  | MaR + silnoprúd | HS CZT | 2021 | 2026-10-25
47 | 435 | Blok pri Trnavane 2- prípojka 7101/002 |  | MaR + silnoprúd | HS CZT | 2021 | 2026-10-25
48 | 437 | OST 7101 Hotel Trnavan, Zelenečská 111 |  | MaR + silnoprúd | HS CZT | 2021 | 2026-10-25
49 | 440 | OST 38 byt. jednotiek, Dolnopotočná 2 |  | MaR + silnoprúd | HS CZT | 2021 | 2026-10-25
50 | 444 | OST 4104 Šport. gymnázium, Bottova 31 |  | MaR + silnoprúd | HS CZT | 2021 | 2026-10-25
51 | 445 | OST 7112, Detský domov, Botanická 46 |  |  | HS CZT | 2023-07-27 | 2026-07-27
52 | 452 | OST Doprava |  | MaR, osvetlenie+ zás. | TAT | 2021 | 2026-10-25
53 | 453 | OST Budova RT |  | technológia | HS CZT | 2021 | 2026-10-25
54 | 454 | OST Výrobný blok (centr. kúrenie TAT) |  |  | TAT | 2023-07-27 | 2026-07-27
55 | 481 | BBA, BBB, 1BFT, 2BFT- PČS |  | silnoprúd | PČS | 2022-08-25 | 2026-08-25
56 | 482 | 1 BFT, 2 BFT, BFA- PČS |  | silnoprúd | PČS | 2022-08-25 | 2026-08-25
57 | 486 | Meranie spotreby 486 a, b, c |  |  | PČS | 2022-08-25 | 2026-08-25
58 | 520 | Regulačné armatúry- rekonštrukcia |  |  | PČS | 2021 | 2026-10-25
Kontaktná osoba : Jozef Taranda - majster elektro, mobil: 907788338