Martin

Súťažné podklady

Predmet zákazky: 	výmena okien na budove rozvodní NN a VN II. + náter a oprava stien kobiek pre transformátory v exteriéri

Splatnosť:  		minimálne 30 dní od doručenia faktúry

Kontaktná osoba:    	Ing. Matula Martin, č.t. 0910891105, martin.matula@mhth.sk

Jesenská Anna, 0918397712, anna.jesenska@mhth.sk

Miesto dodania: 	MHTH, a. s. závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin

Realizácia:		11/2026

Zdôvodnenie potreby: 	Potrebná výmena nefunkčných starých okien

Steny kobiek transformátorov majú opadanú omietku a vrchný náter

Obhliadka:	nutná na základe telefonického resp. mailového dohovoru, aspoň jeden deň dopredu s Ing. Matula Martin, č.t. 0910891105, najneskôr však jeden deň pred ukončením eAukcie na túto zákazku.

Technická špecifikácia zákazky:

- okná budovy rozvodní – je nutná obhliadka, okná sa nachádzajú na poschodí priemyselnej budovy, pre posúdenie technologického postupu a možnosti prác z lešenia

- Demontáž pôvodných okien

- Dodanie a inštalácia nových okien

- Montáž vrátane  murárskych vysprávok špaliet

- Odvoz a likvidácia odpadov

- Materiál okenných profilov: plast, biely

- Presklenie: izolačné dvojsklo

- Tesnenie: tri tesniace roviny proti zatekaniu

- Kovanie s funkciou otvárania sklopením dovnútra na  oknách v počte 23ks, ostatné okná fixné-osadené do obvodového muriva

- Dokončovacie práce – maľby

náter a oprava stien kobiek pre transformátory v exteriéri					Oprava omietky v nutnom rozsahu

- Náter plôch exteriérovou farbou

Protiplnenie:

- Pripojenie k elektrickej sieti

- Poskytnutie WC

- Školenie BOZP

Žiadateľ ako súčasť ponuky predloží presný harmonogram prác, kontrolných dní a ukončenia diela.