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MARTIN
SÚŤAŽNÉ PODKLADY
 
Predmet zákazky: 	výmena okien na budove rozvodní NN a VN II. + náter a oprava stien kobiek pre transformátory v exteriéri					
Splatnosť:  		minimálne 30 dní od doručenia faktúry
Kontaktná osoba:    	Ing. Matula Martin, č.t. 0910891105, martin.matula@mhth.sk
                                        Jesenská Anna, 0918397712, anna.jesenska@mhth.sk  
Miesto dodania: 	MHTH, a. s. závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin 

Realizácia:		11/2026
Zdôvodnenie potreby: 	Potrebná výmena nefunkčných starých okien
				Steny kobiek transformátorov majú opadanú omietku a vrchný náter
Obhliadka:	nutná na základe telefonického resp. mailového dohovoru, aspoň jeden deň dopredu s Ing. Matula Martin, č.t. 0910891105, najneskôr však jeden deň pred ukončením eAukcie na túto zákazku.
Technická špecifikácia zákazky:

·  okná budovy rozvodní – je nutná obhliadka, okná sa nachádzajú na poschodí priemyselnej budovy, pre posúdenie technologického postupu a možnosti prác z lešenia

· Demontáž pôvodných okien
· Dodanie a inštalácia nových okien
· Montáž vrátane  murárskych vysprávok špaliet
· Odvoz a likvidácia odpadov
· Materiál okenných profilov: plast, biely
· Presklenie: izolačné dvojsklo
· Tesnenie: tri tesniace roviny proti zatekaniu
· Kovanie s funkciou otvárania sklopením dovnútra na  oknách v počte 23ks, ostatné okná fixné-osadené do obvodového muriva
· Dokončovacie práce – maľby

    náter a oprava stien kobiek pre transformátory v exteriéri					Oprava omietky v nutnom rozsahu
· Náter plôch exteriérovou farbou

Protiplnenie:

· Pripojenie k elektrickej sieti
· Poskytnutie WC
· Školenie BOZP

Žiadateľ ako súčasť ponuky predloží presný harmonogram prác, kontrolných dní a ukončenia diela.
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