Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Projektová dokumentácia – Úprava rozvádzača R25“

Martin, 08/2026

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je realizácia zákazky s názvom Projektová dokumentácia – Úprava rozvádzača R25. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky s VOP MHTH.

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí samostatnú časť 5 - Obchodné podmienky.

- Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

Miesto realizácie: MH Teplárenský holding, závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin

Termín realizácie: do 11/2026

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Pre upresnenie rozsahu predmetu zákazky požaduje obstarávateľ bezpodmienečnú účasť na prehliadke miesta realizácie, ktorá sa uskutoční pre jednotlivých účastníkov samostatne.

Kontaktná osoba obstarávateľa – Ing. Martin Matula, tel. +421 910 891 105, martin.matula@mhth.sk

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

7.1 Zoznam referencií

Zákazky s obdobným predmetom obstarávania realizované v predchádzajúcich 5-tich rokoch, s uvedením ceny realizovaného diela v EUR bez DPH.

Referencia bude obsahovať:

- obchodné meno a sídlo odberateľa

- obchodné meno a sídlo dodávateľa – účastníka

- stručný opis predmetu zákazky (označenie stavby, stručný popis)

- celkový finančný objem v EUR bez DPH

- rok realizácie (lehota realizácie)

- meno a priezvisko a telefónne číslo kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné 	si tieto údaje overiť

  - Kópia osvedčenia uchádzača – zápis v zozname autorizovaných stavebných inžinierov v podkategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia.

  - Cenová ponuka podľa časti 4 týchto súťažných podkladov.

- Predloženie ponuky

Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „Zapečatené ponuky“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk: 7.9.2026, 18:00 hod.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 7 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 10 a 11 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  2 týchto súťažných podkladov Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.10.2026.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

# ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na výmenu ochrán v rozvádzači R25, t. j. prezbrojenie NN časti VN rozvádzača 6 kV a  nahradenie analógových  ochrán za elektronické digitálne ochrany. Rozvádzač R25 slúži ako hlavný napájací 6 kV rozvádzač zo 110 kV rozvodne SSD, cez transformátory T125, T127, pre ostatné prevádzky teplárne Martin.

Súčasný stav:

Rozvodňa bola zrealizovaná v roku 1989. Pôvodné zapojenie je riešené analógovými ochranami a panelom s poruchovou signalizáciou na velíne IV. etapa. Diaľkové ovládanie a meranie bolo riešené analógovými meracími prístrojmi cez prepínače z ovládacieho panela vo velíne IV. etapa. Po zrušení ovládacieho a poruchového panela je potrebné zhotoviť nové ovládanie (vrátane signalizácie a poruchovky) z RS elektrovelína v II.etape.

Nové technické riešenie:

- Demontáž pôvodných ochrán a pôvodnej výzbroje NN časti VN skríň

- Zhotovenie a osadenie novej elektrovýzbroje vrátane istenia.

- Výmena predných dvier na ktoré budú namontované nové ochrany, ovládacie tlačidlá zapínania a vypínania vypínača a ovládacia schéma

- Vyhotovenie nového ovládania do RISu typu SCADA na elektrovelín II. etapa, vrátane poruchovej signalizácie

- Prepojenie ochrán do RISu vrátane poruchových hlášok a ovládania (nový RIS bude namontovaný do nového riadiaceho rozvádzača umiestneného v priestoroch pod  elektrovelínom)

- Zabezpečenie konfigurácie všetkých potrebných switchov a routrov v sieti PPA a IPESOFT a doplnenie komunikačných liniek

- Všetky úpravy sa  budú realizovať za plnej prevádzky rozvodní na el. zariadeniach po častiach, aby nebola ohrozená prevádzka

Podrobnejšia technická špecifikácia predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 (Výkresová dokumentácia – schémy vn polí) týchto súťažných podkladov.

Požiadavky na obsah projektovej dokumentácie:

  - technická správa,

  - špecifikácia položkovitého rozpočtu,

  - výkaz výmer

  - vypracovanie dokumentácie 5x v papierovej  a 1x v elektronickej forme (1X USB ), word, excel, dwg aj pdf

  - overenie PD technickou inšpekciou

Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie:

V PD vyjadrené riešenie musí byť v súlade s právnymi predpismi,  technickými normami a inými technickými predpismi, pokiaľ je odvolanie na právne predpisy alebo technické normy, ako aj v súlade s dobrou inžinierskou praxou v prípadoch, kde nie je iná úprava; vo vzťahu k technickým normám platí, že riešenie musí byť v súlade aj s ich odporúčajúcimi ustanoveniami.

V PD vyjadrené riešenie musí byť efektívne a hospodárne z pohľadu realizácie, prevádzky a budúcej údržby. V rámci PD budú pri rešpektovaní požiadaviek na efektívnosť a hospodárnosť zohľadnené požiadavky vyplývajúce z týchto súťažných podkladov pre výber dodávateľa PD.

Všetky prílohy jednotlivých častí PD sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.

Protiplnenie obstarávateľa

Obstarávateľ poskytne úspešnému účastníkovi dokumentáciu, ktorou disponuje (v tejto súvislosti obstarávateľ upozorňuje na to, že nie všetky časti existujúcej dokumentácie dokumentujú skutkový stav a tiež nie je k dispozícii ucelená dokumentácia).

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

# Cena za obstarávanú zákazku bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

# Celková cena bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou  realizáciou diela vrátane dopravných nákladov, a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním  predmetu zákazky, t. j. licenčné poplatky, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms DDP.

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú podrobne stanovené v prílohe týchto súťažných podkladov - Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup MHTH.