## výkaz, výmer
Výkaz, výmer
položka | kód, popis produktu | popis položky | množstvo | jednotka | Cena jednotková v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH
System PK3_BMS
1 | 5069-L320ERxxx | Controller, Compact GuardLogix 5380 Safety SIL2/PLd, 2.0MB Standard & 1.0MB Safety Memory, 40 nodes, 16 I/Os, 8 axis | 1 | ks |  | 0
2 | príslušenstvo ku CPU | napájaci konektor do procesora | 1 | ks |  | 0
3 | vstupná karta IB16 | 5069 Compact I/O 16 Channel 24V DC Sink Input Module | 2 | ks |  | 0
4 | príslušenstvo ku IO modulom | 5069 Compact I/O 18 pins Screw type terminal block kit in a pack of 1 pcs | 4 | ks |  | 0
5 | výstupná karta-OB16 | 5069 Compact I/O 16 Channel 24V DC Source Output Module | 2 | ks |  | 0
6 | sada ostatného príslušenstva ku BMS | zdroje, svorky, kabeláž, prispôsobenie v rozvádzači, DIN lišty | 1 | ks |  | 0
7 | pamäťová karta | pamäťové SD karty na zálohovanie programov | 2 | ks |  | 0
PK3_BMS_3A1
8 | xxxx-AENTR | PoinTMAX Ethernet/IP RJ45 Adapter | 1 | ks |  | 0
9 | safety vstupné moduly IB8S | PointMAX Safety Digital 8 Input | 8 | ks |  | 0
10 | príslušenstvo ku IO modulom | PointMAX montážne sady | 8 | ks |  | 0
11 | RTB18 | PointMAX RTB Screw 18 terminals | 8 | ks |  | 0
PK3_BMS_2A1
12 | xxxx-AENTR | PoinTMAX Ethernet/IP RJ45 Adapter | 1 | ks |  | 0
13 | safety výstupné moduly OB8S | PointMAX Safety Digital 8 Output | 4 | ks |  | 0
14 | príslušenstvo ku IO modulom | PointMAX montážne sady | 4 | ks |  | 0
15 | RTB18 | PointMAX RTB Screw 18 terminals | 4 | ks |  | 0
PK3_DCS_A1+A2
16 | 1756-L9xxxx | ControlLogix 5590 Controller with Safety, 15 MB User Memory, 300 EtherNet/IP Devices, 5000 OPC/UA nodes | 2 | ks |  | 0
17 | 1756-EN4TR | EtherNet/IP communication module, dual port, 10M/100M/1G twisted pair, 512 TCP connections, 256 axes | 2 | ks |  | 0
19 | 1756-RMx | Najnovšie Redundantné moduly s optickým prepojením w/ SFP | 2 | ks |  | 0
19 | 1756-RMC1 | Fiber Cable, 1 Meter | 3 | ks |  | 0
PK3_DCS_A3
20 | 1756-EN4TR | EtherNet/IP communication module, dual port, 10M/100M/1G twisted pair, 512 TCP connections, 256 axes | 2 | ks |  | 0
PK3_DCS_A4
21 | 1756-EN4TR | EtherNet/IP communication module, dual port, 10M/100M/1G twisted pair, 512 TCP connections, 256 axes | 2 | ks |  | 0
PK3_DCS_A5+A6
22 | 1756-EN4TR | EtherNet/IP communication module, dual port, 10M/100M/1G twisted pair, 512 TCP connections, 256 axes | 2 | ks |  | 0
23 | 1756-RMx | Redundancy Premium module w/ SFP | 2 | ks |  | 0
24 | 1756-RMC1 | Fiber Cable, 1 Meter | 3 | ks |  | 0
PK3_DCS_A7
25 | 1756-EN4TR | EtherNet/IP communication module, dual port, 10M/100M/1G twisted pair, 512 TCP connections, 256 axes | 3 | ks |  | 0
Súvisiace činnosti
26 | montáž, inštalácia dodaného hardvéru, označenie komponentov, káblov a smerovaní, demontáže nepotrebných a pôvodných súčastí systému a komponentov |  | 1 | celok |  | 0
27 | dodávka a výmena napájacieho zdroja | BMS – napájací zdroj 24V pre PointMaxIO | 2 | ks |  | 0
28 | dodávka a výmena napájacieho zdroja | BMS MaR – napájací zdroj 24V/10A AB1606-XLS (alebo alternatíva A-B) | 2 | ks |  | 0
29 | dodávka a výmena napájacieho zdroja | DCS – napájací zdroj 1756-PA75 (resp. náhrada A-B) pre CLX | 2 | ks |  | 0
30 | dodávka a výmena napájacieho zdroja | DCS – napájací zdroj 1756-PA75R + káble (cca. 1 m) (resp. náhrada A-B) pre šasi | 4 | ks |  | 0
31 | dodávka a výmena napájacieho zdroja | DCS MaR – napájací zdroj 24V/10A AB1606-XLS (alebo alternatíva A-B) | 2 | ks |  | 0
32 | dodávka a výmena napájacieho zdroja | BPS/DCS – napájací zdroj 1756-PA75 (resp. náhrada A-B) pre CLX | 2 | ks |  | 0
33 | dodávka a výmena napájacieho zdroja | BPS/DCS – napájací zdroj 1756-PA75R + káble (cca. 1 m) (resp. náhrada A-B) pre šasi | 2 | ks |  | 0
34 | dodávka a výmena napájacieho zdroja | BPS/DCS MaR – napájací zdroj 24V/10A AB1606-XLS (alebo alternatíva A-B) | 2 | ks |  | 0
35 | Realizačná projektová dokumentácia |  | 1 | celok |  | 0
36 | Projekt skutkového stavu |  | 1 | celok |  | 0
37 | Posúdenie TISR |  | 1 | celok |  | 0
38 | Úradná skúška alebo revízia |  | 1 | celok |  | 0
39 | Programátorské práce PLC systémy | nastavenie QoS komunikačných sietí, HW a SW konfigurácia - prispôsobenie novým prvkom riadiacich systémov, export programov, import do najnovších firmvérov, kontrola, úpravy, komunikácie, testovanie | 1 | celok |  | 0
40 | Programátorské práce SCADA HMI | vytvorenie a naparametrizovanie nových komunikačných rozhraní (dátové servery-nové procesory) | 1 | celok |  | 0
41 | Konektivita DAS MORES | Naprogramovanie, konfigurácia pripojenia ku DAS a MORES | 1 | celok |  | 0
42 | zálohovanie | vytvorenie a zálohovanie dodanej/inštalovanej a existujúcej pôvodnej infraštruktúry, riadiacich a komunikačných komponentov a súčastí systému na offlibe média a do elektrických pamätí (procesorov) | 1 | celok |  | 0
43 | Individuálne skúšky | individuálne skúšky všetkých I/O a vnútorných signálov | 1 | celok |  | 0
44 | Funkčné skúšky nového systému |  | 1 | celok |  | 0
45 | Komplexné odskúšanie diela 72h |  | 1 | celok |  | 0
0