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PRÍLOHA Č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA


Predmet zákazky: 	Dodávka náhradných filtrov VZT pre objekty HK, KGJ, sklad mazacieho oleja			

Miesto dodania: 	MH Teplárenský holding a. s., závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin 

Zdôvodnenie potreby:  VZT zabezpečuje prívod vzduchu do objektov HK a KGJ a tým potrebný pretlak. Zanesené filtre majú vyššiu tlakovú stratu a nižšiu účinnosť, neplnia svoju funkciu. V prípade pretrhnutia filtra hrozí poškodenie celej jednotky VZT.

Obhliadka: vhodná.  Na obhliadku sa treba prihlásiť u nasledovnej osoby: Ing. Peter Hanakovič, tel. +421 948 486 735, peter.hanakovic@mhth.sk      
Návrh na odborno-technickú  časť súťažných podkladov:
Podľa špecifikácie v prílohe

Ponuka bude obsahovať:

· Jednotková cena ponúkaný diel, 
· Sumárna cena za ponúkané diely 
· Dopravné náklady


Termín plnenia diela: Do 6 týždňov od podpisu objednávky.
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