Príloha č. 1 - Špecifikácia

Predmet zákazky: 	Dodávka náhradných filtrov VZT pre objekty HK, KGJ, sklad mazacieho oleja

Miesto dodania: 	MH Teplárenský holding a. s., závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin

Zdôvodnenie potreby:  VZT zabezpečuje prívod vzduchu do objektov HK a KGJ a tým potrebný pretlak. Zanesené filtre majú vyššiu tlakovú stratu a nižšiu účinnosť, neplnia svoju funkciu. V prípade pretrhnutia filtra hrozí poškodenie celej jednotky VZT.

Obhliadka: vhodná.  Na obhliadku sa treba prihlásiť u nasledovnej osoby: Ing. Peter Hanakovič, tel. +421 948 486 735, peter.hanakovic@mhth.sk

Návrh na odborno-technickú  časť súťažných podkladov:

Podľa špecifikácie v prílohe

Ponuka bude obsahovať:

- Jednotková cena ponúkaný diel,

- Sumárna cena za ponúkané diely

- Dopravné náklady

Termín plnenia diela: Do 6 týždňov od podpisu objednávky.